Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	
Text	ft	Text	Text	Text	Kip	Kip	Kip	Kip-ft	
1	0.0000	STR-IA	Combination	Max	0.000	-7.616E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Combination	Max	0.000	86.634	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Combination	Max	0.000	86.634	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IA	Combination	Max	0.000	87.152	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IA	Combination	Max	0.000	87.152	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IA	Combination	Max	0.000	87.670	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IA	Combination	Max	0.000	87.670	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IA	Combination	Max	0.000	88.188	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IA	Combination	Max	0.000	88.188	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IA	Combination	Max	0.000	88.706	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IA	Combination	Max	0.000	88.706	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IA	Combination	Max	0.000	89.224	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IA	Combination	Max	0.000	89.224	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IA	Combination	Max	0.000	89.742	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IA	Combination	Max	0.000	89.742	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IA	Combination	Max	0.000	90.260	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IA	Combination	Max	0.000	90.260	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IA	Combination	Max	0.000	90.777	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IA	Combination	Max	0.000	90.777	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IA	Combination	Max	0.000	177.920	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IA	Combination	Max	0.000	177.920	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IA	Combination	Max	0.000	178.438	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IA	Combination	Max	0.000	178.438	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-IA	Combination	Max	0.000	178.448	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-IA	Combination	Min	0.000	-7.616E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-IA	Combination	Min	0.000	5.197	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	0.000	-7.616E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	0.000	196.164	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	0.000	196.164	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIA	Combination	Max	0.000	196.682	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIA	Combination	Max	0.000	196.682	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIA	Combination	Max	0.000	197.200	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIA	Combination	Max	0.000	197.200	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIA	Combination	Max	0.000	197.718	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIA	Combination	Max	0.000	197.718	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIA	Combination	Max	0.000	198.236	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIA	Combination	Max	0.000	198.236	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIA	Combination	Max	0.000	198.754	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIA	Combination	Max	0.000	198.754	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIA	Combination	Max	0.000	199.272	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIA	Combination	Max	0.000	199.272	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIA	Combination	Max	0.000	199.790	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIA	Combination	Max	0.000	199.790	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIA	Combination	Max	0.000	200.307	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIA	Combination	Max	0.000	200.307	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIA	Combination	Max	0.000	396.980	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIA	Combination	Max	0.000	396.980	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIA	Combination	Max	0.000	397.498	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIA	Combination	Max	0.000	397.498	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-IIA	Combination	Max	0.000	397.508	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	0.000	-7.616E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-IIA	Combination	Min	0.000	5.197	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-IIIB	Combination		0.000	-5.129E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIIB	Combination		0.000	6.750E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-IIIB	Combination		0.000	6.750E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIIB	Combination		0.000	0.380	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-IIIB	Combination		0.000	0.380	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIIB	Combination		0.000	0.752	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-IIIB	Combination		0.000	0.752	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIIB	Combination		0.000	1.125	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-IIIB	Combination		0.000	1.125	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIIB	Combination		0.000	1.498	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-IIIB	Combination		0.000	1.498	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIIB	Combination		0.000	1.871	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-IIIB	Combination		0.000	1.871	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIIB	Combination		0.000	2.244	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-IIIB	Combination		0.000	2.244	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIIB	Combination		0.000	2.617	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-IIIB	Combination		0.000	2.617	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIIB	Combination		0.000	2.990	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-IIIB	Combination		0.000	2.990	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIIB	Combination		0.000	3.363	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-IIIB	Combination		0.000	3.363	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIIB	Combination		0.000	3.735	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-IIIB	Combination		0.000	3.735	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-IIIB	Combination		0.000	3.742	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-VA	Combination	Max	0.000	-7.474E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Combination	Max	0.000	66.834	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Combination	Max	0.000	66.834	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-VA	Combination	Max	0.000	67.352	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-VA	Combination	Max	0.000	67.352	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-VA	Combination	Max	0.000	67.870	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-VA	Combination	Max	0.000	67.870	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-VA	Combination	Max	0.000	68.388	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-VA	Combination	Max	0.000	68.388	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-VA	Combination	Max	0.000	68.906	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-VA	Combination	Max	0.000	68.906	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-VA	Combination	Max	0.000	69.424	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-VA	Combination	Max	0.000	69.424	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-VA	Combination	Max	0.000	69.942	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-VA	Combination	Max	0.000	69.942	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-VA	Combination	Max	0.000	70.460	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-VA	Combination	Max	0.000	70.460	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-VA	Combination	Max	0.000	70.977	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-VA	Combination	Max	0.000	70.977	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-VA	Combination	Max	0.000	138.320	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-VA	Combination	Max	0.000	138.320	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-VA	Combination	Max	0.000	138.838	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-VA	Combination	Max	0.000	138.838	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-VA	Combination	Max	0.000	138.848	0.000	0.0000	
1	0.0000	STR-VA	Combination	Min	0.000	-7.474E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Combination	Min	0.000	9.375E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-VA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.4687	STR-VA	Combination	Min	0.000	0.527	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-VA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	0.9290	STR-VA	Combination	Min	0.000	1.045	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-VA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.3893	STR-VA	Combination	Min	0.000	1.563	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-VA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	1.8497	STR-VA	Combination	Min	0.000	2.081	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-VA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.3100	STR-VA	Combination	Min	0.000	2.599	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-VA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	2.7703	STR-VA	Combination	Min	0.000	3.117	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-VA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.2307	STR-VA	Combination	Min	0.000	3.635	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-VA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	3.6910	STR-VA	Combination	Min	0.000	4.152	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-VA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.1513	STR-VA	Combination	Min	0.000	4.670	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-VA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6117	STR-VA	Combination	Min	0.000	5.188	0.000	0.0000	
1	4.6200	STR-VA	Combination	Min	0.000	5.197	0.000	0.0000	
1	0.0000	SER-I	Combination	Max	0.000	-5.911E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Combination	Max	0.000	49.507	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Combination	Max	0.000	49.507	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-I	Combination	Max	0.000	49.922	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-I	Combination	Max	0.000	49.922	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-I	Combination	Max	0.000	50.336	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-I	Combination	Max	0.000	50.336	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-I	Combination	Max	0.000	50.750	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-I	Combination	Max	0.000	50.750	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-I	Combination	Max	0.000	51.165	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-I	Combination	Max	0.000	51.165	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-I	Combination	Max	0.000	51.579	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-I	Combination	Max	0.000	51.579	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-I	Combination	Max	0.000	51.993	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-I	Combination	Max	0.000	51.993	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-I	Combination	Max	0.000	52.408	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-I	Combination	Max	0.000	52.408	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-I	Combination	Max	0.000	52.822	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-I	Combination	Max	0.000	52.822	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-I	Combination	Max	0.000	102.736	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-I	Combination	Max	0.000	102.736	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-I	Combination	Max	0.000	103.151	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-I	Combination	Max	0.000	103.151	0.000	0.0000	
1	4.6200	SER-I	Combination	Max	0.000	103.158	0.000	0.0000	
1	0.0000	SER-I	Combination	Min	0.000	-5.911E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Combination	Min	0.000	7.500E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Combination	Min	0.000	7.500E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-I	Combination	Min	0.000	0.422	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-I	Combination	Min	0.000	0.422	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-I	Combination	Min	0.000	0.836	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-I	Combination	Min	0.000	0.836	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-I	Combination	Min	0.000	1.250	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-I	Combination	Min	0.000	1.250	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-I	Combination	Min	0.000	1.665	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-I	Combination	Min	0.000	1.665	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-I	Combination	Min	0.000	2.079	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-I	Combination	Min	0.000	2.079	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-I	Combination	Min	0.000	2.493	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-I	Combination	Min	0.000	2.493	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-I	Combination	Min	0.000	2.908	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-I	Combination	Min	0.000	2.908	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-I	Combination	Min	0.000	3.322	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-I	Combination	Min	0.000	3.322	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-I	Combination	Min	0.000	3.736	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-I	Combination	Min	0.000	3.736	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-I	Combination	Min	0.000	4.151	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-I	Combination	Min	0.000	4.151	0.000	0.0000	
1	4.6200	SER-I	Combination	Min	0.000	4.158	0.000	0.0000	
1	0.0000	SER-II	Combination	Max	0.000	-6.017E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Combination	Max	0.000	64.357	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Combination	Max	0.000	64.357	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-II	Combination	Max	0.000	64.772	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-II	Combination	Max	0.000	64.772	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-II	Combination	Max	0.000	65.186	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-II	Combination	Max	0.000	65.186	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-II	Combination	Max	0.000	65.600	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-II	Combination	Max	0.000	65.600	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-II	Combination	Max	0.000	66.015	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-II	Combination	Max	0.000	66.015	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-II	Combination	Max	0.000	66.429	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-II	Combination	Max	0.000	66.429	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-II	Combination	Max	0.000	66.843	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-II	Combination	Max	0.000	66.843	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-II	Combination	Max	0.000	67.258	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-II	Combination	Max	0.000	67.258	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-II	Combination	Max	0.000	67.672	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-II	Combination	Max	0.000	67.672	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-II	Combination	Max	0.000	132.436	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-II	Combination	Max	0.000	132.436	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-II	Combination	Max	0.000	132.851	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-II	Combination	Max	0.000	132.851	0.000	0.0000	
1	4.6200	SER-II	Combination	Max	0.000	132.858	0.000	0.0000	
1	0.0000	SER-II	Combination	Min	0.000	-6.017E-14	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Combination	Min	0.000	7.500E-03	0.000	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Combination	Min	0.000	7.500E-03	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-II	Combination	Min	0.000	0.422	0.000	0.0000	
1	0.4687	SER-II	Combination	Min	0.000	0.422	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-II	Combination	Min	0.000	0.836	0.000	0.0000	
1	0.9290	SER-II	Combination	Min	0.000	0.836	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-II	Combination	Min	0.000	1.250	0.000	0.0000	
1	1.3893	SER-II	Combination	Min	0.000	1.250	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-II	Combination	Min	0.000	1.665	0.000	0.0000	
1	1.8497	SER-II	Combination	Min	0.000	1.665	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-II	Combination	Min	0.000	2.079	0.000	0.0000	
1	2.3100	SER-II	Combination	Min	0.000	2.079	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-II	Combination	Min	0.000	2.493	0.000	0.0000	
1	2.7703	SER-II	Combination	Min	0.000	2.493	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-II	Combination	Min	0.000	2.908	0.000	0.0000	
1	3.2307	SER-II	Combination	Min	0.000	2.908	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-II	Combination	Min	0.000	3.322	0.000	0.0000	
1	3.6910	SER-II	Combination	Min	0.000	3.322	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-II	Combination	Min	0.000	3.736	0.000	0.0000	
1	4.1513	SER-II	Combination	Min	0.000	3.736	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-II	Combination	Min	0.000	4.151	0.000	0.0000	
1	4.6117	SER-II	Combination	Min	0.000	4.151	0.000	0.0000	
1	4.6200	SER-II	Combination	Min	0.000	4.158	0.000	0.0000	
2	0.0000	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	178.447	2.558E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	178.490	2.558E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	178.490	2.558E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	180.712	2.558E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	180.712	2.558E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	181.308	2.558E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	502.558	-6.100	0.0000	
2	0.8861	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	504.183	-6.100	0.0000	
2	0.8861	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	504.183	-6.100	0.0000	
2	1.3250	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	506.405	-6.100	0.0000	
2	1.3250	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	506.405	-6.100	0.0000	
2	1.7639	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	508.627	-6.100	0.0000	
2	1.7639	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	508.627	-6.100	0.0000	
2	2.2028	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	510.849	-6.100	0.0000	
2	2.2028	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	510.849	-6.100	0.0000	
2	2.6417	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	513.071	-6.100	0.0000	
2	2.6417	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	513.071	-6.100	0.0000	
2	2.6500	STR-IA	Combination	Max	-1.825E-12	513.113	-6.100	0.0000	
2	0.0000	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	5.197	2.558E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	5.240	2.558E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	5.240	2.558E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	7.462	2.558E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	7.462	2.558E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	8.058	2.558E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	329.308	-6.100	0.0000	
2	0.8861	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	330.933	-6.100	0.0000	
2	0.8861	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	330.933	-6.100	0.0000	
2	1.3250	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	333.155	-6.100	0.0000	
2	1.3250	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	333.155	-6.100	0.0000	
2	1.7639	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	335.377	-6.100	0.0000	
2	1.7639	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	335.377	-6.100	0.0000	
2	2.2028	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	337.599	-6.100	0.0000	
2	2.2028	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	337.599	-6.100	0.0000	
2	2.6417	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	339.821	-6.100	0.0000	
2	2.6417	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	339.821	-6.100	0.0000	
2	2.6500	STR-IA	Combination	Min	-1.825E-12	339.863	-6.100	0.0000	
2	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	397.507	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	397.550	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	397.550	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	399.772	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	399.772	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	400.368	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	721.618	-4.195	0.0000	
2	0.8861	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	723.243	-4.195	0.0000	
2	0.8861	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	723.243	-4.195	0.0000	
2	1.3250	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	725.465	-4.195	0.0000	
2	1.3250	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	725.465	-4.195	0.0000	
2	1.7639	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	727.687	-4.195	0.0000	
2	1.7639	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	727.687	-4.195	0.0000	
2	2.2028	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	729.909	-4.195	0.0000	
2	2.2028	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	729.909	-4.195	0.0000	
2	2.6417	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	732.131	-4.195	0.0000	
2	2.6417	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	732.131	-4.195	0.0000	
2	2.6500	STR-IIA	Combination	Max	-1.825E-12	732.173	-4.195	0.0000	
2	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	5.197	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	5.240	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	5.240	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	7.462	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	7.462	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	8.058	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	329.308	-4.195	0.0000	
2	0.8861	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	330.933	-4.195	0.0000	
2	0.8861	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	330.933	-4.195	0.0000	
2	1.3250	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	333.155	-4.195	0.0000	
2	1.3250	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	333.155	-4.195	0.0000	
2	1.7639	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	335.377	-4.195	0.0000	
2	1.7639	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	335.377	-4.195	0.0000	
2	2.2028	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	337.599	-4.195	0.0000	
2	2.2028	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	337.599	-4.195	0.0000	
2	2.6417	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	339.821	-4.195	0.0000	
2	2.6417	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	339.821	-4.195	0.0000	
2	2.6500	STR-IIA	Combination	Min	-1.825E-12	339.863	-4.195	0.0000	
2	0.0000	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	3.742	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	3.773	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	3.773	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	5.372	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	5.372	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	5.802	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	248.302	-8.130	0.0000	
2	0.8861	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	249.472	-8.130	0.0000	
2	0.8861	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	249.472	-8.130	0.0000	
2	1.3250	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	251.072	-8.130	0.0000	
2	1.3250	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	251.072	-8.130	0.0000	
2	1.7639	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	252.672	-8.130	0.0000	
2	1.7639	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	252.672	-8.130	0.0000	
2	2.2028	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	254.271	-8.130	0.0000	
2	2.2028	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	254.271	-8.130	0.0000	
2	2.6417	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	255.871	-8.130	0.0000	
2	2.6417	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	255.871	-8.130	0.0000	
2	2.6500	STR-IIIB	Combination		9.636E-12	255.901	-8.130	0.0000	
2	0.0000	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	138.847	2.649E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	138.890	2.649E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	138.890	2.649E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	141.112	2.649E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	141.112	2.649E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	141.708	2.649E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	462.958	-6.220	0.0000	
2	0.8861	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	464.583	-6.220	0.0000	
2	0.8861	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	464.583	-6.220	0.0000	
2	1.3250	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	466.805	-6.220	0.0000	
2	1.3250	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	466.805	-6.220	0.0000	
2	1.7639	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	469.027	-6.220	0.0000	
2	1.7639	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	469.027	-6.220	0.0000	
2	2.2028	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	471.249	-6.220	0.0000	
2	2.2028	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	471.249	-6.220	0.0000	
2	2.6417	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	473.471	-6.220	0.0000	
2	2.6417	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	473.471	-6.220	0.0000	
2	2.6500	STR-VA	Combination	Max	4.724E-12	473.513	-6.220	0.0000	
2	0.0000	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	5.197	2.649E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	5.240	2.649E-12	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	5.240	2.649E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	7.462	2.649E-12	0.0000	
2	0.4472	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	7.462	2.649E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	8.058	2.649E-12	0.0000	
2	0.5650	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	329.308	-6.220	0.0000	
2	0.8861	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	330.933	-6.220	0.0000	
2	0.8861	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	330.933	-6.220	0.0000	
2	1.3250	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	333.155	-6.220	0.0000	
2	1.3250	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	333.155	-6.220	0.0000	
2	1.7639	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	335.377	-6.220	0.0000	
2	1.7639	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	335.377	-6.220	0.0000	
2	2.2028	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	337.599	-6.220	0.0000	
2	2.2028	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	337.599	-6.220	0.0000	
2	2.6417	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	339.821	-6.220	0.0000	
2	2.6417	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	339.821	-6.220	0.0000	
2	2.6500	STR-VA	Combination	Min	4.724E-12	339.863	-6.220	0.0000	
2	0.0000	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	103.158	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	103.192	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	103.192	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	104.969	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	104.969	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	105.446	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	356.446	-7.650	0.0000	
2	0.8861	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	357.747	-7.650	0.0000	
2	0.8861	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	357.747	-7.650	0.0000	
2	1.3250	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	359.524	-7.650	0.0000	
2	1.3250	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	359.524	-7.650	0.0000	
2	1.7639	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	361.302	-7.650	0.0000	
2	1.7639	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	361.302	-7.650	0.0000	
2	2.2028	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	363.079	-7.650	0.0000	
2	2.2028	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	363.079	-7.650	0.0000	
2	2.6417	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	364.857	-7.650	0.0000	
2	2.6417	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	364.857	-7.650	0.0000	
2	2.6500	SER-I	Combination	Max	3.997E-12	364.891	-7.650	0.0000	
2	0.0000	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	4.158	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	4.192	2.956E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	4.192	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	5.969	2.956E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	5.969	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	6.446	2.956E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	257.446	-7.650	0.0000	
2	0.8861	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	258.747	-7.650	0.0000	
2	0.8861	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	258.747	-7.650	0.0000	
2	1.3250	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	260.524	-7.650	0.0000	
2	1.3250	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	260.524	-7.650	0.0000	
2	1.7639	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	262.302	-7.650	0.0000	
2	1.7639	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	262.302	-7.650	0.0000	
2	2.2028	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	264.079	-7.650	0.0000	
2	2.2028	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	264.079	-7.650	0.0000	
2	2.6417	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	265.857	-7.650	0.0000	
2	2.6417	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	265.857	-7.650	0.0000	
2	2.6500	SER-I	Combination	Min	3.997E-12	265.890	-7.650	0.0000	
2	0.0000	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	132.858	2.888E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	132.892	2.888E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	132.892	2.888E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	134.669	2.888E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	134.669	2.888E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	135.146	2.888E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	386.146	-7.560	0.0000	
2	0.8861	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	387.447	-7.560	0.0000	
2	0.8861	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	387.447	-7.560	0.0000	
2	1.3250	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	389.224	-7.560	0.0000	
2	1.3250	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	389.224	-7.560	0.0000	
2	1.7639	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	391.002	-7.560	0.0000	
2	1.7639	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	391.002	-7.560	0.0000	
2	2.2028	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	392.779	-7.560	0.0000	
2	2.2028	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	392.779	-7.560	0.0000	
2	2.6417	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	394.557	-7.560	0.0000	
2	2.6417	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	394.557	-7.560	0.0000	
2	2.6500	SER-II	Combination	Max	-1.823E-12	394.591	-7.560	0.0000	
2	0.0000	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	4.158	2.888E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	4.192	2.888E-12	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	4.192	2.888E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	5.969	2.888E-12	0.0000	
2	0.4472	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	5.969	2.888E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	6.446	2.888E-12	0.0000	
2	0.5650	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	257.446	-7.560	0.0000	
2	0.8861	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	258.747	-7.560	0.0000	
2	0.8861	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	258.747	-7.560	0.0000	
2	1.3250	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	260.524	-7.560	0.0000	
2	1.3250	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	260.524	-7.560	0.0000	
2	1.7639	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	262.302	-7.560	0.0000	
2	1.7639	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	262.302	-7.560	0.0000	
2	2.2028	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	264.079	-7.560	0.0000	
2	2.2028	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	264.079	-7.560	0.0000	
2	2.6417	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	265.857	-7.560	0.0000	
2	2.6417	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	265.857	-7.560	0.0000	
2	2.6500	SER-II	Combination	Min	-1.823E-12	265.890	-7.560	0.0000	
5	0.0000	STR-IA	Combination	Max	10.474	-249.319	3.071	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	-249.170	3.071	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	-249.170	3.071	0.0000	
5	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	-240.571	3.071	0.0000	
5	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	-240.571	3.071	0.0000	
5	0.9300	STR-IA	Combination	Max	10.474	-233.274	3.071	0.0000	
5	0.9300	STR-IA	Combination	Max	10.474	-233.274	3.071	0.0000	
5	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	-231.834	3.071	0.0000	
5	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	-231.834	3.071	0.0000	
5	1.3750	STR-IA	Combination	Max	10.474	-225.561	3.071	0.0000	
5	1.3750	STR-IA	Combination	Max	10.474	95.689	-3.029	0.0000	
5	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	98.113	-3.029	0.0000	
5	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	98.113	-3.029	0.0000	
5	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	106.764	-3.029	0.0000	
5	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	106.764	-3.029	0.0000	
5	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	115.564	-3.029	0.0000	
5	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	115.564	-3.029	0.0000	
5	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.291	-3.029	0.0000	
5	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.291	-3.029	0.0000	
5	3.0300	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.333	-3.029	0.0000	
5	0.0000	STR-IA	Combination	Min	2.892	-399.945	3.071	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-399.903	3.071	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-399.903	3.071	0.0000	
5	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-388.754	3.071	0.0000	
5	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-388.754	3.071	0.0000	
5	0.9300	STR-IA	Combination	Min	2.892	-379.625	3.071	0.0000	
5	0.9300	STR-IA	Combination	Min	2.892	-379.625	3.071	0.0000	
5	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-377.823	3.071	0.0000	
5	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-377.823	3.071	0.0000	
5	1.3750	STR-IA	Combination	Min	2.892	-369.980	3.071	0.0000	
5	1.3750	STR-IA	Combination	Min	2.892	-48.730	-3.029	0.0000	
5	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-45.698	-3.029	0.0000	
5	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-45.698	-3.029	0.0000	
5	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-34.892	-3.029	0.0000	
5	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-34.892	-3.029	0.0000	
5	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	-25.291	-3.029	0.0000	
5	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	-25.291	-3.029	0.0000	
5	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.748	-3.029	0.0000	
5	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.748	-3.029	0.0000	
5	3.0300	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.706	-3.029	0.0000	
5	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-218.276	2.112	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-217.992	2.112	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-217.992	2.112	0.0000	
5	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-201.734	2.112	0.0000	
5	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-201.734	2.112	0.0000	
5	0.9300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-187.897	2.112	0.0000	
5	0.9300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-187.897	2.112	0.0000	
5	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-185.166	2.112	0.0000	
5	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-185.166	2.112	0.0000	
5	1.3750	STR-IIA	Combination	Max	17.471	-173.280	2.112	0.0000	
5	1.3750	STR-IIA	Combination	Max	17.471	147.970	-2.083	0.0000	
5	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	152.564	-2.083	0.0000	
5	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	152.564	-2.083	0.0000	
5	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	168.938	-2.083	0.0000	
5	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	168.938	-2.083	0.0000	
5	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	185.649	-2.083	0.0000	
5	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	185.649	-2.083	0.0000	
5	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.196	-2.083	0.0000	
5	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.196	-2.083	0.0000	
5	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.238	-2.083	0.0000	
5	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-559.356	2.112	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-559.314	2.112	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-559.314	2.112	0.0000	
5	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-537.284	2.112	0.0000	
5	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-537.284	2.112	0.0000	
5	0.9300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-519.296	2.112	0.0000	
5	0.9300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-519.296	2.112	0.0000	
5	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-515.746	2.112	0.0000	
5	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-515.746	2.112	0.0000	
5	1.3750	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-500.304	2.112	0.0000	
5	1.3750	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-179.054	-2.083	0.0000	
5	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-173.085	-2.083	0.0000	
5	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-173.085	-2.083	0.0000	
5	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-151.830	-2.083	0.0000	
5	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-151.830	-2.083	0.0000	
5	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-133.304	-2.083	0.0000	
5	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-133.304	-2.083	0.0000	
5	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.761	-2.083	0.0000	
5	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.761	-2.083	0.0000	
5	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.719	-2.083	0.0000	
5	0.0000	STR-IIIB	Combination		12.506	-81.317	4.093	0.0000	
5	0.0083	STR-IIIB	Combination		12.506	-81.287	4.093	0.0000	
5	0.0083	STR-IIIB	Combination		12.506	-81.287	4.093	0.0000	
5	0.5106	STR-IIIB	Combination		12.506	-79.456	4.093	0.0000	
5	0.5106	STR-IIIB	Combination		12.506	-79.456	4.093	0.0000	
5	0.9300	STR-IIIB	Combination		12.506	-77.927	4.093	0.0000	
5	0.9300	STR-IIIB	Combination		12.506	-199.167	4.093	0.0000	
5	1.0128	STR-IIIB	Combination		12.506	-198.865	4.093	0.0000	
5	1.0128	STR-IIIB	Combination		12.506	-198.865	4.093	0.0000	
5	1.3750	STR-IIIB	Combination		12.506	-197.545	4.093	0.0000	
5	1.3750	STR-IIIB	Combination		12.506	44.955	-4.037	0.0000	
5	1.5150	STR-IIIB	Combination		12.506	45.465	-4.037	0.0000	
5	1.5150	STR-IIIB	Combination		12.506	45.465	-4.037	0.0000	
5	2.0172	STR-IIIB	Combination		12.506	47.296	-4.037	0.0000	
5	2.0172	STR-IIIB	Combination		12.506	47.296	-4.037	0.0000	
5	2.5194	STR-IIIB	Combination		12.506	49.126	-4.037	0.0000	
5	2.5194	STR-IIIB	Combination		12.506	49.126	-4.037	0.0000	
5	3.0217	STR-IIIB	Combination		12.506	50.957	-4.037	0.0000	
5	3.0217	STR-IIIB	Combination		12.506	50.957	-4.037	0.0000	
5	3.0300	STR-IIIB	Combination		12.506	50.987	-4.037	0.0000	
5	0.0000	STR-VA	Combination	Max	13.771	-233.169	3.132	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Combination	Max	13.771	-233.044	3.132	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Combination	Max	13.771	-233.044	3.132	0.0000	
5	0.5106	STR-VA	Combination	Max	13.771	-225.829	3.132	0.0000	
5	0.5106	STR-VA	Combination	Max	13.771	-225.829	3.132	0.0000	
5	0.9300	STR-VA	Combination	Max	13.771	-219.715	3.132	0.0000	
5	0.9300	STR-VA	Combination	Max	13.771	-219.715	3.132	0.0000	
5	1.0128	STR-VA	Combination	Max	13.771	-218.508	3.132	0.0000	
5	1.0128	STR-VA	Combination	Max	13.771	-218.508	3.132	0.0000	
5	1.3750	STR-VA	Combination	Max	13.771	-213.250	3.132	0.0000	
5	1.3750	STR-VA	Combination	Max	13.771	108.000	-3.088	0.0000	
5	1.5150	STR-VA	Combination	Max	13.771	110.032	-3.088	0.0000	
5	1.5150	STR-VA	Combination	Max	13.771	110.032	-3.088	0.0000	
5	2.0172	STR-VA	Combination	Max	13.771	117.287	-3.088	0.0000	
5	2.0172	STR-VA	Combination	Max	13.771	117.287	-3.088	0.0000	
5	2.5194	STR-VA	Combination	Max	13.771	124.656	-3.088	0.0000	
5	2.5194	STR-VA	Combination	Max	13.771	124.656	-3.088	0.0000	
5	3.0217	STR-VA	Combination	Max	13.771	131.970	-3.088	0.0000	
5	3.0217	STR-VA	Combination	Max	13.771	131.970	-3.088	0.0000	
5	3.0300	STR-VA	Combination	Max	13.771	132.012	-3.088	0.0000	
5	0.0000	STR-VA	Combination	Min	7.922	-349.366	3.132	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Combination	Min	7.922	-349.324	3.132	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Combination	Min	7.922	-349.324	3.132	0.0000	
5	0.5106	STR-VA	Combination	Min	7.922	-340.142	3.132	0.0000	
5	0.5106	STR-VA	Combination	Min	7.922	-340.142	3.132	0.0000	
5	0.9300	STR-VA	Combination	Min	7.922	-332.614	3.132	0.0000	
5	0.9300	STR-VA	Combination	Min	7.922	-332.614	3.132	0.0000	
5	1.0128	STR-VA	Combination	Min	7.922	-331.128	3.132	0.0000	
5	1.0128	STR-VA	Combination	Min	7.922	-331.128	3.132	0.0000	
5	1.3750	STR-VA	Combination	Min	7.922	-324.659	3.132	0.0000	
5	1.3750	STR-VA	Combination	Min	7.922	-3.409	-3.088	0.0000	
5	1.5150	STR-VA	Combination	Min	7.922	-0.908	-3.088	0.0000	
5	1.5150	STR-VA	Combination	Min	7.922	-0.908	-3.088	0.0000	
5	2.0172	STR-VA	Combination	Min	7.922	8.010	-3.088	0.0000	
5	2.0172	STR-VA	Combination	Min	7.922	8.010	-3.088	0.0000	
5	2.5194	STR-VA	Combination	Min	7.922	15.997	-3.088	0.0000	
5	2.5194	STR-VA	Combination	Min	7.922	15.997	-3.088	0.0000	
5	3.0217	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.540	-3.088	0.0000	
5	3.0217	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.540	-3.088	0.0000	
5	3.0300	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.582	-3.088	0.0000	
5	0.0000	SER-I	Combination	Max	10.980	-181.835	3.852	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Combination	Max	10.980	-181.740	3.852	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Combination	Max	10.980	-181.740	3.852	0.0000	
5	0.5106	SER-I	Combination	Max	10.980	-176.245	3.852	0.0000	
5	0.5106	SER-I	Combination	Max	10.980	-176.245	3.852	0.0000	
5	0.9300	SER-I	Combination	Max	10.980	-171.590	3.852	0.0000	
5	0.9300	SER-I	Combination	Max	10.980	-171.590	3.852	0.0000	
5	1.0128	SER-I	Combination	Max	10.980	-170.672	3.852	0.0000	
5	1.0128	SER-I	Combination	Max	10.980	-170.672	3.852	0.0000	
5	1.3750	SER-I	Combination	Max	10.980	-166.668	3.852	0.0000	
5	1.3750	SER-I	Combination	Max	10.980	84.332	-3.798	0.0000	
5	1.5150	SER-I	Combination	Max	10.980	85.879	-3.798	0.0000	
5	1.5150	SER-I	Combination	Max	10.980	85.879	-3.798	0.0000	
5	2.0172	SER-I	Combination	Max	10.980	91.404	-3.798	0.0000	
5	2.0172	SER-I	Combination	Max	10.980	91.404	-3.798	0.0000	
5	2.5194	SER-I	Combination	Max	10.980	97.013	-3.798	0.0000	
5	2.5194	SER-I	Combination	Max	10.980	97.013	-3.798	0.0000	
5	3.0217	SER-I	Combination	Max	10.980	102.581	-3.798	0.0000	
5	3.0217	SER-I	Combination	Max	10.980	102.581	-3.798	0.0000	
5	3.0300	SER-I	Combination	Max	10.980	102.615	-3.798	0.0000	
5	0.0000	SER-I	Combination	Min	6.647	-267.907	3.852	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Combination	Min	6.647	-267.874	3.852	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Combination	Min	6.647	-267.874	3.852	0.0000	
5	0.5106	SER-I	Combination	Min	6.647	-260.922	3.852	0.0000	
5	0.5106	SER-I	Combination	Min	6.647	-260.922	3.852	0.0000	
5	0.9300	SER-I	Combination	Min	6.647	-255.220	3.852	0.0000	
5	0.9300	SER-I	Combination	Min	6.647	-255.220	3.852	0.0000	
5	1.0128	SER-I	Combination	Min	6.647	-254.094	3.852	0.0000	
5	1.0128	SER-I	Combination	Min	6.647	-254.094	3.852	0.0000	
5	1.3750	SER-I	Combination	Min	6.647	-249.193	3.852	0.0000	
5	1.3750	SER-I	Combination	Min	6.647	1.807	-3.798	0.0000	
5	1.5150	SER-I	Combination	Min	6.647	3.701	-3.798	0.0000	
5	1.5150	SER-I	Combination	Min	6.647	3.701	-3.798	0.0000	
5	2.0172	SER-I	Combination	Min	6.647	10.458	-3.798	0.0000	
5	2.0172	SER-I	Combination	Min	6.647	10.458	-3.798	0.0000	
5	2.5194	SER-I	Combination	Min	6.647	16.525	-3.798	0.0000	
5	2.5194	SER-I	Combination	Min	6.647	16.525	-3.798	0.0000	
5	3.0217	SER-I	Combination	Min	6.647	18.559	-3.798	0.0000	
5	3.0217	SER-I	Combination	Min	6.647	18.559	-3.798	0.0000	
5	3.0300	SER-I	Combination	Min	6.647	18.593	-3.798	0.0000	
5	0.0000	SER-II	Combination	Max	7.970	-196.080	3.806	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	-195.967	3.806	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	-195.967	3.806	0.0000	
5	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	-189.434	3.806	0.0000	
5	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	-189.434	3.806	0.0000	
5	0.9300	SER-II	Combination	Max	7.970	-183.892	3.806	0.0000	
5	0.9300	SER-II	Combination	Max	7.970	-183.892	3.806	0.0000	
5	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	-182.799	3.806	0.0000	
5	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	-182.799	3.806	0.0000	
5	1.3750	SER-II	Combination	Max	7.970	-178.034	3.806	0.0000	
5	1.3750	SER-II	Combination	Max	7.970	72.966	-3.754	0.0000	
5	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	74.808	-3.754	0.0000	
5	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	74.808	-3.754	0.0000	
5	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	81.379	-3.754	0.0000	
5	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	81.379	-3.754	0.0000	
5	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	88.061	-3.754	0.0000	
5	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	88.061	-3.754	0.0000	
5	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	94.689	-3.754	0.0000	
5	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	94.689	-3.754	0.0000	
5	3.0300	SER-II	Combination	Max	7.970	94.723	-3.754	0.0000	
5	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.337	-307.974	3.806	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-307.940	3.806	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-307.940	3.806	0.0000	
5	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-299.513	3.806	0.0000	
5	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-299.513	3.806	0.0000	
5	0.9300	SER-II	Combination	Min	2.337	-292.610	3.806	0.0000	
5	0.9300	SER-II	Combination	Min	2.337	-292.610	3.806	0.0000	
5	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-291.248	3.806	0.0000	
5	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-291.248	3.806	0.0000	
5	1.3750	SER-II	Combination	Min	2.337	-285.316	3.806	0.0000	
5	1.3750	SER-II	Combination	Min	2.337	-34.316	-3.754	0.0000	
5	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-32.024	-3.754	0.0000	
5	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-32.024	-3.754	0.0000	
5	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-23.851	-3.754	0.0000	
5	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-23.851	-3.754	0.0000	
5	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	-16.573	-3.754	0.0000	
5	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	-16.573	-3.754	0.0000	
5	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.539	-3.754	0.0000	
5	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.539	-3.754	0.0000	
5	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.506	-3.754	0.0000	
6	0.0000	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.333	-3.029	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.579	-3.029	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	124.579	-3.029	0.0000	
6	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	133.220	-3.029	0.0000	
6	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	133.220	-3.029	0.0000	
6	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	141.766	-3.029	0.0000	
6	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	141.766	-3.029	0.0000	
6	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	150.193	-3.029	0.0000	
6	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	150.193	-3.029	0.0000	
6	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	158.476	-3.029	0.0000	
6	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	158.476	-3.029	0.0000	
6	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	166.591	-3.029	0.0000	
6	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	166.591	-3.029	0.0000	
6	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	174.611	-3.029	0.0000	
6	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	174.611	-3.029	0.0000	
6	3.0300	STR-IA	Combination	Max	10.474	174.653	-3.029	0.0000	
6	0.0000	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.706	-3.029	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.664	-3.029	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-22.664	-3.029	0.0000	
6	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-20.121	-3.029	0.0000	
6	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-20.121	-3.029	0.0000	
6	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-17.579	-3.029	0.0000	
6	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-17.579	-3.029	0.0000	
6	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-15.036	-3.029	0.0000	
6	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-15.036	-3.029	0.0000	
6	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-7.218	-3.029	0.0000	
6	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-7.218	-3.029	0.0000	
6	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	3.774	-3.029	0.0000	
6	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	3.774	-3.029	0.0000	
6	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	14.532	-3.029	0.0000	
6	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	14.532	-3.029	0.0000	
6	3.0300	STR-IA	Combination	Min	2.892	14.574	-3.029	0.0000	
6	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.238	-2.083	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.742	-2.083	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	202.742	-2.083	0.0000	
6	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	219.094	-2.083	0.0000	
6	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	219.094	-2.083	0.0000	
6	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	235.230	-2.083	0.0000	
6	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	235.230	-2.083	0.0000	
6	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	251.099	-2.083	0.0000	
6	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	251.099	-2.083	0.0000	
6	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	266.639	-2.083	0.0000	
6	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	266.639	-2.083	0.0000	
6	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	281.801	-2.083	0.0000	
6	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	281.801	-2.083	0.0000	
6	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	296.746	-2.083	0.0000	
6	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	296.746	-2.083	0.0000	
6	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	296.789	-2.083	0.0000	
6	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.719	-2.083	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.677	-2.083	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-130.677	-2.083	0.0000	
6	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-128.134	-2.083	0.0000	
6	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-128.134	-2.083	0.0000	
6	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-125.592	-2.083	0.0000	
6	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-125.592	-2.083	0.0000	
6	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-123.049	-2.083	0.0000	
6	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-123.049	-2.083	0.0000	
6	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-108.561	-2.083	0.0000	
6	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-108.561	-2.083	0.0000	
6	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-86.885	-2.083	0.0000	
6	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-86.885	-2.083	0.0000	
6	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-65.739	-2.083	0.0000	
6	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-65.739	-2.083	0.0000	
6	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-65.697	-2.083	0.0000	
6	0.0000	STR-IIIB	Combination		12.506	50.987	-4.037	0.0000	
6	0.0083	STR-IIIB	Combination		12.506	51.018	-4.037	0.0000	
6	0.0083	STR-IIIB	Combination		12.506	51.018	-4.037	0.0000	
6	0.5106	STR-IIIB	Combination		12.506	52.848	-4.037	0.0000	
6	0.5106	STR-IIIB	Combination		12.506	52.848	-4.037	0.0000	
6	1.0128	STR-IIIB	Combination		12.506	54.679	-4.037	0.0000	
6	1.0128	STR-IIIB	Combination		12.506	54.679	-4.037	0.0000	
6	1.5150	STR-IIIB	Combination		12.506	56.509	-4.037	0.0000	
6	1.5150	STR-IIIB	Combination		12.506	56.509	-4.037	0.0000	
6	2.0172	STR-IIIB	Combination		12.506	58.340	-4.037	0.0000	
6	2.0172	STR-IIIB	Combination		12.506	58.340	-4.037	0.0000	
6	2.5194	STR-IIIB	Combination		12.506	60.171	-4.037	0.0000	
6	2.5194	STR-IIIB	Combination		12.506	60.171	-4.037	0.0000	
6	3.0217	STR-IIIB	Combination		12.506	62.001	-4.037	0.0000	
6	3.0217	STR-IIIB	Combination		12.506	62.001	-4.037	0.0000	
6	3.0300	STR-IIIB	Combination		12.506	62.032	-4.037	0.0000	
6	0.0000	STR-VA	Combination	Max	13.771	132.012	-3.088	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Combination	Max	13.771	132.211	-3.088	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Combination	Max	13.771	132.211	-3.088	0.0000	
6	0.5106	STR-VA	Combination	Max	13.771	139.458	-3.088	0.0000	
6	0.5106	STR-VA	Combination	Max	13.771	139.458	-3.088	0.0000	
6	1.0128	STR-VA	Combination	Max	13.771	146.632	-3.088	0.0000	
6	1.0128	STR-VA	Combination	Max	13.771	146.632	-3.088	0.0000	
6	1.5150	STR-VA	Combination	Max	13.771	153.715	-3.088	0.0000	
6	1.5150	STR-VA	Combination	Max	13.771	153.715	-3.088	0.0000	
6	2.0172	STR-VA	Combination	Max	13.771	160.685	-3.088	0.0000	
6	2.0172	STR-VA	Combination	Max	13.771	160.685	-3.088	0.0000	
6	2.5194	STR-VA	Combination	Max	13.771	167.526	-3.088	0.0000	
6	2.5194	STR-VA	Combination	Max	13.771	167.526	-3.088	0.0000	
6	3.0217	STR-VA	Combination	Max	13.771	174.294	-3.088	0.0000	
6	3.0217	STR-VA	Combination	Max	13.771	174.294	-3.088	0.0000	
6	3.0300	STR-VA	Combination	Max	13.771	174.336	-3.088	0.0000	
6	0.0000	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.582	-3.088	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.624	-3.088	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Combination	Min	7.922	18.624	-3.088	0.0000	
6	0.5106	STR-VA	Combination	Min	7.922	21.167	-3.088	0.0000	
6	0.5106	STR-VA	Combination	Min	7.922	21.167	-3.088	0.0000	
6	1.0128	STR-VA	Combination	Min	7.922	23.709	-3.088	0.0000	
6	1.0128	STR-VA	Combination	Min	7.922	23.709	-3.088	0.0000	
6	1.5150	STR-VA	Combination	Min	7.922	26.252	-3.088	0.0000	
6	1.5150	STR-VA	Combination	Min	7.922	26.252	-3.088	0.0000	
6	2.0172	STR-VA	Combination	Min	7.922	32.864	-3.088	0.0000	
6	2.0172	STR-VA	Combination	Min	7.922	32.864	-3.088	0.0000	
6	2.5194	STR-VA	Combination	Min	7.922	41.925	-3.088	0.0000	
6	2.5194	STR-VA	Combination	Min	7.922	41.925	-3.088	0.0000	
6	3.0217	STR-VA	Combination	Min	7.922	50.805	-3.088	0.0000	
6	3.0217	STR-VA	Combination	Min	7.922	50.805	-3.088	0.0000	
6	3.0300	STR-VA	Combination	Min	7.922	50.847	-3.088	0.0000	
6	0.0000	SER-I	Combination	Max	10.980	102.615	-3.798	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Combination	Max	10.980	102.765	-3.798	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Combination	Max	10.980	102.765	-3.798	0.0000	
6	0.5106	SER-I	Combination	Max	10.980	108.284	-3.798	0.0000	
6	0.5106	SER-I	Combination	Max	10.980	108.284	-3.798	0.0000	
6	1.0128	SER-I	Combination	Max	10.980	113.748	-3.798	0.0000	
6	1.0128	SER-I	Combination	Max	10.980	113.748	-3.798	0.0000	
6	1.5150	SER-I	Combination	Max	10.980	119.145	-3.798	0.0000	
6	1.5150	SER-I	Combination	Max	10.980	119.145	-3.798	0.0000	
6	2.0172	SER-I	Combination	Max	10.980	124.459	-3.798	0.0000	
6	2.0172	SER-I	Combination	Max	10.980	124.459	-3.798	0.0000	
6	2.5194	SER-I	Combination	Max	10.980	129.678	-3.798	0.0000	
6	2.5194	SER-I	Combination	Max	10.980	129.678	-3.798	0.0000	
6	3.0217	SER-I	Combination	Max	10.980	134.842	-3.798	0.0000	
6	3.0217	SER-I	Combination	Max	10.980	134.842	-3.798	0.0000	
6	3.0300	SER-I	Combination	Max	10.980	134.875	-3.798	0.0000	
6	0.0000	SER-I	Combination	Min	6.647	18.593	-3.798	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Combination	Min	6.647	18.626	-3.798	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Combination	Min	6.647	18.626	-3.798	0.0000	
6	0.5106	SER-I	Combination	Min	6.647	20.660	-3.798	0.0000	
6	0.5106	SER-I	Combination	Min	6.647	20.660	-3.798	0.0000	
6	1.0128	SER-I	Combination	Min	6.647	22.694	-3.798	0.0000	
6	1.0128	SER-I	Combination	Min	6.647	22.694	-3.798	0.0000	
6	1.5150	SER-I	Combination	Min	6.647	24.728	-3.798	0.0000	
6	1.5150	SER-I	Combination	Min	6.647	24.728	-3.798	0.0000	
6	2.0172	SER-I	Combination	Min	6.647	29.777	-3.798	0.0000	
6	2.0172	SER-I	Combination	Min	6.647	29.777	-3.798	0.0000	
6	2.5194	SER-I	Combination	Min	6.647	36.639	-3.798	0.0000	
6	2.5194	SER-I	Combination	Min	6.647	36.639	-3.798	0.0000	
6	3.0217	SER-I	Combination	Min	6.647	43.368	-3.798	0.0000	
6	3.0217	SER-I	Combination	Min	6.647	43.368	-3.798	0.0000	
6	3.0300	SER-I	Combination	Min	6.647	43.402	-3.798	0.0000	
6	0.0000	SER-II	Combination	Max	7.970	94.723	-3.754	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	94.908	-3.754	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	94.908	-3.754	0.0000	
6	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	101.473	-3.754	0.0000	
6	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	101.473	-3.754	0.0000	
6	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	107.966	-3.754	0.0000	
6	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	107.966	-3.754	0.0000	
6	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	114.372	-3.754	0.0000	
6	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	114.372	-3.754	0.0000	
6	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	120.670	-3.754	0.0000	
6	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	120.670	-3.754	0.0000	
6	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	126.844	-3.754	0.0000	
6	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	126.844	-3.754	0.0000	
6	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	132.947	-3.754	0.0000	
6	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	132.947	-3.754	0.0000	
6	3.0300	SER-II	Combination	Max	7.970	132.980	-3.754	0.0000	
6	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.506	-3.754	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.472	-3.754	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-14.472	-3.754	0.0000	
6	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-12.438	-3.754	0.0000	
6	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-12.438	-3.754	0.0000	
6	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-10.404	-3.754	0.0000	
6	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-10.404	-3.754	0.0000	
6	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-8.370	-3.754	0.0000	
6	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-8.370	-3.754	0.0000	
6	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-2.417	-3.754	0.0000	
6	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-2.417	-3.754	0.0000	
6	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	5.894	-3.754	0.0000	
6	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	5.894	-3.754	0.0000	
6	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	14.031	-3.754	0.0000	
6	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	14.031	-3.754	0.0000	
6	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.337	14.065	-3.754	0.0000	
9	0.0000	STR-IA	Combination	Max	11.524	34.889	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Combination	Max	11.524	34.931	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Combination	Max	11.524	34.931	-8.356E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IA	Combination	Max	11.524	37.473	-8.356E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IA	Combination	Max	11.524	37.473	-8.356E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IA	Combination	Max	11.524	40.016	-8.356E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IA	Combination	Max	11.524	40.016	-8.356E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IA	Combination	Max	11.524	47.114	-8.356E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IA	Combination	Max	11.524	47.114	-8.356E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IA	Combination	Max	11.524	55.012	-8.356E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IA	Combination	Max	11.524	55.012	-8.356E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IA	Combination	Max	11.524	63.389	-8.356E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IA	Combination	Max	11.524	63.389	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IA	Combination	Max	11.524	71.849	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IA	Combination	Max	11.524	71.849	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-IA	Combination	Max	11.524	71.891	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-IA	Combination	Min	3.244	-124.712	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Combination	Min	3.244	-124.670	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Combination	Min	3.244	-124.670	-8.356E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IA	Combination	Min	3.244	-115.700	-8.356E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IA	Combination	Min	3.244	-115.700	-8.356E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IA	Combination	Min	3.244	-106.794	-8.356E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IA	Combination	Min	3.244	-106.794	-8.356E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IA	Combination	Min	3.244	-97.979	-8.356E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IA	Combination	Min	3.244	-97.979	-8.356E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IA	Combination	Min	3.244	-89.277	-8.356E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IA	Combination	Min	3.244	-89.277	-8.356E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IA	Combination	Min	3.244	-80.670	-8.356E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IA	Combination	Min	3.244	-80.670	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IA	Combination	Min	3.244	-72.133	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IA	Combination	Min	3.244	-72.133	-8.356E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-IA	Combination	Min	3.244	-71.892	-8.356E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	18.213	98.398	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	18.213	98.440	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	18.213	98.440	-8.754E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	18.213	100.983	-8.754E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	18.213	100.983	-8.754E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	18.213	103.525	-8.754E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	18.213	103.525	-8.754E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	18.213	116.383	-8.754E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	18.213	116.383	-8.754E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	18.213	131.053	-8.754E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	18.213	131.053	-8.754E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	18.213	146.808	-8.754E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	18.213	146.808	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	18.213	162.749	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	18.213	162.749	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	18.213	162.791	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-263.005	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-262.963	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-262.963	-8.754E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-245.865	-8.754E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-245.865	-8.754E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-228.914	-8.754E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-228.914	-8.754E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-212.169	-8.754E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-212.169	-8.754E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-195.678	-8.754E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-195.678	-8.754E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-179.402	-8.754E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-179.402	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-163.286	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-163.286	-8.754E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-162.793	-8.754E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-IIIB	Combination		26.010	41.747	-8.748E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIIB	Combination		26.010	41.777	-8.748E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-IIIB	Combination		26.010	41.777	-8.748E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIIB	Combination		26.010	43.608	-8.748E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-IIIB	Combination		26.010	43.608	-8.748E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIIB	Combination		26.010	45.438	-8.748E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-IIIB	Combination		26.010	45.438	-8.748E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIIB	Combination		26.010	47.269	-8.748E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-IIIB	Combination		26.010	47.269	-8.748E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIIB	Combination		26.010	49.099	-8.748E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-IIIB	Combination		26.010	49.099	-8.748E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIIB	Combination		26.010	50.930	-8.748E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-IIIB	Combination		26.010	50.930	-8.748E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIIB	Combination		26.010	52.761	-8.748E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-IIIB	Combination		26.010	52.761	-8.748E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-IIIB	Combination		26.010	52.791	-8.748E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-VA	Combination	Max	20.901	47.501	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Combination	Max	20.901	47.543	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Combination	Max	20.901	47.543	-8.446E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-VA	Combination	Max	20.901	50.085	-8.446E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-VA	Combination	Max	20.901	50.085	-8.446E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-VA	Combination	Max	20.901	52.628	-8.446E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-VA	Combination	Max	20.901	52.628	-8.446E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-VA	Combination	Max	20.901	58.685	-8.446E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-VA	Combination	Max	20.901	58.685	-8.446E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-VA	Combination	Max	20.901	65.358	-8.446E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-VA	Combination	Max	20.901	65.358	-8.446E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-VA	Combination	Max	20.901	72.402	-8.446E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-VA	Combination	Max	20.901	72.402	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-VA	Combination	Max	20.901	79.509	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-VA	Combination	Max	20.901	79.509	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-VA	Combination	Max	20.901	79.551	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0000	STR-VA	Combination	Min	14.514	-75.620	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Combination	Min	14.514	-75.578	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Combination	Min	14.514	-75.578	-8.446E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-VA	Combination	Min	14.514	-68.077	-8.446E-12	0.0000	
9	0.5106	STR-VA	Combination	Min	14.514	-68.077	-8.446E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-VA	Combination	Min	14.514	-60.626	-8.446E-12	0.0000	
9	1.0128	STR-VA	Combination	Min	14.514	-60.626	-8.446E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-VA	Combination	Min	14.514	-53.245	-8.446E-12	0.0000	
9	1.5150	STR-VA	Combination	Min	14.514	-53.245	-8.446E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-VA	Combination	Min	14.514	-45.951	-8.446E-12	0.0000	
9	2.0172	STR-VA	Combination	Min	14.514	-45.951	-8.446E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-VA	Combination	Min	14.514	-38.729	-8.446E-12	0.0000	
9	2.5194	STR-VA	Combination	Min	14.514	-38.729	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-VA	Combination	Min	14.514	-31.563	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0217	STR-VA	Combination	Min	14.514	-31.563	-8.446E-12	0.0000	
9	3.0300	STR-VA	Combination	Min	14.514	-31.367	-8.446E-12	0.0000	
9	0.0000	SER-I	Combination	Max	16.944	36.819	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Combination	Max	16.944	36.853	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Combination	Max	16.944	36.853	-8.639E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-I	Combination	Max	16.944	38.887	-8.639E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-I	Combination	Max	16.944	38.887	-8.639E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-I	Combination	Max	16.944	40.921	-8.639E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-I	Combination	Max	16.944	40.921	-8.639E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-I	Combination	Max	16.944	45.558	-8.639E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-I	Combination	Max	16.944	45.558	-8.639E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-I	Combination	Max	16.944	50.652	-8.639E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-I	Combination	Max	16.944	50.652	-8.639E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-I	Combination	Max	16.944	56.021	-8.639E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-I	Combination	Max	16.944	56.021	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-I	Combination	Max	16.944	61.436	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-I	Combination	Max	16.944	61.436	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0300	SER-I	Combination	Max	16.944	61.469	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0000	SER-I	Combination	Min	12.212	-54.381	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Combination	Min	12.212	-54.348	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Combination	Min	12.212	-54.348	-8.639E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-I	Combination	Min	12.212	-48.641	-8.639E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-I	Combination	Min	12.212	-48.641	-8.639E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-I	Combination	Min	12.212	-42.971	-8.639E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-I	Combination	Min	12.212	-42.971	-8.639E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-I	Combination	Min	12.212	-37.352	-8.639E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-I	Combination	Min	12.212	-37.352	-8.639E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-I	Combination	Min	12.212	-31.799	-8.639E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-I	Combination	Min	12.212	-31.799	-8.639E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-I	Combination	Min	12.212	-26.299	-8.639E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-I	Combination	Min	12.212	-26.299	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-I	Combination	Min	12.212	-20.840	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-I	Combination	Min	12.212	-20.840	-8.639E-12	0.0000	
9	3.0300	SER-I	Combination	Min	12.212	-20.692	-8.639E-12	0.0000	
9	0.0000	SER-II	Combination	Max	8.799	25.041	-8.572E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Combination	Max	8.799	25.075	-8.572E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Combination	Max	8.799	25.075	-8.572E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-II	Combination	Max	8.799	27.109	-8.572E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-II	Combination	Max	8.799	27.109	-8.572E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-II	Combination	Max	8.799	29.143	-8.572E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-II	Combination	Max	8.799	29.143	-8.572E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-II	Combination	Max	8.799	34.561	-8.572E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-II	Combination	Max	8.799	34.561	-8.572E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-II	Combination	Max	8.799	40.573	-8.572E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-II	Combination	Max	8.799	40.573	-8.572E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-II	Combination	Max	8.799	46.942	-8.572E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-II	Combination	Max	8.799	46.942	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-II	Combination	Max	8.799	53.371	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-II	Combination	Max	8.799	53.371	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0300	SER-II	Combination	Max	8.799	53.405	-8.572E-12	0.0000	
9	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.648	-93.520	-8.572E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.648	-93.486	-8.572E-12	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.648	-93.486	-8.572E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.648	-86.677	-8.572E-12	0.0000	
9	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.648	-86.677	-8.572E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.648	-79.916	-8.572E-12	0.0000	
9	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.648	-79.916	-8.572E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.648	-73.223	-8.572E-12	0.0000	
9	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.648	-73.223	-8.572E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.648	-66.613	-8.572E-12	0.0000	
9	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.648	-66.613	-8.572E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.648	-60.074	-8.572E-12	0.0000	
9	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.648	-60.074	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.587	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.587	-8.572E-12	0.0000	
9	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.406	-8.572E-12	0.0000	
10	0.0000	STR-IA	Combination	Max	11.524	71.891	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Combination	Max	11.524	72.132	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Combination	Max	11.524	72.132	-1.648E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IA	Combination	Max	11.524	80.670	-1.648E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IA	Combination	Max	11.524	80.670	-1.648E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IA	Combination	Max	11.524	89.276	-1.648E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IA	Combination	Max	11.524	89.276	-1.648E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IA	Combination	Max	11.524	97.979	-1.648E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IA	Combination	Max	11.524	97.979	-1.648E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IA	Combination	Max	11.524	106.794	-1.648E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IA	Combination	Max	11.524	106.794	-1.648E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IA	Combination	Max	11.524	115.700	-1.648E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IA	Combination	Max	11.524	115.700	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IA	Combination	Max	11.524	124.670	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IA	Combination	Max	11.524	124.670	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0300	STR-IA	Combination	Max	11.524	124.712	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0000	STR-IA	Combination	Min	3.244	-71.892	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Combination	Min	3.244	-71.850	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Combination	Min	3.244	-71.850	-1.648E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IA	Combination	Min	3.244	-63.389	-1.648E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IA	Combination	Min	3.244	-63.389	-1.648E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IA	Combination	Min	3.244	-55.012	-1.648E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IA	Combination	Min	3.244	-55.012	-1.648E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IA	Combination	Min	3.244	-47.114	-1.648E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IA	Combination	Min	3.244	-47.114	-1.648E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IA	Combination	Min	3.244	-40.015	-1.648E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IA	Combination	Min	3.244	-40.015	-1.648E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IA	Combination	Min	3.244	-37.473	-1.648E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IA	Combination	Min	3.244	-37.473	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IA	Combination	Min	3.244	-34.930	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IA	Combination	Min	3.244	-34.930	-1.648E-12	0.0000	
10	3.0300	STR-IA	Combination	Min	3.244	-34.888	-1.648E-12	0.0000	
10	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	18.213	162.791	4.093E-13	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	18.213	163.283	4.093E-13	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	18.213	163.283	4.093E-13	0.0000	
10	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	18.213	179.402	4.093E-13	0.0000	
10	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	18.213	179.402	4.093E-13	0.0000	
10	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	18.213	195.676	4.093E-13	0.0000	
10	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	18.213	195.676	4.093E-13	0.0000	
10	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	18.213	212.169	4.093E-13	0.0000	
10	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	18.213	212.169	4.093E-13	0.0000	
10	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	18.213	228.914	4.093E-13	0.0000	
10	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	18.213	228.914	4.093E-13	0.0000	
10	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	18.213	245.865	4.093E-13	0.0000	
10	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	18.213	245.865	4.093E-13	0.0000	
10	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	18.213	262.962	4.093E-13	0.0000	
10	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	18.213	262.962	4.093E-13	0.0000	
10	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	18.213	263.004	4.093E-13	0.0000	
10	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-162.793	4.093E-13	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-162.751	4.093E-13	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-162.751	4.093E-13	0.0000	
10	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-146.808	4.093E-13	0.0000	
10	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-146.808	4.093E-13	0.0000	
10	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-131.053	4.093E-13	0.0000	
10	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-131.053	4.093E-13	0.0000	
10	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-116.383	4.093E-13	0.0000	
10	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-116.383	4.093E-13	0.0000	
10	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-103.524	4.093E-13	0.0000	
10	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-103.524	4.093E-13	0.0000	
10	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-100.982	4.093E-13	0.0000	
10	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-100.982	4.093E-13	0.0000	
10	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-98.439	4.093E-13	0.0000	
10	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-98.439	4.093E-13	0.0000	
10	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	-0.536	-98.397	4.093E-13	0.0000	
10	0.0000	STR-IIIB	Combination		-20.610	52.791	-3.314E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IIIB	Combination		-20.610	52.821	-3.314E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-IIIB	Combination		-20.610	52.821	-3.314E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IIIB	Combination		-20.610	54.652	-3.314E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-IIIB	Combination		-20.610	54.652	-3.314E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IIIB	Combination		-20.610	56.482	-3.314E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-IIIB	Combination		-20.610	56.482	-3.314E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IIIB	Combination		-20.610	58.313	-3.314E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-IIIB	Combination		-20.610	58.313	-3.314E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IIIB	Combination		-20.610	60.144	-3.314E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-IIIB	Combination		-20.610	60.144	-3.314E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IIIB	Combination		-20.610	61.974	-3.314E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-IIIB	Combination		-20.610	61.974	-3.314E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IIIB	Combination		-20.610	63.805	-3.314E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-IIIB	Combination		-20.610	63.805	-3.314E-12	0.0000	
10	3.0300	STR-IIIB	Combination		-20.610	63.835	-3.314E-12	0.0000	
10	0.0000	STR-VA	Combination	Max	-1.319	79.551	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Combination	Max	-1.319	79.747	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Combination	Max	-1.319	79.747	-1.738E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-VA	Combination	Max	-1.319	86.914	-1.738E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-VA	Combination	Max	-1.319	86.914	-1.738E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-VA	Combination	Max	-1.319	94.135	-1.738E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-VA	Combination	Max	-1.319	94.135	-1.738E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-VA	Combination	Max	-1.319	101.430	-1.738E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-VA	Combination	Max	-1.319	101.430	-1.738E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-VA	Combination	Max	-1.319	108.811	-1.738E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-VA	Combination	Max	-1.319	108.811	-1.738E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-VA	Combination	Max	-1.319	116.262	-1.738E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-VA	Combination	Max	-1.319	116.262	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-VA	Combination	Max	-1.319	123.763	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-VA	Combination	Max	-1.319	123.763	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0300	STR-VA	Combination	Max	-1.319	123.805	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0000	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-31.367	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-31.325	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-31.325	-1.738E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-24.217	-1.738E-12	0.0000	
10	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-24.217	-1.738E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-17.173	-1.738E-12	0.0000	
10	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-17.173	-1.738E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-10.500	-1.738E-12	0.0000	
10	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-10.500	-1.738E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-4.442	-1.738E-12	0.0000	
10	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-4.442	-1.738E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-1.900	-1.738E-12	0.0000	
10	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-7.706	-1.900	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-7.706	0.643	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-7.706	0.643	-1.738E-12	0.0000	
10	3.0300	STR-VA	Combination	Min	-7.706	0.685	-1.738E-12	0.0000	
10	0.0000	SER-I	Combination	Max	-1.946	61.469	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Combination	Max	-1.946	61.617	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Combination	Max	-1.946	61.617	-2.955E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-I	Combination	Max	-1.946	67.077	-2.955E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-I	Combination	Max	-1.946	67.077	-2.955E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-I	Combination	Max	-1.946	72.576	-2.955E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-I	Combination	Max	-1.946	72.576	-2.955E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-I	Combination	Max	-1.946	78.130	-2.955E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-I	Combination	Max	-1.946	78.130	-2.955E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-I	Combination	Max	-1.946	83.748	-2.955E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-I	Combination	Max	-1.946	83.748	-2.955E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-I	Combination	Max	-1.946	89.418	-2.955E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-I	Combination	Max	-1.946	89.418	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-I	Combination	Max	-1.946	95.125	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-I	Combination	Max	-1.946	95.125	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0300	SER-I	Combination	Max	-1.946	95.159	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0000	SER-I	Combination	Min	-6.678	-20.692	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Combination	Min	-6.678	-20.659	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Combination	Min	-6.678	-20.659	-2.955E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-I	Combination	Min	-6.678	-15.243	-2.955E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-I	Combination	Min	-6.678	-15.243	-2.955E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-I	Combination	Min	-6.678	-9.875	-2.955E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-I	Combination	Min	-6.678	-9.875	-2.955E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-I	Combination	Min	-6.678	-4.780	-2.955E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-I	Combination	Min	-6.678	-4.780	-2.955E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-I	Combination	Min	-6.678	-0.143	-2.955E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-I	Combination	Min	-6.678	-0.143	-2.955E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-I	Combination	Min	-6.678	1.891	-2.955E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-I	Combination	Min	-6.678	1.891	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-I	Combination	Min	-6.678	3.925	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-I	Combination	Min	-6.678	3.925	-2.955E-12	0.0000	
10	3.0300	SER-I	Combination	Min	-6.678	3.959	-2.955E-12	0.0000	
10	0.0000	SER-II	Combination	Max	8.799	53.405	-2.888E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Combination	Max	8.799	53.586	-2.888E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Combination	Max	8.799	53.586	-2.888E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-II	Combination	Max	8.799	60.074	-2.888E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-II	Combination	Max	8.799	60.074	-2.888E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-II	Combination	Max	8.799	66.613	-2.888E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-II	Combination	Max	8.799	66.613	-2.888E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-II	Combination	Max	8.799	73.223	-2.888E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-II	Combination	Max	8.799	73.223	-2.888E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-II	Combination	Max	8.799	79.916	-2.888E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-II	Combination	Max	8.799	79.916	-2.888E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-II	Combination	Max	8.799	86.677	-2.888E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-II	Combination	Max	8.799	86.677	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-II	Combination	Max	8.799	93.486	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-II	Combination	Max	8.799	93.486	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0300	SER-II	Combination	Max	8.799	93.520	-2.888E-12	0.0000	
10	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.406	-2.888E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.372	-2.888E-12	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.648	-53.372	-2.888E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.648	-46.941	-2.888E-12	0.0000	
10	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.648	-46.941	-2.888E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.648	-40.573	-2.888E-12	0.0000	
10	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.648	-40.573	-2.888E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.648	-34.561	-2.888E-12	0.0000	
10	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.648	-34.561	-2.888E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.648	-29.142	-2.888E-12	0.0000	
10	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.648	-29.142	-2.888E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.648	-27.108	-2.888E-12	0.0000	
10	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.648	-27.108	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.648	-25.074	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.648	-25.074	-2.888E-12	0.0000	
10	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.648	-25.040	-2.888E-12	0.0000	
13	0.0000	STR-IA	Combination	Max	10.474	-14.574	3.029	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	-14.532	3.029	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	-14.532	3.029	0.0000	
13	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	-3.774	3.029	0.0000	
13	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	-3.774	3.029	0.0000	
13	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	7.218	3.029	0.0000	
13	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	7.218	3.029	0.0000	
13	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	15.036	3.029	0.0000	
13	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	15.036	3.029	0.0000	
13	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	17.579	3.029	0.0000	
13	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	17.579	3.029	0.0000	
13	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	20.121	3.029	0.0000	
13	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	20.121	3.029	0.0000	
13	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.664	3.029	0.0000	
13	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.664	3.029	0.0000	
13	3.0300	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.706	3.029	0.0000	
13	0.0000	STR-IA	Combination	Min	2.892	-174.653	3.029	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-174.611	3.029	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-174.611	3.029	0.0000	
13	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-166.591	3.029	0.0000	
13	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-166.591	3.029	0.0000	
13	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-158.476	3.029	0.0000	
13	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-158.476	3.029	0.0000	
13	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-150.193	3.029	0.0000	
13	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-150.193	3.029	0.0000	
13	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-141.765	3.029	0.0000	
13	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	-141.765	3.029	0.0000	
13	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	-133.221	3.029	0.0000	
13	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	-133.221	3.029	0.0000	
13	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.581	3.029	0.0000	
13	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.581	3.029	0.0000	
13	3.0300	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.335	3.029	0.0000	
13	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	17.471	65.697	2.083	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	65.739	2.083	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	65.739	2.083	0.0000	
13	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	86.885	2.083	0.0000	
13	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	86.885	2.083	0.0000	
13	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	108.561	2.083	0.0000	
13	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	108.561	2.083	0.0000	
13	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	123.049	2.083	0.0000	
13	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	123.049	2.083	0.0000	
13	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	125.592	2.083	0.0000	
13	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	125.592	2.083	0.0000	
13	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	128.134	2.083	0.0000	
13	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	128.134	2.083	0.0000	
13	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.677	2.083	0.0000	
13	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.677	2.083	0.0000	
13	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.719	2.083	0.0000	
13	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-296.788	2.083	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-296.746	2.083	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-296.746	2.083	0.0000	
13	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-281.801	2.083	0.0000	
13	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-281.801	2.083	0.0000	
13	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-266.639	2.083	0.0000	
13	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-266.639	2.083	0.0000	
13	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-251.099	2.083	0.0000	
13	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-251.099	2.083	0.0000	
13	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-235.229	2.083	0.0000	
13	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-235.229	2.083	0.0000	
13	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-219.095	2.083	0.0000	
13	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-219.095	2.083	0.0000	
13	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.745	2.083	0.0000	
13	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.745	2.083	0.0000	
13	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.242	2.083	0.0000	
13	0.0000	STR-IIIB	Combination		-8.598	-3.742	4.037	0.0000	
13	0.0083	STR-IIIB	Combination		-8.598	-3.712	4.037	0.0000	
13	0.0083	STR-IIIB	Combination		-8.598	-3.712	4.037	0.0000	
13	0.5106	STR-IIIB	Combination		-8.598	-1.881	4.037	0.0000	
13	0.5106	STR-IIIB	Combination		-8.598	-1.881	4.037	0.0000	
13	1.0128	STR-IIIB	Combination		-8.598	-0.051	4.037	0.0000	
13	1.0128	STR-IIIB	Combination		-8.598	-0.051	4.037	0.0000	
13	1.5150	STR-IIIB	Combination		-8.598	1.780	4.037	0.0000	
13	1.5150	STR-IIIB	Combination		-8.598	1.780	4.037	0.0000	
13	2.0172	STR-IIIB	Combination		-8.598	3.611	4.037	0.0000	
13	2.0172	STR-IIIB	Combination		-8.598	3.611	4.037	0.0000	
13	2.5194	STR-IIIB	Combination		-8.598	5.441	4.037	0.0000	
13	2.5194	STR-IIIB	Combination		-8.598	5.441	4.037	0.0000	
13	3.0217	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.272	4.037	0.0000	
13	3.0217	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.272	4.037	0.0000	
13	3.0300	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.302	4.037	0.0000	
13	0.0000	STR-VA	Combination	Max	3.594	-6.776	3.088	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Combination	Max	3.594	-6.734	3.088	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Combination	Max	3.594	-6.734	3.088	0.0000	
13	0.5106	STR-VA	Combination	Max	3.594	2.146	3.088	0.0000	
13	0.5106	STR-VA	Combination	Max	3.594	2.146	3.088	0.0000	
13	1.0128	STR-VA	Combination	Max	3.594	11.207	3.088	0.0000	
13	1.0128	STR-VA	Combination	Max	3.594	11.207	3.088	0.0000	
13	1.5150	STR-VA	Combination	Max	3.594	17.819	3.088	0.0000	
13	1.5150	STR-VA	Combination	Max	3.594	17.819	3.088	0.0000	
13	2.0172	STR-VA	Combination	Max	3.594	20.362	3.088	0.0000	
13	2.0172	STR-VA	Combination	Max	3.594	20.362	3.088	0.0000	
13	2.5194	STR-VA	Combination	Max	3.594	22.904	3.088	0.0000	
13	2.5194	STR-VA	Combination	Max	3.594	22.904	3.088	0.0000	
13	3.0217	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.447	3.088	0.0000	
13	3.0217	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.447	3.088	0.0000	
13	3.0300	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.489	3.088	0.0000	
13	0.0000	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-130.265	3.088	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-130.223	3.088	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-130.223	3.088	0.0000	
13	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-123.455	3.088	0.0000	
13	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-123.455	3.088	0.0000	
13	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-116.614	3.088	0.0000	
13	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-116.614	3.088	0.0000	
13	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-109.644	3.088	0.0000	
13	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-109.644	3.088	0.0000	
13	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-102.561	3.088	0.0000	
13	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-102.561	3.088	0.0000	
13	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-95.388	3.088	0.0000	
13	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-95.388	3.088	0.0000	
13	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-88.142	3.088	0.0000	
13	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-88.142	3.088	0.0000	
13	3.0300	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-87.942	3.088	0.0000	
13	0.0000	SER-I	Combination	Max	2.273	-6.084	3.798	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.273	-6.050	3.798	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.273	-6.050	3.798	0.0000	
13	0.5106	SER-I	Combination	Max	2.273	0.679	3.798	0.0000	
13	0.5106	SER-I	Combination	Max	2.273	0.679	3.798	0.0000	
13	1.0128	SER-I	Combination	Max	2.273	7.541	3.798	0.0000	
13	1.0128	SER-I	Combination	Max	2.273	7.541	3.798	0.0000	
13	1.5150	SER-I	Combination	Max	2.273	12.590	3.798	0.0000	
13	1.5150	SER-I	Combination	Max	2.273	12.590	3.798	0.0000	
13	2.0172	SER-I	Combination	Max	2.273	14.624	3.798	0.0000	
13	2.0172	SER-I	Combination	Max	2.273	14.624	3.798	0.0000	
13	2.5194	SER-I	Combination	Max	2.273	16.658	3.798	0.0000	
13	2.5194	SER-I	Combination	Max	2.273	16.658	3.798	0.0000	
13	3.0217	SER-I	Combination	Max	2.273	18.692	3.798	0.0000	
13	3.0217	SER-I	Combination	Max	2.273	18.692	3.798	0.0000	
13	3.0300	SER-I	Combination	Max	2.273	18.725	3.798	0.0000	
13	0.0000	SER-I	Combination	Min	-2.060	-97.557	3.798	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Combination	Min	-2.060	-97.524	3.798	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Combination	Min	-2.060	-97.524	3.798	0.0000	
13	0.5106	SER-I	Combination	Min	-2.060	-92.360	3.798	0.0000	
13	0.5106	SER-I	Combination	Min	-2.060	-92.360	3.798	0.0000	
13	1.0128	SER-I	Combination	Min	-2.060	-87.141	3.798	0.0000	
13	1.0128	SER-I	Combination	Min	-2.060	-87.141	3.798	0.0000	
13	1.5150	SER-I	Combination	Min	-2.060	-81.827	3.798	0.0000	
13	1.5150	SER-I	Combination	Min	-2.060	-81.827	3.798	0.0000	
13	2.0172	SER-I	Combination	Min	-2.060	-76.430	3.798	0.0000	
13	2.0172	SER-I	Combination	Min	-2.060	-76.430	3.798	0.0000	
13	2.5194	SER-I	Combination	Min	-2.060	-70.966	3.798	0.0000	
13	2.5194	SER-I	Combination	Min	-2.060	-70.966	3.798	0.0000	
13	3.0217	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.448	3.798	0.0000	
13	3.0217	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.448	3.798	0.0000	
13	3.0300	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.298	3.798	0.0000	
13	0.0000	SER-II	Combination	Max	7.970	-14.065	3.754	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	-14.031	3.754	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	-14.031	3.754	0.0000	
13	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	-5.894	3.754	0.0000	
13	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	-5.894	3.754	0.0000	
13	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	2.417	3.754	0.0000	
13	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	2.417	3.754	0.0000	
13	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	8.370	3.754	0.0000	
13	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	8.370	3.754	0.0000	
13	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	10.404	3.754	0.0000	
13	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	10.404	3.754	0.0000	
13	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	12.438	3.754	0.0000	
13	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	12.438	3.754	0.0000	
13	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	14.472	3.754	0.0000	
13	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	14.472	3.754	0.0000	
13	3.0300	SER-II	Combination	Max	7.970	14.506	3.754	0.0000	
13	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.337	-132.980	3.754	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-132.947	3.754	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-132.947	3.754	0.0000	
13	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-126.844	3.754	0.0000	
13	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-126.844	3.754	0.0000	
13	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-120.670	3.754	0.0000	
13	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-120.670	3.754	0.0000	
13	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-114.372	3.754	0.0000	
13	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-114.372	3.754	0.0000	
13	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-107.966	3.754	0.0000	
13	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	-107.966	3.754	0.0000	
13	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	-101.473	3.754	0.0000	
13	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	-101.473	3.754	0.0000	
13	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.910	3.754	0.0000	
13	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.910	3.754	0.0000	
13	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.724	3.754	0.0000	
14	0.0000	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.706	3.029	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.748	3.029	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Combination	Max	10.474	22.748	3.029	0.0000	
14	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	25.291	3.029	0.0000	
14	0.5106	STR-IA	Combination	Max	10.474	25.291	3.029	0.0000	
14	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	34.892	3.029	0.0000	
14	1.0128	STR-IA	Combination	Max	10.474	34.892	3.029	0.0000	
14	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	45.698	3.029	0.0000	
14	1.5150	STR-IA	Combination	Max	10.474	45.698	3.029	0.0000	
14	1.6550	STR-IA	Combination	Max	10.474	48.730	3.029	0.0000	
14	1.6550	STR-IA	Combination	Max	10.474	369.980	-3.071	0.0000	
14	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	377.823	-3.071	0.0000	
14	2.0172	STR-IA	Combination	Max	10.474	377.823	-3.071	0.0000	
14	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	388.754	-3.071	0.0000	
14	2.5194	STR-IA	Combination	Max	10.474	388.754	-3.071	0.0000	
14	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	399.901	-3.071	0.0000	
14	3.0217	STR-IA	Combination	Max	10.474	399.901	-3.071	0.0000	
14	3.0300	STR-IA	Combination	Max	10.474	399.943	-3.071	0.0000	
14	0.0000	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.335	3.029	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.292	3.029	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.892	-124.292	3.029	0.0000	
14	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-115.566	3.029	0.0000	
14	0.5106	STR-IA	Combination	Min	2.892	-115.566	3.029	0.0000	
14	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-106.768	3.029	0.0000	
14	1.0128	STR-IA	Combination	Min	2.892	-106.768	3.029	0.0000	
14	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-98.111	3.029	0.0000	
14	1.5150	STR-IA	Combination	Min	2.892	-98.111	3.029	0.0000	
14	1.6550	STR-IA	Combination	Min	2.892	-95.686	3.029	0.0000	
14	1.6550	STR-IA	Combination	Min	2.892	225.564	-3.071	0.0000	
14	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	231.836	-3.071	0.0000	
14	2.0172	STR-IA	Combination	Min	2.892	231.836	-3.071	0.0000	
14	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	240.571	-3.071	0.0000	
14	2.5194	STR-IA	Combination	Min	2.892	240.571	-3.071	0.0000	
14	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	249.170	-3.071	0.0000	
14	3.0217	STR-IA	Combination	Min	2.892	249.170	-3.071	0.0000	
14	3.0300	STR-IA	Combination	Min	2.892	249.319	-3.071	0.0000	
14	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.719	2.083	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.761	2.083	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	17.471	130.761	2.083	0.0000	
14	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	133.304	2.083	0.0000	
14	0.5106	STR-IIA	Combination	Max	17.471	133.304	2.083	0.0000	
14	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	151.830	2.083	0.0000	
14	1.0128	STR-IIA	Combination	Max	17.471	151.830	2.083	0.0000	
14	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	173.085	2.083	0.0000	
14	1.5150	STR-IIA	Combination	Max	17.471	173.085	2.083	0.0000	
14	1.6550	STR-IIA	Combination	Max	17.471	179.054	2.083	0.0000	
14	1.6550	STR-IIA	Combination	Max	17.471	500.304	-2.112	0.0000	
14	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	515.746	-2.112	0.0000	
14	2.0172	STR-IIA	Combination	Max	17.471	515.746	-2.112	0.0000	
14	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	537.284	-2.112	0.0000	
14	2.5194	STR-IIA	Combination	Max	17.471	537.284	-2.112	0.0000	
14	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	559.309	-2.112	0.0000	
14	3.0217	STR-IIA	Combination	Max	17.471	559.309	-2.112	0.0000	
14	3.0300	STR-IIA	Combination	Max	17.471	559.352	-2.112	0.0000	
14	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.242	2.083	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.200	2.083	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-202.200	2.083	0.0000	
14	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-185.655	2.083	0.0000	
14	0.5106	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-185.655	2.083	0.0000	
14	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-168.946	2.083	0.0000	
14	1.0128	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-168.946	2.083	0.0000	
14	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-152.558	2.083	0.0000	
14	1.5150	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-152.558	2.083	0.0000	
14	1.6550	STR-IIA	Combination	Min	0.301	-147.964	2.083	0.0000	
14	1.6550	STR-IIA	Combination	Min	0.301	173.286	-2.112	0.0000	
14	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	185.170	-2.112	0.0000	
14	2.0172	STR-IIA	Combination	Min	0.301	185.170	-2.112	0.0000	
14	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	201.736	-2.112	0.0000	
14	2.5194	STR-IIA	Combination	Min	0.301	201.736	-2.112	0.0000	
14	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	217.992	-2.112	0.0000	
14	3.0217	STR-IIA	Combination	Min	0.301	217.992	-2.112	0.0000	
14	3.0300	STR-IIA	Combination	Min	0.301	218.276	-2.112	0.0000	
14	0.0000	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.302	4.037	0.0000	
14	0.0083	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.332	4.037	0.0000	
14	0.0083	STR-IIIB	Combination		-8.598	7.332	4.037	0.0000	
14	0.5106	STR-IIIB	Combination		-8.598	9.163	4.037	0.0000	
14	0.5106	STR-IIIB	Combination		-8.598	9.163	4.037	0.0000	
14	1.0128	STR-IIIB	Combination		-8.598	10.994	4.037	0.0000	
14	1.0128	STR-IIIB	Combination		-8.598	10.994	4.037	0.0000	
14	1.5150	STR-IIIB	Combination		-8.598	12.824	4.037	0.0000	
14	1.5150	STR-IIIB	Combination		-8.598	12.824	4.037	0.0000	
14	1.6550	STR-IIIB	Combination		-8.598	13.335	4.037	0.0000	
14	1.6550	STR-IIIB	Combination		-8.598	255.835	-4.093	0.0000	
14	2.0172	STR-IIIB	Combination		-8.598	257.155	-4.093	0.0000	
14	2.0172	STR-IIIB	Combination		-8.598	257.155	-4.093	0.0000	
14	2.5194	STR-IIIB	Combination		-8.598	258.985	-4.093	0.0000	
14	2.5194	STR-IIIB	Combination		-8.598	258.985	-4.093	0.0000	
14	3.0217	STR-IIIB	Combination		-8.598	260.816	-4.093	0.0000	
14	3.0217	STR-IIIB	Combination		-8.598	260.816	-4.093	0.0000	
14	3.0300	STR-IIIB	Combination		-8.598	260.846	-4.093	0.0000	
14	0.0000	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.489	3.088	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.531	3.088	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Combination	Max	3.594	25.531	3.088	0.0000	
14	0.5106	STR-VA	Combination	Max	3.594	28.074	3.088	0.0000	
14	0.5106	STR-VA	Combination	Max	3.594	28.074	3.088	0.0000	
14	1.0128	STR-VA	Combination	Max	3.594	36.061	3.088	0.0000	
14	1.0128	STR-VA	Combination	Max	3.594	36.061	3.088	0.0000	
14	1.5150	STR-VA	Combination	Max	3.594	44.979	3.088	0.0000	
14	1.5150	STR-VA	Combination	Max	3.594	44.979	3.088	0.0000	
14	1.6550	STR-VA	Combination	Max	3.594	47.480	3.088	0.0000	
14	1.6550	STR-VA	Combination	Max	3.594	368.730	-3.132	0.0000	
14	2.0172	STR-VA	Combination	Max	3.594	375.199	-3.132	0.0000	
14	2.0172	STR-VA	Combination	Max	3.594	375.199	-3.132	0.0000	
14	2.5194	STR-VA	Combination	Max	3.594	384.213	-3.132	0.0000	
14	2.5194	STR-VA	Combination	Max	3.594	384.213	-3.132	0.0000	
14	3.0217	STR-VA	Combination	Max	3.594	393.393	-3.132	0.0000	
14	3.0217	STR-VA	Combination	Max	3.594	393.393	-3.132	0.0000	
14	3.0300	STR-VA	Combination	Max	3.594	393.435	-3.132	0.0000	
14	0.0000	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-87.942	3.088	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-87.900	3.088	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-87.900	3.088	0.0000	
14	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-80.587	3.088	0.0000	
14	0.5106	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-80.587	3.088	0.0000	
14	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-73.219	3.088	0.0000	
14	1.0128	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-73.219	3.088	0.0000	
14	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-65.959	3.088	0.0000	
14	1.5150	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-65.959	3.088	0.0000	
14	1.6550	STR-VA	Combination	Min	-2.255	-63.927	3.088	0.0000	
14	1.6550	STR-VA	Combination	Min	-2.255	257.323	-3.132	0.0000	
14	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-2.255	262.581	-3.132	0.0000	
14	2.0172	STR-VA	Combination	Min	-2.255	262.581	-3.132	0.0000	
14	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-2.255	269.901	-3.132	0.0000	
14	2.5194	STR-VA	Combination	Min	-2.255	269.901	-3.132	0.0000	
14	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-2.255	277.115	-3.132	0.0000	
14	3.0217	STR-VA	Combination	Min	-2.255	277.115	-3.132	0.0000	
14	3.0300	STR-VA	Combination	Min	-2.255	277.239	-3.132	0.0000	
14	0.0000	SER-I	Combination	Max	2.273	18.725	3.798	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.273	18.759	3.798	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.273	18.759	3.798	0.0000	
14	0.5106	SER-I	Combination	Max	2.273	20.793	3.798	0.0000	
14	0.5106	SER-I	Combination	Max	2.273	20.793	3.798	0.0000	
14	1.0128	SER-I	Combination	Max	2.273	26.861	3.798	0.0000	
14	1.0128	SER-I	Combination	Max	2.273	26.861	3.798	0.0000	
14	1.5150	SER-I	Combination	Max	2.273	33.617	3.798	0.0000	
14	1.5150	SER-I	Combination	Max	2.273	33.617	3.798	0.0000	
14	1.6550	SER-I	Combination	Max	2.273	35.511	3.798	0.0000	
14	1.6550	SER-I	Combination	Max	2.273	286.511	-3.852	0.0000	
14	2.0172	SER-I	Combination	Max	2.273	291.412	-3.852	0.0000	
14	2.0172	SER-I	Combination	Max	2.273	291.412	-3.852	0.0000	
14	2.5194	SER-I	Combination	Max	2.273	298.240	-3.852	0.0000	
14	2.5194	SER-I	Combination	Max	2.273	298.240	-3.852	0.0000	
14	3.0217	SER-I	Combination	Max	2.273	305.190	-3.852	0.0000	
14	3.0217	SER-I	Combination	Max	2.273	305.190	-3.852	0.0000	
14	3.0300	SER-I	Combination	Max	2.273	305.224	-3.852	0.0000	
14	0.0000	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.298	3.798	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.264	3.798	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Combination	Min	-2.060	-65.264	3.798	0.0000	
14	0.5106	SER-I	Combination	Min	-2.060	-59.697	3.798	0.0000	
14	0.5106	SER-I	Combination	Min	-2.060	-59.697	3.798	0.0000	
14	1.0128	SER-I	Combination	Min	-2.060	-54.088	3.798	0.0000	
14	1.0128	SER-I	Combination	Min	-2.060	-54.088	3.798	0.0000	
14	1.5150	SER-I	Combination	Min	-2.060	-48.560	3.798	0.0000	
14	1.5150	SER-I	Combination	Min	-2.060	-48.560	3.798	0.0000	
14	1.6550	SER-I	Combination	Min	-2.060	-47.012	3.798	0.0000	
14	1.6550	SER-I	Combination	Min	-2.060	203.988	-3.852	0.0000	
14	2.0172	SER-I	Combination	Min	-2.060	207.991	-3.852	0.0000	
14	2.0172	SER-I	Combination	Min	-2.060	207.991	-3.852	0.0000	
14	2.5194	SER-I	Combination	Min	-2.060	213.564	-3.852	0.0000	
14	2.5194	SER-I	Combination	Min	-2.060	213.564	-3.852	0.0000	
14	3.0217	SER-I	Combination	Min	-2.060	219.058	-3.852	0.0000	
14	3.0217	SER-I	Combination	Min	-2.060	219.058	-3.852	0.0000	
14	3.0300	SER-I	Combination	Min	-2.060	219.153	-3.852	0.0000	
14	0.0000	SER-II	Combination	Max	7.970	14.506	3.754	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	14.539	3.754	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Combination	Max	7.970	14.539	3.754	0.0000	
14	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	16.573	3.754	0.0000	
14	0.5106	SER-II	Combination	Max	7.970	16.573	3.754	0.0000	
14	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	23.851	3.754	0.0000	
14	1.0128	SER-II	Combination	Max	7.970	23.851	3.754	0.0000	
14	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	32.024	3.754	0.0000	
14	1.5150	SER-II	Combination	Max	7.970	32.024	3.754	0.0000	
14	1.6550	SER-II	Combination	Max	7.970	34.316	3.754	0.0000	
14	1.6550	SER-II	Combination	Max	7.970	285.316	-3.806	0.0000	
14	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	291.248	-3.806	0.0000	
14	2.0172	SER-II	Combination	Max	7.970	291.248	-3.806	0.0000	
14	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	299.513	-3.806	0.0000	
14	2.5194	SER-II	Combination	Max	7.970	299.513	-3.806	0.0000	
14	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	307.939	-3.806	0.0000	
14	3.0217	SER-II	Combination	Max	7.970	307.939	-3.806	0.0000	
14	3.0300	SER-II	Combination	Max	7.970	307.973	-3.806	0.0000	
14	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.724	3.754	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.691	3.754	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.337	-94.691	3.754	0.0000	
14	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-88.063	3.754	0.0000	
14	0.5106	SER-II	Combination	Min	2.337	-88.063	3.754	0.0000	
14	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-81.382	3.754	0.0000	
14	1.0128	SER-II	Combination	Min	2.337	-81.382	3.754	0.0000	
14	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-74.806	3.754	0.0000	
14	1.5150	SER-II	Combination	Min	2.337	-74.806	3.754	0.0000	
14	1.6550	SER-II	Combination	Min	2.337	-72.964	3.754	0.0000	
14	1.6550	SER-II	Combination	Min	2.337	178.036	-3.806	0.0000	
14	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	182.800	-3.806	0.0000	
14	2.0172	SER-II	Combination	Min	2.337	182.800	-3.806	0.0000	
14	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	189.434	-3.806	0.0000	
14	2.5194	SER-II	Combination	Min	2.337	189.434	-3.806	0.0000	
14	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	195.967	-3.806	0.0000	
14	3.0217	SER-II	Combination	Min	2.337	195.967	-3.806	0.0000	
14	3.0300	SER-II	Combination	Min	2.337	196.080	-3.806	0.0000	
17	0.0000	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.863	6.100	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	6.100	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	6.100	0.0000	
17	0.4472	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	6.100	0.0000	
17	0.4472	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	6.100	0.0000	
17	0.8861	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	6.100	0.0000	
17	0.8861	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	6.100	0.0000	
17	1.3250	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	6.100	0.0000	
17	1.3250	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	6.100	0.0000	
17	1.7639	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	6.100	0.0000	
17	1.7639	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	6.100	0.0000	
17	2.0850	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-329.308	6.100	0.0000	
17	2.0850	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-8.058	7.899E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	7.899E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	7.899E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	7.899E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	7.899E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-IA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.197	7.899E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-513.113	6.100	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-513.071	6.100	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-513.071	6.100	0.0000	
17	0.4472	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-510.849	6.100	0.0000	
17	0.4472	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-510.849	6.100	0.0000	
17	0.8861	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-508.627	6.100	0.0000	
17	0.8861	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-508.627	6.100	0.0000	
17	1.3250	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-506.405	6.100	0.0000	
17	1.3250	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-506.405	6.100	0.0000	
17	1.7639	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-504.183	6.100	0.0000	
17	1.7639	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-504.183	6.100	0.0000	
17	2.0850	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-502.558	6.100	0.0000	
17	2.0850	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-181.308	7.899E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-180.712	7.899E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-180.712	7.899E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-178.490	7.899E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-178.490	7.899E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-IA	Combination	Min	-1.819E-12	-178.447	7.899E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.863	4.195	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	4.195	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	4.195	0.0000	
17	0.4472	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	4.195	0.0000	
17	0.4472	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	4.195	0.0000	
17	0.8861	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	4.195	0.0000	
17	0.8861	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	4.195	0.0000	
17	1.3250	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	4.195	0.0000	
17	1.3250	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	4.195	0.0000	
17	1.7639	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	4.195	0.0000	
17	1.7639	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	4.195	0.0000	
17	2.0850	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-329.308	4.195	0.0000	
17	2.0850	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-8.058	6.638E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	6.638E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	6.638E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	6.638E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	6.638E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-IIA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.197	6.638E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-732.173	4.195	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-732.131	4.195	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-732.131	4.195	0.0000	
17	0.4472	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-729.909	4.195	0.0000	
17	0.4472	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-729.909	4.195	0.0000	
17	0.8861	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-727.687	4.195	0.0000	
17	0.8861	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-727.687	4.195	0.0000	
17	1.3250	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-725.465	4.195	0.0000	
17	1.3250	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-725.465	4.195	0.0000	
17	1.7639	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-723.243	4.195	0.0000	
17	1.7639	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-723.243	4.195	0.0000	
17	2.0850	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-721.618	4.195	0.0000	
17	2.0850	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-400.368	6.638E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-399.772	6.638E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-399.772	6.638E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-397.550	6.638E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-397.550	6.638E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-IIA	Combination	Min	-1.819E-12	-397.507	6.638E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-255.901	8.130	0.0000	
17	0.0083	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-255.871	8.130	0.0000	
17	0.0083	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-255.871	8.130	0.0000	
17	0.4472	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-254.271	8.130	0.0000	
17	0.4472	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-254.271	8.130	0.0000	
17	0.8861	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-252.672	8.130	0.0000	
17	0.8861	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-252.672	8.130	0.0000	
17	1.3250	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-251.072	8.130	0.0000	
17	1.3250	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-251.072	8.130	0.0000	
17	1.7639	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-249.472	8.130	0.0000	
17	1.7639	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-249.472	8.130	0.0000	
17	2.0850	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-248.302	8.130	0.0000	
17	2.0850	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-5.802	6.547E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-5.372	6.547E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-5.372	6.547E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-3.773	6.547E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-3.773	6.547E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-IIIB	Combination		-1.819E-12	-3.742	6.547E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.863	6.220	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	6.220	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-339.821	6.220	0.0000	
17	0.4472	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	6.220	0.0000	
17	0.4472	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-337.599	6.220	0.0000	
17	0.8861	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	6.220	0.0000	
17	0.8861	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-335.377	6.220	0.0000	
17	1.3250	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	6.220	0.0000	
17	1.3250	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-333.155	6.220	0.0000	
17	1.7639	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	6.220	0.0000	
17	1.7639	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-330.933	6.220	0.0000	
17	2.0850	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-329.308	6.220	0.0000	
17	2.0850	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-8.058	8.172E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	8.172E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-7.462	8.172E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	8.172E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.240	8.172E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-VA	Combination	Max	-1.819E-12	-5.197	8.172E-13	0.0000	
17	0.0000	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-473.513	6.220	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-473.471	6.220	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-473.471	6.220	0.0000	
17	0.4472	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-471.249	6.220	0.0000	
17	0.4472	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-471.249	6.220	0.0000	
17	0.8861	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-469.027	6.220	0.0000	
17	0.8861	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-469.027	6.220	0.0000	
17	1.3250	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-466.805	6.220	0.0000	
17	1.3250	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-466.805	6.220	0.0000	
17	1.7639	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-464.583	6.220	0.0000	
17	1.7639	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-464.583	6.220	0.0000	
17	2.0850	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-462.958	6.220	0.0000	
17	2.0850	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-141.708	8.172E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-141.112	8.172E-13	0.0000	
17	2.2028	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-141.112	8.172E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-138.890	8.172E-13	0.0000	
17	2.6417	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-138.890	8.172E-13	0.0000	
17	2.6500	STR-VA	Combination	Min	-1.819E-12	-138.847	8.172E-13	0.0000	
17	0.0000	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-265.890	7.650	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-265.857	7.650	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-265.857	7.650	0.0000	
17	0.4472	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-264.079	7.650	0.0000	
17	0.4472	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-264.079	7.650	0.0000	
17	0.8861	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-262.302	7.650	0.0000	
17	0.8861	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-262.302	7.650	0.0000	
17	1.3250	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-260.524	7.650	0.0000	
17	1.3250	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-260.524	7.650	0.0000	
17	1.7639	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-258.747	7.650	0.0000	
17	1.7639	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-258.747	7.650	0.0000	
17	2.0850	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-257.446	7.650	0.0000	
17	2.0850	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-6.446	6.592E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-5.969	6.592E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-5.969	6.592E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-4.192	6.592E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-4.192	6.592E-13	0.0000	
17	2.6500	SER-I	Combination	Max	-1.819E-12	-4.158	6.592E-13	0.0000	
17	0.0000	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-364.890	7.650	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-364.857	7.650	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-364.857	7.650	0.0000	
17	0.4472	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-363.079	7.650	0.0000	
17	0.4472	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-363.079	7.650	0.0000	
17	0.8861	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-361.302	7.650	0.0000	
17	0.8861	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-361.302	7.650	0.0000	
17	1.3250	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-359.524	7.650	0.0000	
17	1.3250	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-359.524	7.650	0.0000	
17	1.7639	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-357.747	7.650	0.0000	
17	1.7639	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-357.747	7.650	0.0000	
17	2.0850	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-356.446	7.650	0.0000	
17	2.0850	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-105.446	6.592E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-104.969	6.592E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-104.969	6.592E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-103.192	6.592E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-103.192	6.592E-13	0.0000	
17	2.6500	SER-I	Combination	Min	-1.819E-12	-103.158	6.592E-13	0.0000	
17	0.0000	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-265.890	7.560	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-265.857	7.560	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-265.857	7.560	0.0000	
17	0.4472	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-264.079	7.560	0.0000	
17	0.4472	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-264.079	7.560	0.0000	
17	0.8861	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-262.302	7.560	0.0000	
17	0.8861	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-262.302	7.560	0.0000	
17	1.3250	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-260.524	7.560	0.0000	
17	1.3250	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-260.524	7.560	0.0000	
17	1.7639	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-258.747	7.560	0.0000	
17	1.7639	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-258.747	7.560	0.0000	
17	2.0850	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-257.446	7.560	0.0000	
17	2.0850	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-6.446	6.387E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-5.969	6.387E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-5.969	6.387E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-4.192	6.387E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-4.192	6.387E-13	0.0000	
17	2.6500	SER-II	Combination	Max	-1.819E-12	-4.158	6.387E-13	0.0000	
17	0.0000	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-394.590	7.560	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-394.557	7.560	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-394.557	7.560	0.0000	
17	0.4472	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-392.779	7.560	0.0000	
17	0.4472	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-392.779	7.560	0.0000	
17	0.8861	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-391.002	7.560	0.0000	
17	0.8861	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-391.002	7.560	0.0000	
17	1.3250	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-389.224	7.560	0.0000	
17	1.3250	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-389.224	7.560	0.0000	
17	1.7639	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-387.447	7.560	0.0000	
17	1.7639	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-387.447	7.560	0.0000	
17	2.0850	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-386.146	7.560	0.0000	
17	2.0850	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-135.146	6.387E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-134.669	6.387E-13	0.0000	
17	2.2028	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-134.669	6.387E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-132.892	6.387E-13	0.0000	
17	2.6417	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-132.892	6.387E-13	0.0000	
17	2.6500	SER-II	Combination	Min	-1.819E-12	-132.858	6.387E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-5.198	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-IA	Combination	Max	2.274E-13	-6.799E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-178.448	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-178.438	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-178.438	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-177.920	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-177.920	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-90.777	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-90.777	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-90.260	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-90.260	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-89.742	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-89.742	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-89.224	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-89.224	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-88.706	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-88.706	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-88.188	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-88.188	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-87.670	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-87.670	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-87.152	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-87.152	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-86.634	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-86.634	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-IA	Combination	Min	2.274E-13	-6.799E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-5.198	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-IIA	Combination	Max	2.274E-13	-6.799E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-397.508	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-397.498	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-397.498	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-396.980	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-396.980	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-200.307	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-200.307	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-199.790	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-199.790	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-199.272	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-199.272	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-198.754	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-198.754	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-198.236	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-198.236	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-197.718	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-197.718	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-197.200	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-197.200	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-196.682	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-196.682	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-196.164	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-196.164	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-IIA	Combination	Min	2.274E-13	-6.799E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-3.742	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-3.735	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-3.735	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-3.363	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-3.363	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.990	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.990	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.617	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.617	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.244	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-2.244	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.871	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.871	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.498	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.498	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.125	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-1.125	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-0.752	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-0.752	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-0.380	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-0.380	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-6.750E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-6.750E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-IIIB	Combination		2.274E-13	-5.853E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-5.198	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-5.188	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-4.670	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-4.152	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-3.635	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-3.117	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-2.599	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-2.081	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-1.563	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-1.045	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-0.527	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-9.375E-03	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-VA	Combination	Max	2.274E-13	-6.852E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-138.848	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-138.838	4.974E-13	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-138.838	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-138.320	4.974E-13	0.0000	
18	0.4687	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-138.320	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-70.977	4.974E-13	0.0000	
18	0.9290	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-70.977	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-70.460	4.974E-13	0.0000	
18	1.3893	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-70.460	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-69.942	4.974E-13	0.0000	
18	1.8497	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-69.942	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-69.424	4.974E-13	0.0000	
18	2.3100	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-69.424	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-68.906	4.974E-13	0.0000	
18	2.7703	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-68.906	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-68.388	4.974E-13	0.0000	
18	3.2307	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-68.388	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-67.870	4.974E-13	0.0000	
18	3.6910	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-67.870	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-67.352	4.974E-13	0.0000	
18	4.1513	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-67.352	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-66.834	4.974E-13	0.0000	
18	4.6117	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-66.834	4.974E-13	0.0000	
18	4.6200	STR-VA	Combination	Min	2.274E-13	-6.852E-14	4.974E-13	0.0000	
18	0.0000	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-4.158	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-4.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-4.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-3.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-3.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-3.322	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-3.322	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.908	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.908	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.493	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.493	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.079	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-2.079	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-1.665	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-1.665	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-1.250	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-1.250	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-0.836	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-0.836	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-0.422	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-0.422	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-7.500E-03	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-7.500E-03	4.832E-13	0.0000	
18	4.6200	SER-I	Combination	Max	2.274E-13	-5.741E-14	4.832E-13	0.0000	
18	0.0000	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-103.158	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-103.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-103.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-102.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-102.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-52.822	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-52.822	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-52.408	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-52.408	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.993	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.993	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.579	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.579	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.165	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-51.165	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-50.750	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-50.750	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-50.336	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-50.336	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-49.922	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-49.922	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-49.507	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-49.507	4.832E-13	0.0000	
18	4.6200	SER-I	Combination	Min	2.274E-13	-5.741E-14	4.832E-13	0.0000	
18	0.0000	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-4.158	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-4.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-4.151	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-3.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-3.736	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-3.322	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-3.322	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.908	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.908	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.493	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.493	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.079	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-2.079	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-1.665	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-1.665	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-1.250	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-1.250	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-0.836	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-0.836	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-0.422	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-0.422	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-7.500E-03	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-7.500E-03	4.832E-13	0.0000	
18	4.6200	SER-II	Combination	Max	2.274E-13	-5.723E-14	4.832E-13	0.0000	
18	0.0000	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-132.858	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-132.851	4.832E-13	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-132.851	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-132.436	4.832E-13	0.0000	
18	0.4687	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-132.436	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-67.672	4.832E-13	0.0000	
18	0.9290	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-67.672	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-67.258	4.832E-13	0.0000	
18	1.3893	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-67.258	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.843	4.832E-13	0.0000	
18	1.8497	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.843	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.429	4.832E-13	0.0000	
18	2.3100	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.429	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.015	4.832E-13	0.0000	
18	2.7703	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-66.015	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-65.600	4.832E-13	0.0000	
18	3.2307	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-65.600	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-65.186	4.832E-13	0.0000	
18	3.6910	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-65.186	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-64.772	4.832E-13	0.0000	
18	4.1513	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-64.772	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-64.357	4.832E-13	0.0000	
18	4.6117	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-64.357	4.832E-13	0.0000	
18	4.6200	SER-II	Combination	Min	2.274E-13	-5.723E-14	4.832E-13	0.0000	

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame	Station	OutputCase	StepType	M2	M3	FrameElem	ElemStation	
Text	ft	Text	Text	Kip-ft	Kip-ft	Text	ft	
1	0.0000	STR-IA	Max	-1.847E-13	-5.285E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Max	-1.847E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-IA	Max	-1.847E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-IA	Max	-1.847E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-IA	Max	-1.847E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-IA	Max	-1.847E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-IA	Max	-1.847E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-IA	Max	-1.847E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-IA	Max	-1.847E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-IA	Max	-1.847E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-IA	Max	-1.847E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-IA	Max	-1.847E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-IA	Max	-1.847E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-IA	Max	-1.847E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-IA	Max	-1.847E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-IA	Max	-1.847E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-IA	Max	-1.847E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-IA	Max	-1.847E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-IA	Max	-1.847E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-IA	Max	-1.847E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-IA	Max	-1.847E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-IA	Max	-1.847E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-IA	Max	-1.847E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-IA	Max	-1.847E-13	-12.0062	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-IA	Min	-1.847E-13	-5.285E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-IA	Min	-1.847E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-IA	Min	-1.847E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-IA	Min	-1.847E-13	-39.9999	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-IA	Min	-1.847E-13	-39.9999	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-IA	Min	-1.847E-13	-80.2382	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-IA	Min	-1.847E-13	-80.2382	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-IA	Min	-1.847E-13	-120.7149	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-IA	Min	-1.847E-13	-120.7149	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-IA	Min	-1.847E-13	-161.4300	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-IA	Min	-1.847E-13	-161.4300	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-IA	Min	-1.847E-13	-202.3835	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-IA	Min	-1.847E-13	-202.3835	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-IA	Min	-1.847E-13	-243.5753	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-IA	Min	-1.847E-13	-243.5753	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-IA	Min	-1.847E-13	-285.0056	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-IA	Min	-1.847E-13	-285.0056	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-IA	Min	-1.847E-13	-326.6743	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-IA	Min	-1.847E-13	-326.6743	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-IA	Min	-1.847E-13	-380.9687	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-IA	Min	-1.847E-13	-380.9687	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-IA	Min	-1.847E-13	-462.9906	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-IA	Min	-1.847E-13	-462.9906	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-IA	Min	-1.847E-13	-464.4775	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-5.285E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-IIA	Max	-6.992E-13	-12.0062	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-5.285E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-90.4203	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-90.4203	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-181.0789	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-181.0789	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-271.9759	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-271.9759	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-363.1113	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-363.1113	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-454.4850	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-454.4850	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-546.0972	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-546.0972	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-637.9478	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-637.9478	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-730.0368	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-730.0368	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-850.4144	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-850.4144	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-1033.2769	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-1033.2769	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-IIA	Min	-6.992E-13	-1036.5893	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-IIIB		-8.527E-14	-1.306E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-IIIB		-8.527E-14	-2.812E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-IIIB		-8.527E-14	-2.812E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.0890	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.0890	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.3495	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.3495	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.7817	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-IIIB		-8.527E-14	-0.7817	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-IIIB		-8.527E-14	-1.3856	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-IIIB		-8.527E-14	-1.3856	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-IIIB		-8.527E-14	-2.1611	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-IIIB		-8.527E-14	-2.1611	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-IIIB		-8.527E-14	-3.1083	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-IIIB		-8.527E-14	-3.1083	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-IIIB		-8.527E-14	-4.2271	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-IIIB		-8.527E-14	-4.2271	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-IIIB		-8.527E-14	-5.5175	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-IIIB		-8.527E-14	-5.5175	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-IIIB		-8.527E-14	-6.9796	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-IIIB		-8.527E-14	-6.9796	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-IIIB		-8.527E-14	-8.6133	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-IIIB		-8.527E-14	-8.6133	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-IIIB		-8.527E-14	-8.6445	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-VA	Max	-1.620E-13	-4.823E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Max	-1.620E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-VA	Max	-1.620E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-VA	Max	-1.620E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-VA	Max	-1.620E-13	-0.1236	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-VA	Max	-1.620E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-VA	Max	-1.620E-13	-0.4855	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-VA	Max	-1.620E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-VA	Max	-1.620E-13	-1.0858	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-VA	Max	-1.620E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-VA	Max	-1.620E-13	-1.9245	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-VA	Max	-1.620E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-VA	Max	-1.620E-13	-3.0016	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-VA	Max	-1.620E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-VA	Max	-1.620E-13	-4.3170	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-VA	Max	-1.620E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-VA	Max	-1.620E-13	-5.8709	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-VA	Max	-1.620E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-VA	Max	-1.620E-13	-7.6632	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-VA	Max	-1.620E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-VA	Max	-1.620E-13	-9.6939	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-VA	Max	-1.620E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-VA	Max	-1.620E-13	-11.9630	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-VA	Max	-1.620E-13	-12.0062	1-1	4.6200	
1	0.0000	STR-VA	Min	-1.620E-13	-4.823E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	STR-VA	Min	-1.620E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	STR-VA	Min	-1.620E-13	-3.906E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	STR-VA	Min	-1.620E-13	-30.8853	1-1	0.4687	
1	0.4687	STR-VA	Min	-1.620E-13	-30.8853	1-1	0.4687	
1	0.9290	STR-VA	Min	-1.620E-13	-62.0090	1-1	0.9290	
1	0.9290	STR-VA	Min	-1.620E-13	-62.0090	1-1	0.9290	
1	1.3893	STR-VA	Min	-1.620E-13	-93.3711	1-1	1.3893	
1	1.3893	STR-VA	Min	-1.620E-13	-93.3711	1-1	1.3893	
1	1.8497	STR-VA	Min	-1.620E-13	-124.9716	1-1	1.8497	
1	1.8497	STR-VA	Min	-1.620E-13	-124.9716	1-1	1.8497	
1	2.3100	STR-VA	Min	-1.620E-13	-156.8105	1-1	2.3100	
1	2.3100	STR-VA	Min	-1.620E-13	-156.8105	1-1	2.3100	
1	2.7703	STR-VA	Min	-1.620E-13	-188.8877	1-1	2.7703	
1	2.7703	STR-VA	Min	-1.620E-13	-188.8877	1-1	2.7703	
1	3.2307	STR-VA	Min	-1.620E-13	-221.2034	1-1	3.2307	
1	3.2307	STR-VA	Min	-1.620E-13	-221.2034	1-1	3.2307	
1	3.6910	STR-VA	Min	-1.620E-13	-253.7574	1-1	3.6910	
1	3.6910	STR-VA	Min	-1.620E-13	-253.7574	1-1	3.6910	
1	4.1513	STR-VA	Min	-1.620E-13	-296.1059	1-1	4.1513	
1	4.1513	STR-VA	Min	-1.620E-13	-296.1059	1-1	4.1513	
1	4.6117	STR-VA	Min	-1.620E-13	-359.8985	1-1	4.6117	
1	4.6117	STR-VA	Min	-1.620E-13	-359.8985	1-1	4.6117	
1	4.6200	STR-VA	Min	-1.620E-13	-361.0555	1-1	4.6200	
1	0.0000	SER-I	Max	-1.137E-13	-3.118E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Max	-1.137E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	SER-I	Max	-1.137E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.0988	1-1	0.4687	
1	0.4687	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.0988	1-1	0.4687	
1	0.9290	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.3884	1-1	0.9290	
1	0.9290	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.3884	1-1	0.9290	
1	1.3893	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.8686	1-1	1.3893	
1	1.3893	SER-I	Max	-1.137E-13	-0.8686	1-1	1.3893	
1	1.8497	SER-I	Max	-1.137E-13	-1.5396	1-1	1.8497	
1	1.8497	SER-I	Max	-1.137E-13	-1.5396	1-1	1.8497	
1	2.3100	SER-I	Max	-1.137E-13	-2.4012	1-1	2.3100	
1	2.3100	SER-I	Max	-1.137E-13	-2.4012	1-1	2.3100	
1	2.7703	SER-I	Max	-1.137E-13	-3.4536	1-1	2.7703	
1	2.7703	SER-I	Max	-1.137E-13	-3.4536	1-1	2.7703	
1	3.2307	SER-I	Max	-1.137E-13	-4.6967	1-1	3.2307	
1	3.2307	SER-I	Max	-1.137E-13	-4.6967	1-1	3.2307	
1	3.6910	SER-I	Max	-1.137E-13	-6.1306	1-1	3.6910	
1	3.6910	SER-I	Max	-1.137E-13	-6.1306	1-1	3.6910	
1	4.1513	SER-I	Max	-1.137E-13	-7.7551	1-1	4.1513	
1	4.1513	SER-I	Max	-1.137E-13	-7.7551	1-1	4.1513	
1	4.6117	SER-I	Max	-1.137E-13	-9.5704	1-1	4.6117	
1	4.6117	SER-I	Max	-1.137E-13	-9.5704	1-1	4.6117	
1	4.6200	SER-I	Max	-1.137E-13	-9.6050	1-1	4.6200	
1	0.0000	SER-I	Min	-1.137E-13	-3.118E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	SER-I	Min	-1.137E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	SER-I	Min	-1.137E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	SER-I	Min	-1.137E-13	-22.8853	1-1	0.4687	
1	0.4687	SER-I	Min	-1.137E-13	-22.8853	1-1	0.4687	
1	0.9290	SER-I	Min	-1.137E-13	-45.9614	1-1	0.9290	
1	0.9290	SER-I	Min	-1.137E-13	-45.9614	1-1	0.9290	
1	1.3893	SER-I	Min	-1.137E-13	-69.2281	1-1	1.3893	
1	1.3893	SER-I	Min	-1.137E-13	-69.2281	1-1	1.3893	
1	1.8497	SER-I	Min	-1.137E-13	-92.6856	1-1	1.8497	
1	1.8497	SER-I	Min	-1.137E-13	-92.6856	1-1	1.8497	
1	2.3100	SER-I	Min	-1.137E-13	-116.3338	1-1	2.3100	
1	2.3100	SER-I	Min	-1.137E-13	-116.3338	1-1	2.3100	
1	2.7703	SER-I	Min	-1.137E-13	-140.1727	1-1	2.7703	
1	2.7703	SER-I	Min	-1.137E-13	-140.1727	1-1	2.7703	
1	3.2307	SER-I	Min	-1.137E-13	-164.2023	1-1	3.2307	
1	3.2307	SER-I	Min	-1.137E-13	-164.2023	1-1	3.2307	
1	3.6910	SER-I	Min	-1.137E-13	-188.4226	1-1	3.6910	
1	3.6910	SER-I	Min	-1.137E-13	-188.4226	1-1	3.6910	
1	4.1513	SER-I	Min	-1.137E-13	-219.9122	1-1	4.1513	
1	4.1513	SER-I	Min	-1.137E-13	-219.9122	1-1	4.1513	
1	4.6117	SER-I	Min	-1.137E-13	-267.3004	1-1	4.6117	
1	4.6117	SER-I	Min	-1.137E-13	-267.3004	1-1	4.6117	
1	4.6200	SER-I	Min	-1.137E-13	-268.1600	1-1	4.6200	
1	0.0000	SER-II	Max	-1.307E-13	-3.508E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Max	-1.307E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	SER-II	Max	-1.307E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.0988	1-1	0.4687	
1	0.4687	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.0988	1-1	0.4687	
1	0.9290	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.3884	1-1	0.9290	
1	0.9290	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.3884	1-1	0.9290	
1	1.3893	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.8686	1-1	1.3893	
1	1.3893	SER-II	Max	-1.307E-13	-0.8686	1-1	1.3893	
1	1.8497	SER-II	Max	-1.307E-13	-1.5396	1-1	1.8497	
1	1.8497	SER-II	Max	-1.307E-13	-1.5396	1-1	1.8497	
1	2.3100	SER-II	Max	-1.307E-13	-2.4012	1-1	2.3100	
1	2.3100	SER-II	Max	-1.307E-13	-2.4012	1-1	2.3100	
1	2.7703	SER-II	Max	-1.307E-13	-3.4536	1-1	2.7703	
1	2.7703	SER-II	Max	-1.307E-13	-3.4536	1-1	2.7703	
1	3.2307	SER-II	Max	-1.307E-13	-4.6967	1-1	3.2307	
1	3.2307	SER-II	Max	-1.307E-13	-4.6967	1-1	3.2307	
1	3.6910	SER-II	Max	-1.307E-13	-6.1306	1-1	3.6910	
1	3.6910	SER-II	Max	-1.307E-13	-6.1306	1-1	3.6910	
1	4.1513	SER-II	Max	-1.307E-13	-7.7551	1-1	4.1513	
1	4.1513	SER-II	Max	-1.307E-13	-7.7551	1-1	4.1513	
1	4.6117	SER-II	Max	-1.307E-13	-9.5704	1-1	4.6117	
1	4.6117	SER-II	Max	-1.307E-13	-9.5704	1-1	4.6117	
1	4.6200	SER-II	Max	-1.307E-13	-9.6050	1-1	4.6200	
1	0.0000	SER-II	Min	-1.307E-13	-3.508E-14	1-1	0.0000	
1	0.0083	SER-II	Min	-1.307E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.0083	SER-II	Min	-1.307E-13	-3.125E-05	1-1	0.0083	
1	0.4687	SER-II	Min	-1.307E-13	-29.7213	1-1	0.4687	
1	0.4687	SER-II	Min	-1.307E-13	-29.7213	1-1	0.4687	
1	0.9290	SER-II	Min	-1.307E-13	-59.6333	1-1	0.9290	
1	0.9290	SER-II	Min	-1.307E-13	-59.6333	1-1	0.9290	
1	1.3893	SER-II	Min	-1.307E-13	-89.7360	1-1	1.3893	
1	1.3893	SER-II	Min	-1.307E-13	-89.7360	1-1	1.3893	
1	1.8497	SER-II	Min	-1.307E-13	-120.0294	1-1	1.8497	
1	1.8497	SER-II	Min	-1.307E-13	-120.0294	1-1	1.8497	
1	2.3100	SER-II	Min	-1.307E-13	-150.5135	1-1	2.3100	
1	2.3100	SER-II	Min	-1.307E-13	-150.5135	1-1	2.3100	
1	2.7703	SER-II	Min	-1.307E-13	-181.1884	1-1	2.7703	
1	2.7703	SER-II	Min	-1.307E-13	-181.1884	1-1	2.7703	
1	3.2307	SER-II	Min	-1.307E-13	-212.0539	1-1	3.2307	
1	3.2307	SER-II	Min	-1.307E-13	-212.0539	1-1	3.2307	
1	3.6910	SER-II	Min	-1.307E-13	-243.1102	1-1	3.6910	
1	3.6910	SER-II	Min	-1.307E-13	-243.1102	1-1	3.6910	
1	4.1513	SER-II	Min	-1.307E-13	-283.5593	1-1	4.1513	
1	4.1513	SER-II	Min	-1.307E-13	-283.5593	1-1	4.1513	
1	4.6117	SER-II	Min	-1.307E-13	-344.6194	1-1	4.6117	
1	4.6117	SER-II	Min	-1.307E-13	-344.6194	1-1	4.6117	
1	4.6200	SER-II	Min	-1.307E-13	-345.7265	1-1	4.6200	
2	0.0000	STR-IA	Max	-8.242E-12	-12.0062	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Max	-8.264E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-IA	Max	-8.264E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-IA	Max	-9.386E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-IA	Max	-9.386E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-IA	Max	-9.688E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-IA	Max	-9.695E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-IA	Max	1.9588	-121.7562	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-IA	Max	1.9588	-121.7562	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-IA	Max	4.6360	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-IA	Max	4.6360	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-IA	Max	7.3132	-414.1926	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-IA	Max	7.3132	-414.1926	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-IA	Max	9.9904	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-IA	Max	9.9904	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-IA	Max	12.6677	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-IA	Max	12.6677	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-IA	Max	12.7185	-713.3616	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-IA	Min	-8.242E-12	-464.4775	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-IA	Min	-8.264E-12	-465.9647	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-IA	Min	-8.264E-12	-465.9647	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-IA	Min	-9.386E-12	-544.7894	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-IA	Min	-9.386E-12	-544.7894	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-IA	Min	-9.688E-12	-566.1084	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-IA	Min	-9.695E-12	-566.1084	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-IA	Min	1.9588	-727.7463	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-IA	Min	1.9588	-727.7463	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-IA	Min	4.6360	-949.5144	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-IA	Min	4.6360	-949.5144	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-IA	Min	7.3132	-1172.2577	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-IA	Min	7.3132	-1172.2577	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-IA	Min	9.9904	-1395.9762	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-IA	Min	9.9904	-1395.9762	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-IA	Min	12.6677	-1620.6698	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-IA	Min	12.6677	-1620.6698	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-IA	Min	12.7185	-1624.9454	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-IIA	Max	-6.617E-12	-12.0062	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Max	-6.641E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-IIA	Max	-6.641E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-IIA	Max	-7.938E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-IIA	Max	-7.938E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-IIA	Max	-8.287E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-IIA	Max	-8.294E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-IIA	Max	1.3471	-121.7562	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-IIA	Max	1.3471	-121.7562	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-IIA	Max	3.1882	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-IIA	Max	3.1882	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-IIA	Max	5.0293	-414.1926	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-IIA	Max	5.0293	-414.1926	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-IIA	Max	6.8705	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-IIA	Max	6.8705	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-IIA	Max	8.7116	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-IIA	Max	8.7116	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-IIA	Max	8.7466	-713.3616	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-IIA	Min	-6.617E-12	-1036.5893	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-IIA	Min	-6.641E-12	-1039.9019	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-IIA	Min	-6.641E-12	-1039.9019	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-IIA	Min	-7.938E-12	-1214.8697	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-IIA	Min	-7.938E-12	-1214.8697	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-IIA	Min	-8.287E-12	-1261.9891	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-IIA	Min	-8.294E-12	-1261.9891	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-IIA	Min	1.3471	-1493.9695	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-IIA	Min	1.3471	-1493.9695	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-IIA	Min	3.1882	-1811.8807	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-IIA	Min	3.1882	-1811.8807	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-IIA	Min	5.0293	-2130.7670	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-IIA	Min	5.0293	-2130.7670	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-IIA	Min	6.8705	-2450.6285	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-IIA	Min	6.8705	-2450.6285	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-IIA	Min	8.7116	-2771.4651	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-IIA	Min	8.7116	-2771.4651	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-IIA	Min	8.7466	-2777.5661	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-IIIB		-6.571E-12	-8.6445	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-IIIB		-6.596E-12	-8.6758	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-IIIB		-6.596E-12	-8.6758	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-IIIB		-7.893E-12	-10.6826	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-IIIB		-7.893E-12	-10.6826	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-IIIB		-8.241E-12	-11.3406	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-IIIB		-8.248E-12	-11.3406	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-IIIB		2.6106	-91.2609	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-IIIB		2.6106	-91.2609	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-IIIB		6.1788	-201.1025	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-IIIB		6.1788	-201.1025	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-IIIB		9.7470	-311.6462	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-IIIB		9.7470	-311.6462	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-IIIB		13.3151	-422.8921	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-IIIB		13.3151	-422.8921	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-IIIB		16.8833	-534.8400	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-IIIB		16.8833	-534.8400	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-IIIB		16.9510	-536.9723	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-VA	Max	-8.151E-12	-12.0062	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Max	-8.173E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-VA	Max	-8.173E-12	-12.0497	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-VA	Max	-9.336E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-VA	Max	-9.336E-12	-14.8369	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-VA	Max	-9.648E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-VA	Max	-9.655E-12	-15.7509	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-VA	Max	1.9973	-121.7562	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-VA	Max	1.9973	-121.7562	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-VA	Max	4.7272	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-VA	Max	4.7272	-267.4868	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-VA	Max	7.4571	-414.1926	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-VA	Max	7.4571	-414.1926	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-VA	Max	10.1870	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-VA	Max	10.1870	-561.8736	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-VA	Max	12.9169	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-VA	Max	12.9169	-710.5296	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-VA	Max	12.9687	-713.3616	2-1	2.6500	
2	0.0000	STR-VA	Min	-8.151E-12	-361.0555	2-1	0.0000	
2	0.0083	STR-VA	Min	-8.173E-12	-362.2127	2-1	0.0083	
2	0.0083	STR-VA	Min	-8.173E-12	-362.2127	2-1	0.0083	
2	0.4472	STR-VA	Min	-9.336E-12	-423.6574	2-1	0.4472	
2	0.4472	STR-VA	Min	-9.336E-12	-423.6574	2-1	0.4472	
2	0.5650	STR-VA	Min	-9.648E-12	-440.3124	2-1	0.5650	
2	0.5650	STR-VA	Min	-9.655E-12	-440.3124	2-1	0.5650	
2	0.8861	STR-VA	Min	1.9973	-589.2342	2-1	0.8861	
2	0.8861	STR-VA	Min	1.9973	-589.2342	2-1	0.8861	
2	1.3250	STR-VA	Min	4.7272	-793.6224	2-1	1.3250	
2	1.3250	STR-VA	Min	4.7272	-793.6224	2-1	1.3250	
2	1.7639	STR-VA	Min	7.4571	-998.9857	2-1	1.7639	
2	1.7639	STR-VA	Min	7.4571	-998.9857	2-1	1.7639	
2	2.2028	STR-VA	Min	10.1870	-1205.3241	2-1	2.2028	
2	2.2028	STR-VA	Min	10.1870	-1205.3241	2-1	2.2028	
2	2.6417	STR-VA	Min	12.9169	-1412.6377	2-1	2.6417	
2	2.6417	STR-VA	Min	12.9169	-1412.6377	2-1	2.6417	
2	2.6500	STR-VA	Min	12.9687	-1416.5833	2-1	2.6500	
2	0.0000	SER-I	Max	-7.276E-12	-9.6050	2-1	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Max	-7.301E-12	-9.6398	2-1	0.0083	
2	0.0083	SER-I	Max	-7.301E-12	-9.6398	2-1	0.0083	
2	0.4472	SER-I	Max	-8.598E-12	-11.8695	2-1	0.4472	
2	0.4472	SER-I	Max	-8.598E-12	-11.8695	2-1	0.4472	
2	0.5650	SER-I	Max	-8.946E-12	-12.6007	2-1	0.5650	
2	0.5650	SER-I	Max	-8.953E-12	-12.6007	2-1	0.5650	
2	0.8861	SER-I	Max	2.4565	-95.4783	2-1	0.8861	
2	0.8861	SER-I	Max	2.4565	-95.4783	2-1	0.8861	
2	1.3250	SER-I	Max	5.8140	-209.4295	2-1	1.3250	
2	1.3250	SER-I	Max	5.8140	-209.4295	2-1	1.3250	
2	1.7639	SER-I	Max	9.1715	-324.1608	2-1	1.7639	
2	1.7639	SER-I	Max	9.1715	-324.1608	2-1	1.7639	
2	2.2028	SER-I	Max	12.5290	-439.6722	2-1	2.2028	
2	2.2028	SER-I	Max	12.5290	-439.6722	2-1	2.2028	
2	2.6417	SER-I	Max	15.8865	-555.9637	2-1	2.6417	
2	2.6417	SER-I	Max	15.8865	-555.9637	2-1	2.6417	
2	2.6500	SER-I	Max	15.9502	-558.1792	2-1	2.6500	
2	0.0000	SER-I	Min	-7.276E-12	-268.1600	2-1	0.0000	
2	0.0083	SER-I	Min	-7.301E-12	-269.0198	2-1	0.0083	
2	0.0083	SER-I	Min	-7.301E-12	-269.0198	2-1	0.0083	
2	0.4472	SER-I	Min	-8.598E-12	-314.6996	2-1	0.4472	
2	0.4472	SER-I	Min	-8.598E-12	-314.6996	2-1	0.4472	
2	0.5650	SER-I	Min	-8.946E-12	-327.0907	2-1	0.5650	
2	0.5650	SER-I	Min	-8.953E-12	-327.0907	2-1	0.5650	
2	0.8861	SER-I	Min	2.4565	-441.7583	2-1	0.8861	
2	0.8861	SER-I	Min	2.4565	-441.7583	2-1	0.8861	
2	1.3250	SER-I	Min	5.8140	-599.1595	2-1	1.3250	
2	1.3250	SER-I	Min	5.8140	-599.1595	2-1	1.3250	
2	1.7639	SER-I	Min	9.1715	-757.3408	2-1	1.7639	
2	1.7639	SER-I	Min	9.1715	-757.3408	2-1	1.7639	
2	2.2028	SER-I	Min	12.5290	-916.3022	2-1	2.2028	
2	2.2028	SER-I	Min	12.5290	-916.3022	2-1	2.2028	
2	2.6417	SER-I	Min	15.8865	-1076.0438	2-1	2.6417	
2	2.6417	SER-I	Min	15.8865	-1076.0438	2-1	2.6417	
2	2.6500	SER-I	Min	15.9502	-1079.0843	2-1	2.6500	
2	0.0000	SER-II	Max	-7.344E-12	-9.6050	2-1	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Max	-7.368E-12	-9.6398	2-1	0.0083	
2	0.0083	SER-II	Max	-7.368E-12	-9.6398	2-1	0.0083	
2	0.4472	SER-II	Max	-8.636E-12	-11.8695	2-1	0.4472	
2	0.4472	SER-II	Max	-8.636E-12	-11.8695	2-1	0.4472	
2	0.5650	SER-II	Max	-8.976E-12	-12.6007	2-1	0.5650	
2	0.5650	SER-II	Max	-8.983E-12	-12.6007	2-1	0.5650	
2	0.8861	SER-II	Max	2.4276	-95.4783	2-1	0.8861	
2	0.8861	SER-II	Max	2.4276	-95.4783	2-1	0.8861	
2	1.3250	SER-II	Max	5.7456	-209.4295	2-1	1.3250	
2	1.3250	SER-II	Max	5.7456	-209.4295	2-1	1.3250	
2	1.7639	SER-II	Max	9.0636	-324.1608	2-1	1.7639	
2	1.7639	SER-II	Max	9.0636	-324.1608	2-1	1.7639	
2	2.2028	SER-II	Max	12.3816	-439.6722	2-1	2.2028	
2	2.2028	SER-II	Max	12.3816	-439.6722	2-1	2.2028	
2	2.6417	SER-II	Max	15.6996	-555.9637	2-1	2.6417	
2	2.6417	SER-II	Max	15.6996	-555.9637	2-1	2.6417	
2	2.6500	SER-II	Max	15.7626	-558.1792	2-1	2.6500	
2	0.0000	SER-II	Min	-7.344E-12	-345.7265	2-1	0.0000	
2	0.0083	SER-II	Min	-7.368E-12	-346.8338	2-1	0.0083	
2	0.0083	SER-II	Min	-7.368E-12	-346.8338	2-1	0.0083	
2	0.4472	SER-II	Min	-8.636E-12	-405.5486	2-1	0.4472	
2	0.4472	SER-II	Min	-8.636E-12	-405.5486	2-1	0.4472	
2	0.5650	SER-II	Min	-8.976E-12	-421.4377	2-1	0.5650	
2	0.5650	SER-II	Min	-8.983E-12	-421.4377	2-1	0.5650	
2	0.8861	SER-II	Min	2.4276	-545.6423	2-1	0.8861	
2	0.8861	SER-II	Min	2.4276	-545.6423	2-1	0.8861	
2	1.3250	SER-II	Min	5.7456	-716.0785	2-1	1.3250	
2	1.3250	SER-II	Min	5.7456	-716.0785	2-1	1.3250	
2	1.7639	SER-II	Min	9.0636	-887.2948	2-1	1.7639	
2	1.7639	SER-II	Min	9.0636	-887.2948	2-1	1.7639	
2	2.2028	SER-II	Min	12.3816	-1059.2912	2-1	2.2028	
2	2.2028	SER-II	Min	12.3816	-1059.2912	2-1	2.2028	
2	2.6417	SER-II	Min	15.6996	-1232.0678	2-1	2.6417	
2	2.6417	SER-II	Min	15.6996	-1232.0678	2-1	2.6417	
2	2.6500	SER-II	Min	15.7626	-1235.3558	2-1	2.6500	
5	0.0000	STR-IA	Max	18.0318	-513.6603	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Max	18.0062	-510.4470	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-IA	Max	18.0062	-510.4470	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-IA	Max	16.4637	-340.7362	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-IA	Max	16.4637	-340.7362	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-IA	Max	15.1755	-204.9475	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-IA	Max	15.1755	-204.9475	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-IA	Max	14.9213	-178.2547	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-IA	Max	14.9213	-178.2547	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-IA	Max	13.8088	-65.8024	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-IA	Max	13.8088	-65.8024	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-IA	Max	14.2328	-67.4922	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-IA	Max	14.2328	-67.4922	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-IA	Max	15.7539	-79.3212	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-IA	Max	15.7539	-79.3212	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-IA	Max	17.2750	-97.2267	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-IA	Max	17.2750	-97.2267	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-IA	Max	18.7961	-121.3216	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-IA	Max	18.7961	-121.3216	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-IA	Max	18.8214	-121.9758	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-IA	Min	18.0318	-1673.8560	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-IA	Min	18.0062	-1671.0454	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-IA	Min	18.0062	-1671.0454	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-IA	Min	16.4637	-1502.2638	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-IA	Min	16.4637	-1502.2638	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-IA	Min	15.1755	-1362.2922	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-IA	Min	15.1755	-1362.2922	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-IA	Min	14.9213	-1334.7739	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-IA	Min	14.9213	-1334.7739	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-IA	Min	13.8088	-1214.7663	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-IA	Min	13.8088	-1214.7663	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-IA	Min	14.2328	-1213.5360	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-IA	Min	14.2328	-1213.5360	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-IA	Min	15.7539	-1209.9389	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-IA	Min	15.7539	-1209.9389	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-IA	Min	17.2750	-1209.0628	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-IA	Min	17.2750	-1209.0628	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-IA	Min	18.7961	-1216.3022	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-IA	Min	18.7961	-1216.3022	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-IA	Min	18.8214	-1216.4331	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-IIA	Max	12.4005	-280.2423	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Max	12.3829	-275.8513	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-IIA	Max	12.3829	-275.8513	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-IIA	Max	11.3222	-64.6340	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-IIA	Max	11.3222	-64.6340	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-IIA	Max	10.4363	99.5344	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-IIA	Max	10.4363	99.5344	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-IIA	Max	10.2614	131.8279	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-IIA	Max	10.2614	131.8279	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-IIA	Max	9.4964	263.8026	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-IIA	Max	9.4964	263.8026	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-IIA	Max	9.7880	269.6582	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-IIA	Max	9.7880	269.6582	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-IIA	Max	10.8341	278.6370	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-IIA	Max	10.8341	278.6370	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-IIA	Max	11.8801	275.4710	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-IIA	Max	11.8801	275.4710	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-IIA	Max	12.9262	259.9039	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-IIA	Max	12.9262	259.9039	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-IIA	Max	12.9436	259.0831	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-IIA	Min	12.4005	-2907.4075	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-IIA	Min	12.3829	-2903.9285	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-IIA	Min	12.3829	-2903.9285	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-IIA	Min	11.3222	-2694.8151	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-IIA	Min	11.3222	-2694.8151	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-IIA	Min	10.4363	-2521.1750	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-IIA	Min	10.4363	-2521.1750	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-IIA	Min	10.2614	-2487.0123	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-IIA	Min	10.2614	-2487.0123	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-IIA	Min	9.4964	-2337.9293	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-IIA	Min	9.4964	-2337.9293	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-IIA	Min	9.7880	-2325.4613	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-IIA	Min	9.7880	-2325.4613	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-IIA	Min	10.8341	-2281.5512	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-IIA	Min	10.8341	-2281.5512	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-IIA	Min	11.8801	-2242.1881	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-IIA	Min	11.8801	-2242.1881	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-IIA	Min	12.9262	-2219.5871	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-IIA	Min	12.9262	-2219.5871	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-IIA	Min	12.9436	-2219.2230	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-IIIB		24.0325	-429.0131	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-IIIB		23.9984	-428.3356	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-IIIB		23.9984	-428.3356	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-IIIB		21.9426	-387.9713	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-IIIB		21.9426	-387.9713	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-IIIB		20.2257	-354.9645	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-IIIB		20.2257	-354.9645	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-IIIB		19.8869	-338.4904	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-IIIB		19.8869	-338.4904	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-IIIB		18.4042	-266.6960	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-IIIB		18.4042	-266.6960	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-IIIB		18.9693	-273.0254	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-IIIB		18.9693	-273.0254	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-IIIB		20.9966	-296.3187	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-IIIB		20.9966	-296.3187	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-IIIB		23.0239	-320.5313	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-IIIB		23.0239	-320.5313	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-IIIB		25.0512	-345.6633	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-IIIB		25.0512	-345.6633	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-IIIB		25.0849	-346.0881	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-VA	Max	18.3865	-439.3447	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Max	18.3604	-436.5256	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-VA	Max	18.3604	-436.5256	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-VA	Max	16.7876	-285.2475	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-VA	Max	16.7876	-285.2475	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-VA	Max	15.4740	-163.7171	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-VA	Max	15.4740	-163.7171	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-VA	Max	15.2148	-139.8382	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-VA	Max	15.2148	-139.8382	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-VA	Max	14.0804	-38.7976	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-VA	Max	14.0804	-38.7976	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-VA	Max	14.5128	-44.8981	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-VA	Max	14.5128	-44.8981	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-VA	Max	16.0638	-71.4181	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-VA	Max	16.0638	-71.4181	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-VA	Max	17.6149	-102.9175	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-VA	Max	17.6149	-102.9175	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-VA	Max	19.1659	-139.4834	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-VA	Max	19.1659	-139.4834	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-VA	Max	19.1916	-140.2888	5-1	3.0300	
5	0.0000	STR-VA	Min	18.3865	-1334.3528	5-1	0.0000	
5	0.0083	STR-VA	Min	18.3604	-1331.8444	5-1	0.0083	
5	0.0083	STR-VA	Min	18.3604	-1331.8444	5-1	0.0083	
5	0.5106	STR-VA	Min	16.7876	-1181.2831	5-1	0.5106	
5	0.5106	STR-VA	Min	16.7876	-1181.2831	5-1	0.5106	
5	0.9300	STR-VA	Min	15.4740	-1056.5258	5-1	0.9300	
5	0.9300	STR-VA	Min	15.4740	-1056.5258	5-1	0.9300	
5	1.0128	STR-VA	Min	15.2148	-1032.0101	5-1	1.0128	
5	1.0128	STR-VA	Min	15.2148	-1032.0101	5-1	1.0128	
5	1.3750	STR-VA	Min	14.0804	-925.1413	5-1	1.3750	
5	1.3750	STR-VA	Min	14.0804	-925.1413	5-1	1.3750	
5	1.5150	STR-VA	Min	14.5128	-928.9891	5-1	1.5150	
5	1.5150	STR-VA	Min	14.5128	-928.9891	5-1	1.5150	
5	2.0172	STR-VA	Min	16.0638	-943.6089	5-1	2.0172	
5	2.0172	STR-VA	Min	16.0638	-943.6089	5-1	2.0172	
5	2.5194	STR-VA	Min	17.6149	-960.6196	5-1	2.5194	
5	2.5194	STR-VA	Min	17.6149	-960.6196	5-1	2.5194	
5	3.0217	STR-VA	Min	19.1659	-984.1827	5-1	3.0217	
5	3.0217	STR-VA	Min	19.1659	-984.1827	5-1	3.0217	
5	3.0300	STR-VA	Min	19.1916	-984.5844	5-1	3.0300	
5	0.0000	SER-I	Max	22.6136	-341.8361	5-1	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Max	22.5815	-339.6719	5-1	0.0083	
5	0.0083	SER-I	Max	22.5815	-339.6719	5-1	0.0083	
5	0.5106	SER-I	Max	20.6471	-223.0740	5-1	0.5106	
5	0.5106	SER-I	Max	20.6471	-223.0740	5-1	0.5106	
5	0.9300	SER-I	Max	19.0316	-129.3177	5-1	0.9300	
5	0.9300	SER-I	Max	19.0316	-129.3177	5-1	0.9300	
5	1.0128	SER-I	Max	18.7127	-110.8990	5-1	1.0128	
5	1.0128	SER-I	Max	18.7127	-110.8990	5-1	1.0128	
5	1.3750	SER-I	Max	17.3176	-32.8813	5-1	1.3750	
5	1.3750	SER-I	Max	17.3176	-32.8813	5-1	1.3750	
5	1.5150	SER-I	Max	17.8494	-38.0096	5-1	1.5150	
5	1.5150	SER-I	Max	17.8494	-38.0096	5-1	1.5150	
5	2.0172	SER-I	Max	19.7570	-59.8885	5-1	2.0172	
5	2.0172	SER-I	Max	19.7570	-59.8885	5-1	2.0172	
5	2.5194	SER-I	Max	21.6646	-85.5314	5-1	2.5194	
5	2.5194	SER-I	Max	21.6646	-85.5314	5-1	2.5194	
5	3.0217	SER-I	Max	23.5722	-115.0031	5-1	3.0217	
5	3.0217	SER-I	Max	23.5722	-115.0031	5-1	3.0217	
5	3.0300	SER-I	Max	23.6039	-115.6400	5-1	3.0300	
5	0.0000	SER-I	Min	22.6136	-1004.8051	5-1	0.0000	
5	0.0083	SER-I	Min	22.5815	-1002.8710	5-1	0.0083	
5	0.0083	SER-I	Min	22.5815	-1002.8710	5-1	0.0083	
5	0.5106	SER-I	Min	20.6471	-886.8041	5-1	0.5106	
5	0.5106	SER-I	Min	20.6471	-886.8041	5-1	0.5106	
5	0.9300	SER-I	Min	19.0316	-790.6576	5-1	0.9300	
5	0.9300	SER-I	Min	19.0316	-790.6576	5-1	0.9300	
5	1.0128	SER-I	Min	18.7127	-771.7672	5-1	1.0128	
5	1.0128	SER-I	Min	18.7127	-771.7672	5-1	1.0128	
5	1.3750	SER-I	Min	17.3176	-689.4321	5-1	1.3750	
5	1.3750	SER-I	Min	17.3176	-689.4321	5-1	1.3750	
5	1.5150	SER-I	Min	17.8494	-692.8918	5-1	1.5150	
5	1.5150	SER-I	Min	17.8494	-692.8918	5-1	1.5150	
5	2.0172	SER-I	Min	19.7570	-705.9557	5-1	2.0172	
5	2.0172	SER-I	Min	19.7570	-705.9557	5-1	2.0172	
5	2.5194	SER-I	Min	21.6646	-720.8664	5-1	2.5194	
5	2.5194	SER-I	Min	21.6646	-720.8664	5-1	2.5194	
5	3.0217	SER-I	Min	23.5722	-740.7063	5-1	3.0217	
5	3.0217	SER-I	Min	23.5722	-740.7063	5-1	3.0217	
5	3.0300	SER-I	Min	23.6039	-741.0441	5-1	3.0300	
5	0.0000	SER-II	Max	22.3476	-409.2936	5-1	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Max	22.3159	-406.8159	5-1	0.0083	
5	0.0083	SER-II	Max	22.3159	-406.8159	5-1	0.0083	
5	0.5106	SER-II	Max	20.4042	-275.3226	5-1	0.5106	
5	0.5106	SER-II	Max	20.4042	-275.3226	5-1	0.5106	
5	0.9300	SER-II	Max	18.8077	-169.9782	5-1	0.9300	
5	0.9300	SER-II	Max	18.8077	-169.9782	5-1	0.9300	
5	1.0128	SER-II	Max	18.4926	-149.2725	5-1	1.0128	
5	1.0128	SER-II	Max	18.4926	-149.2725	5-1	1.0128	
5	1.3750	SER-II	Max	17.1139	-61.9235	5-1	1.3750	
5	1.3750	SER-II	Max	17.1139	-61.9235	5-1	1.3750	
5	1.5150	SER-II	Max	17.6394	-63.4453	5-1	1.5150	
5	1.5150	SER-II	Max	17.6394	-63.4453	5-1	1.5150	
5	2.0172	SER-II	Max	19.5245	-73.2350	5-1	2.0172	
5	2.0172	SER-II	Max	19.5245	-73.2350	5-1	2.0172	
5	2.5194	SER-II	Max	21.4097	-87.6116	5-1	2.5194	
5	2.5194	SER-II	Max	21.4097	-87.6116	5-1	2.5194	
5	3.0217	SER-II	Max	23.2949	-106.6591	5-1	3.0217	
5	3.0217	SER-II	Max	23.2949	-106.6591	5-1	3.0217	
5	3.0300	SER-II	Max	23.3262	-107.1647	5-1	3.0300	
5	0.0000	SER-II	Min	22.3476	-1271.1532	5-1	0.0000	
5	0.0083	SER-II	Min	22.3159	-1268.9747	5-1	0.0083	
5	0.0083	SER-II	Min	22.3159	-1268.9747	5-1	0.0083	
5	0.5106	SER-II	Min	20.4042	-1138.1717	5-1	0.5106	
5	0.5106	SER-II	Min	20.4042	-1138.1717	5-1	0.5106	
5	0.9300	SER-II	Min	18.8077	-1029.7200	5-1	0.9300	
5	0.9300	SER-II	Min	18.8077	-1029.7200	5-1	0.9300	
5	1.0128	SER-II	Min	18.4926	-1008.4011	5-1	1.0128	
5	1.0128	SER-II	Min	18.4926	-1008.4011	5-1	1.0128	
5	1.3750	SER-II	Min	17.1139	-915.4396	5-1	1.3750	
5	1.3750	SER-II	Min	17.1139	-915.4396	5-1	1.3750	
5	1.5150	SER-II	Min	17.6394	-914.7921	5-1	1.5150	
5	1.5150	SER-II	Min	17.6394	-914.7921	5-1	1.5150	
5	2.0172	SER-II	Min	19.5245	-913.1224	5-1	2.0172	
5	2.0172	SER-II	Min	19.5245	-913.1224	5-1	2.0172	
5	2.5194	SER-II	Min	21.4097	-913.5470	5-1	2.5194	
5	2.5194	SER-II	Min	21.4097	-913.5470	5-1	2.5194	
5	3.0217	SER-II	Min	23.2949	-920.0732	5-1	3.0217	
5	3.0217	SER-II	Min	23.2949	-920.0732	5-1	3.0217	
5	3.0300	SER-II	Min	23.3262	-920.1901	5-1	3.0300	
6	0.0000	STR-IA	Max	18.8214	-121.9758	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Max	18.8466	-122.2315	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-IA	Max	18.8466	-122.2315	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-IA	Max	20.3677	-152.2986	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-IA	Max	20.3677	-152.2986	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-IA	Max	21.8888	-186.2409	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-IA	Max	21.8888	-186.2409	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-IA	Max	23.4099	-222.5672	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-IA	Max	23.4099	-222.5672	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-IA	Max	24.9310	-263.3152	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-IA	Max	24.9310	-263.3152	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-IA	Max	26.4521	-308.3069	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-IA	Max	26.4521	-308.3069	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-IA	Max	27.9732	-357.2526	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-IA	Max	27.9732	-357.2526	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-IA	Max	27.9985	-358.2956	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-IA	Min	18.8214	-1216.4331	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-IA	Min	18.8466	-1216.5643	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-IA	Min	18.8466	-1216.5643	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-IA	Min	20.3677	-1225.1163	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-IA	Min	20.3677	-1225.1163	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-IA	Min	21.8888	-1234.9460	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-IA	Min	21.8888	-1234.9460	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-IA	Min	23.4099	-1246.0476	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-IA	Min	23.4099	-1246.0476	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-IA	Min	24.9310	-1258.4589	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-IA	Min	24.9310	-1258.4589	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-IA	Min	26.4521	-1272.1610	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-IA	Min	26.4521	-1272.1610	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-IA	Min	27.9732	-1287.1113	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-IA	Min	27.9732	-1287.1113	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-IA	Min	27.9985	-1287.3701	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-IIA	Max	12.9436	259.0831	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Max	12.9609	259.1652	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-IIA	Max	12.9609	259.1652	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-IIA	Max	14.0070	231.7426	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-IIA	Max	14.0070	231.7426	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-IIA	Max	15.0530	197.1596	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-IIA	Max	15.0530	197.1596	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-IIA	Max	16.0991	158.7928	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-IIA	Max	16.0991	158.7928	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-IIA	Max	17.1452	112.0280	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-IIA	Max	17.1452	112.0280	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-IIA	Max	18.1913	57.2680	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-IIA	Max	18.1913	57.2680	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-IIA	Max	19.2373	-4.8308	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-IIA	Max	19.2373	-4.8308	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-IIA	Max	19.2547	-6.3702	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-IIA	Min	12.9436	-2219.2230	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-IIA	Min	12.9609	-2218.8591	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-IIA	Min	12.9609	-2218.8591	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-IIA	Min	14.0070	-2197.5624	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-IIA	Min	14.0070	-2197.5624	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-IIA	Min	15.0530	-2177.5446	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-IIA	Min	15.0530	-2177.5446	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-IIA	Min	16.0991	-2158.7921	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-IIA	Min	16.0991	-2158.7921	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-IIA	Min	17.1452	-2141.3910	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-IIA	Min	17.1452	-2141.3910	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-IIA	Min	18.1913	-2125.2981	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-IIA	Min	18.1913	-2125.2981	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-IIA	Min	19.2373	-2110.4172	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-IIA	Min	19.2373	-2110.4172	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-IIA	Min	19.2547	-2110.1811	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-IIIB		25.0849	-346.0881	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-IIIB		25.1185	-346.5131	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-IIIB		25.1185	-346.5131	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-IIIB		27.1458	-372.5950	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-IIIB		27.1458	-372.5950	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-IIIB		29.1731	-399.5962	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-IIIB		29.1731	-399.5962	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-IIIB		31.2004	-427.5169	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-IIIB		31.2004	-427.5169	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-IIIB		33.2277	-456.3569	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-IIIB		33.2277	-456.3569	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-IIIB		35.2551	-486.1163	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-IIIB		35.2551	-486.1163	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-IIIB		37.2824	-516.7950	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-IIIB		37.2824	-516.7950	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-IIIB		37.3160	-517.3118	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-VA	Max	19.1916	-140.2888	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Max	19.2174	-140.7869	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-VA	Max	19.2174	-140.7869	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-VA	Max	20.7684	-182.2616	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-VA	Max	20.7684	-182.2616	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-VA	Max	22.3194	-227.0175	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-VA	Max	22.3194	-227.0175	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-VA	Max	23.8704	-273.9043	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-VA	Max	23.8704	-273.9043	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-VA	Max	25.4215	-324.4940	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-VA	Max	25.4215	-324.4940	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-VA	Max	26.9725	-378.6494	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-VA	Max	26.9725	-378.6494	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-VA	Max	28.5235	-436.1468	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-VA	Max	28.5235	-436.1468	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-VA	Max	28.5493	-437.2813	6-1	3.0300	
6	0.0000	STR-VA	Min	19.1916	-984.5844	6-1	0.0000	
6	0.0083	STR-VA	Min	19.2174	-984.9865	6-1	0.0083	
6	0.0083	STR-VA	Min	19.2174	-984.9865	6-1	0.0083	
6	0.5106	STR-VA	Min	20.7684	-1009.8637	6-1	0.5106	
6	0.5106	STR-VA	Min	20.7684	-1009.8637	6-1	0.5106	
6	1.0128	STR-VA	Min	22.3194	-1036.0186	6-1	1.0128	
6	1.0128	STR-VA	Min	22.3194	-1036.0186	6-1	1.0128	
6	1.5150	STR-VA	Min	23.8704	-1063.4463	6-1	1.5150	
6	1.5150	STR-VA	Min	23.8704	-1063.4463	6-1	1.5150	
6	2.0172	STR-VA	Min	25.4215	-1092.1763	6-1	2.0172	
6	2.0172	STR-VA	Min	25.4215	-1092.1763	6-1	2.0172	
6	2.5194	STR-VA	Min	26.9725	-1122.1939	6-1	2.5194	
6	2.5194	STR-VA	Min	26.9725	-1122.1939	6-1	2.5194	
6	3.0217	STR-VA	Min	28.5235	-1153.4663	6-1	3.0217	
6	3.0217	STR-VA	Min	28.5235	-1153.4663	6-1	3.0217	
6	3.0300	STR-VA	Min	28.5493	-1153.9960	6-1	3.0300	
6	0.0000	SER-I	Max	23.6039	-115.6400	6-1	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Max	23.6355	-116.0492	6-1	0.0083	
6	0.0083	SER-I	Max	23.6355	-116.0492	6-1	0.0083	
6	0.5106	SER-I	Max	25.5431	-149.2351	6-1	0.5106	
6	0.5106	SER-I	Max	25.5431	-149.2351	6-1	0.5106	
6	1.0128	SER-I	Max	27.4507	-184.9272	6-1	1.0128	
6	1.0128	SER-I	Max	27.4507	-184.9272	6-1	1.0128	
6	1.5150	SER-I	Max	29.3583	-222.2735	6-1	1.5150	
6	1.5150	SER-I	Max	29.3583	-222.2735	6-1	1.5150	
6	2.0172	SER-I	Max	31.2660	-262.4384	6-1	2.0172	
6	2.0172	SER-I	Max	31.2660	-262.4384	6-1	2.0172	
6	2.5194	SER-I	Max	33.1736	-305.3201	6-1	2.5194	
6	2.5194	SER-I	Max	33.1736	-305.3201	6-1	2.5194	
6	3.0217	SER-I	Max	35.0812	-350.7531	6-1	3.0217	
6	3.0217	SER-I	Max	35.0812	-350.7531	6-1	3.0217	
6	3.0300	SER-I	Max	35.1128	-351.6413	6-1	3.0300	
6	0.0000	SER-I	Min	23.6039	-741.0441	6-1	0.0000	
6	0.0083	SER-I	Min	23.6355	-741.3822	6-1	0.0083	
6	0.0083	SER-I	Min	23.6355	-741.3822	6-1	0.0083	
6	0.5106	SER-I	Min	25.5431	-762.2737	6-1	0.5106	
6	0.5106	SER-I	Min	25.5431	-762.2737	6-1	0.5106	
6	1.0128	SER-I	Min	27.4507	-784.1873	6-1	1.0128	
6	1.0128	SER-I	Min	27.4507	-784.1873	6-1	1.0128	
6	1.5150	SER-I	Min	29.3583	-807.1195	6-1	1.5150	
6	1.5150	SER-I	Min	29.3583	-807.1195	6-1	1.5150	
6	2.0172	SER-I	Min	31.2660	-831.0920	6-1	2.0172	
6	2.0172	SER-I	Min	31.2660	-831.0920	6-1	2.0172	
6	2.5194	SER-I	Min	33.1736	-856.0939	6-1	2.5194	
6	2.5194	SER-I	Min	33.1736	-856.0939	6-1	2.5194	
6	3.0217	SER-I	Min	35.0812	-882.1009	6-1	3.0217	
6	3.0217	SER-I	Min	35.0812	-882.1009	6-1	3.0217	
6	3.0300	SER-I	Min	35.1128	-882.5410	6-1	3.0300	
6	0.0000	SER-II	Max	23.3262	-107.1647	6-1	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Max	23.3574	-107.3744	6-1	0.0083	
6	0.0083	SER-II	Max	23.3574	-107.3744	6-1	0.0083	
6	0.5106	SER-II	Max	25.2426	-130.9337	6-1	0.5106	
6	0.5106	SER-II	Max	25.2426	-130.9337	6-1	0.5106	
6	1.0128	SER-II	Max	27.1278	-157.4447	6-1	1.0128	
6	1.0128	SER-II	Max	27.1278	-157.4447	6-1	1.0128	
6	1.5150	SER-II	Max	29.0130	-185.7997	6-1	1.5150	
6	1.5150	SER-II	Max	29.0130	-185.7997	6-1	1.5150	
6	2.0172	SER-II	Max	30.8981	-217.5123	6-1	2.0172	
6	2.0172	SER-II	Max	30.8981	-217.5123	6-1	2.0172	
6	2.5194	SER-II	Max	32.7833	-252.4504	6-1	2.5194	
6	2.5194	SER-II	Max	32.7833	-252.4504	6-1	2.5194	
6	3.0217	SER-II	Max	34.6685	-290.3986	6-1	3.0217	
6	3.0217	SER-II	Max	34.6685	-290.3986	6-1	3.0217	
6	3.0300	SER-II	Max	34.6997	-291.2004	6-1	3.0300	
6	0.0000	SER-II	Min	23.3262	-920.1901	6-1	0.0000	
6	0.0083	SER-II	Min	23.3574	-920.3073	6-1	0.0083	
6	0.0083	SER-II	Min	23.3574	-920.3073	6-1	0.0083	
6	0.5106	SER-II	Min	25.2426	-927.8840	6-1	0.5106	
6	0.5106	SER-II	Min	25.2426	-927.8840	6-1	0.5106	
6	1.0128	SER-II	Min	27.1278	-936.4828	6-1	1.0128	
6	1.0128	SER-II	Min	27.1278	-936.4828	6-1	1.0128	
6	1.5150	SER-II	Min	29.0130	-946.0994	6-1	1.5150	
6	1.5150	SER-II	Min	29.0130	-946.0994	6-1	1.5150	
6	2.0172	SER-II	Min	30.8981	-956.7619	6-1	2.0172	
6	2.0172	SER-II	Min	30.8981	-956.7619	6-1	2.0172	
6	2.5194	SER-II	Min	32.7833	-968.4562	6-1	2.5194	
6	2.5194	SER-II	Min	32.7833	-968.4562	6-1	2.5194	
6	3.0217	SER-II	Min	34.6685	-981.1508	6-1	3.0217	
6	3.0217	SER-II	Min	34.6685	-981.1508	6-1	3.0217	
6	3.0300	SER-II	Min	34.6997	-981.3700	6-1	3.0300	
9	0.0000	STR-IA	Max	26.7789	-61.0514	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Max	26.7789	-60.3082	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-IA	Max	26.7789	-60.3082	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-IA	Max	26.7789	-32.1440	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-IA	Max	26.7789	-32.1440	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-IA	Max	26.7789	-9.6539	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-IA	Max	26.7789	-9.6539	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-IA	Max	26.7789	6.9735	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-IA	Max	26.7789	6.9735	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-IA	Max	26.7789	17.7065	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-IA	Max	26.7789	17.7065	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-IA	Max	26.7789	24.4818	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-IA	Max	26.7789	24.4818	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-IA	Max	26.7789	25.2588	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-IA	Max	26.7789	25.2588	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-IA	Max	26.7789	24.8872	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-IA	Min	26.7789	-825.7051	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-IA	Min	26.7789	-825.1589	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-IA	Min	26.7789	-825.1589	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-IA	Min	26.7789	-792.8895	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-IA	Min	26.7789	-792.8895	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-IA	Min	26.7789	-761.8969	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-IA	Min	26.7789	-761.8969	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-IA	Min	26.7789	-732.1907	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-IA	Min	26.7789	-732.1907	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-IA	Min	26.7789	-703.7514	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-IA	Min	26.7789	-703.7514	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-IA	Min	26.7789	-676.5891	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-IA	Min	26.7789	-676.5891	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-IA	Min	26.7789	-650.7037	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-IA	Min	26.7789	-650.7037	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-IA	Min	26.7789	-650.2849	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-IIA	Max	18.4160	319.6548	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Max	18.4160	321.1764	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-IIA	Max	18.4160	321.1764	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-IIA	Max	18.4160	376.0450	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-IIA	Max	18.4160	376.0450	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-IIA	Max	18.4160	419.6797	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-IIA	Max	18.4160	419.6797	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-IIA	Max	18.4160	451.6536	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-IIA	Max	18.4160	451.6536	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-IIA	Max	18.4160	471.8944	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-IIA	Max	18.4160	471.8944	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-IIA	Max	18.4160	484.7879	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-IIA	Max	18.4160	484.7879	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-IIA	Max	18.4160	485.7133	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-IIA	Max	18.4160	485.7133	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-IIA	Max	18.4160	484.8716	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-IIA	Min	18.4160	-1411.8390	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-IIA	Min	18.4160	-1410.7636	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-IIA	Min	18.4160	-1410.7636	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-IIA	Min	18.4160	-1346.5988	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-IIA	Min	18.4160	-1346.5988	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-IIA	Min	18.4160	-1283.7110	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-IIA	Min	18.4160	-1283.7110	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-IIA	Min	18.4160	-1222.1214	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-IIA	Min	18.4160	-1222.1214	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-IIA	Min	18.4160	-1161.7862	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-IIA	Min	18.4160	-1161.7862	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-IIA	Min	18.4160	-1102.7280	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-IIA	Min	18.4160	-1102.7280	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-IIA	Min	18.4160	-1044.9467	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-IIA	Min	18.4160	-1044.9467	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-IIA	Min	18.4160	-1043.9987	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-IIIB		35.6905	-50.0576	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-IIIB		35.6905	-50.4056	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-IIIB		35.6905	-50.4056	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-IIIB		35.6905	-71.8466	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-IIIB		35.6905	-71.8466	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-IIIB		35.6905	-94.2069	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-IIIB		35.6905	-94.2069	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-IIIB		35.6905	-117.4867	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-IIIB		35.6905	-117.4867	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-IIIB		35.6905	-141.6858	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-IIIB		35.6905	-141.6858	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-IIIB		35.6905	-166.8042	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-IIIB		35.6905	-166.8042	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-IIIB		35.6905	-192.8420	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-IIIB		35.6905	-192.8420	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-IIIB		35.6905	-193.2818	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-VA	Max	27.3057	-57.6093	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Max	27.3057	-57.2075	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-VA	Max	27.3057	-57.2075	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-VA	Max	27.3057	-45.9706	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-VA	Max	27.3057	-45.9706	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-VA	Max	27.3057	-39.4027	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-VA	Max	27.3057	-39.4027	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-VA	Max	27.3057	-37.6492	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-VA	Max	27.3057	-37.6492	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-VA	Max	27.3057	-40.7347	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-VA	Max	27.3057	-40.7347	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-VA	Max	27.3057	-47.1652	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-VA	Max	27.3057	-47.1652	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-VA	Max	27.3057	-58.5148	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-VA	Max	27.3057	-58.5148	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-VA	Max	27.3057	-59.0022	9-1	3.0300	
9	0.0000	STR-VA	Min	27.3057	-647.4850	9-1	0.0000	
9	0.0083	STR-VA	Min	27.3057	-647.2353	9-1	0.0083	
9	0.0083	STR-VA	Min	27.3057	-647.2353	9-1	0.0083	
9	0.5106	STR-VA	Min	27.3057	-632.8314	9-1	0.5106	
9	0.5106	STR-VA	Min	27.3057	-632.8314	9-1	0.5106	
9	1.0128	STR-VA	Min	27.3057	-619.7044	9-1	1.0128	
9	1.0128	STR-VA	Min	27.3057	-619.7044	9-1	1.0128	
9	1.5150	STR-VA	Min	27.3057	-607.8616	9-1	1.5150	
9	1.5150	STR-VA	Min	27.3057	-607.8616	9-1	1.5150	
9	2.0172	STR-VA	Min	27.3057	-597.2880	9-1	2.0172	
9	2.0172	STR-VA	Min	27.3057	-597.2880	9-1	2.0172	
9	2.5194	STR-VA	Min	27.3057	-587.9914	9-1	2.5194	
9	2.5194	STR-VA	Min	27.3057	-587.9914	9-1	2.5194	
9	3.0217	STR-VA	Min	27.3057	-579.9716	9-1	3.0217	
9	3.0217	STR-VA	Min	27.3057	-579.9716	9-1	3.0217	
9	3.0300	STR-VA	Min	27.3057	-579.8493	9-1	3.0300	
9	0.0000	SER-I	Max	33.5833	-50.1542	9-1	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Max	33.5833	-49.8702	9-1	0.0083	
9	0.0083	SER-I	Max	33.5833	-49.8702	9-1	0.0083	
9	0.5106	SER-I	Max	33.5833	-42.4061	9-1	0.5106	
9	0.5106	SER-I	Max	33.5833	-42.4061	9-1	0.5106	
9	1.0128	SER-I	Max	33.5833	-38.4761	9-1	1.0128	
9	1.0128	SER-I	Max	33.5833	-38.4761	9-1	1.0128	
9	1.5150	SER-I	Max	33.5833	-38.1881	9-1	1.5150	
9	1.5150	SER-I	Max	33.5833	-38.1881	9-1	1.5150	
9	2.0172	SER-I	Max	33.5833	-41.5602	9-1	2.0172	
9	2.0172	SER-I	Max	33.5833	-41.5602	9-1	2.0172	
9	2.5194	SER-I	Max	33.5833	-47.4857	9-1	2.5194	
9	2.5194	SER-I	Max	33.5833	-47.4857	9-1	2.5194	
9	3.0217	SER-I	Max	33.5833	-57.1306	9-1	3.0217	
9	3.0217	SER-I	Max	33.5833	-57.1306	9-1	3.0217	
9	3.0300	SER-I	Max	33.5833	-57.5129	9-1	3.0300	
9	0.0000	SER-I	Min	33.5833	-487.0991	9-1	0.0000	
9	0.0083	SER-I	Min	33.5833	-486.9278	9-1	0.0083	
9	0.0083	SER-I	Min	33.5833	-486.9278	9-1	0.0083	
9	0.5106	SER-I	Min	33.5833	-477.1177	9-1	0.5106	
9	0.5106	SER-I	Min	33.5833	-477.1177	9-1	0.5106	
9	1.0128	SER-I	Min	33.5833	-468.3292	9-1	1.0128	
9	1.0128	SER-I	Min	33.5833	-468.3292	9-1	1.0128	
9	1.5150	SER-I	Min	33.5833	-460.5676	9-1	1.5150	
9	1.5150	SER-I	Min	33.5833	-460.5676	9-1	1.5150	
9	2.0172	SER-I	Min	33.5833	-453.8219	9-1	2.0172	
9	2.0172	SER-I	Min	33.5833	-453.8219	9-1	2.0172	
9	2.5194	SER-I	Min	33.5833	-448.0976	9-1	2.5194	
9	2.5194	SER-I	Min	33.5833	-448.0976	9-1	2.5194	
9	3.0217	SER-I	Min	33.5833	-443.3949	9-1	3.0217	
9	3.0217	SER-I	Min	33.5833	-443.3949	9-1	3.0217	
9	3.0300	SER-I	Min	33.5833	-443.3255	9-1	3.0300	
9	0.0000	SER-II	Max	33.1882	-59.7639	9-1	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Max	33.1882	-59.2044	9-1	0.0083	
9	0.0083	SER-II	Max	33.1882	-59.2044	9-1	0.0083	
9	0.5106	SER-II	Max	33.1882	-37.8800	9-1	0.5106	
9	0.5106	SER-II	Max	33.1882	-37.8800	9-1	0.5106	
9	1.0128	SER-II	Max	33.1882	-20.8435	9-1	1.0128	
9	1.0128	SER-II	Max	33.1882	-20.8435	9-1	1.0128	
9	1.5150	SER-II	Max	33.1882	-8.2351	9-1	1.5150	
9	1.5150	SER-II	Max	33.1882	-8.2351	9-1	1.5150	
9	2.0172	SER-II	Max	33.1882	-0.0784	9-1	2.0172	
9	2.0172	SER-II	Max	33.1882	-0.0784	9-1	2.0172	
9	2.5194	SER-II	Max	33.1882	5.0654	9-1	2.5194	
9	2.5194	SER-II	Max	33.1882	5.0654	9-1	2.5194	
9	3.0217	SER-II	Max	33.1882	5.6803	9-1	3.0217	
9	3.0217	SER-II	Max	33.1882	5.6803	9-1	3.0217	
9	3.0300	SER-II	Max	33.1882	5.4042	9-1	3.0300	
9	0.0000	SER-II	Min	33.1882	-627.7923	9-1	0.0000	
9	0.0083	SER-II	Min	33.1882	-627.3793	9-1	0.0083	
9	0.0083	SER-II	Min	33.1882	-627.3793	9-1	0.0083	
9	0.5106	SER-II	Min	33.1882	-603.0052	9-1	0.5106	
9	0.5106	SER-II	Min	33.1882	-603.0052	9-1	0.5106	
9	1.0128	SER-II	Min	33.1882	-579.6526	9-1	1.0128	
9	1.0128	SER-II	Min	33.1882	-579.6526	9-1	1.0128	
9	1.5150	SER-II	Min	33.1882	-557.3285	9-1	1.5150	
9	1.5150	SER-II	Min	33.1882	-557.3285	9-1	1.5150	
9	2.0172	SER-II	Min	33.1882	-536.0186	9-1	2.0172	
9	2.0172	SER-II	Min	33.1882	-536.0186	9-1	2.0172	
9	2.5194	SER-II	Min	33.1882	-515.7302	9-1	2.5194	
9	2.5194	SER-II	Min	33.1882	-515.7302	9-1	2.5194	
9	3.0217	SER-II	Min	33.1882	-496.4633	9-1	3.0217	
9	3.0217	SER-II	Min	33.1882	-496.4633	9-1	3.0217	
9	3.0300	SER-II	Min	33.1882	-496.1522	9-1	3.0300	
10	0.0000	STR-IA	Max	26.7789	24.8872	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Max	26.7789	25.2588	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-IA	Max	26.7789	25.2588	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-IA	Max	26.7789	24.4833	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-IA	Max	26.7789	24.4833	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-IA	Max	26.7789	17.6940	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-IA	Max	26.7789	17.6940	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-IA	Max	26.7789	6.9735	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-IA	Max	26.7789	6.9735	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-IA	Max	26.7789	-9.6539	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-IA	Max	26.7789	-9.6539	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-IA	Max	26.7789	-32.1438	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-IA	Max	26.7789	-32.1438	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-IA	Max	26.7789	-60.3239	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-IA	Max	26.7789	-60.3239	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-IA	Max	26.7789	-61.0671	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-IA	Min	26.7789	-650.2849	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-IA	Min	26.7789	-650.7016	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-IA	Min	26.7789	-650.7016	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-IA	Min	26.7789	-676.5865	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-IA	Min	26.7789	-676.5865	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-IA	Min	26.7789	-703.7483	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-IA	Min	26.7789	-703.7483	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-IA	Min	26.7789	-732.1870	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-IA	Min	26.7789	-732.1870	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-IA	Min	26.7789	-761.9096	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-IA	Min	26.7789	-761.9096	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-IA	Min	26.7789	-792.9024	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-IA	Min	26.7789	-792.9024	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-IA	Min	26.7789	-825.1720	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-IA	Min	26.7789	-825.1720	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-IA	Min	26.7789	-825.7182	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-IIA	Max	18.4160	484.8716	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Max	18.4160	485.7133	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-IIA	Max	18.4160	485.7133	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-IIA	Max	18.4160	484.7913	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-IIA	Max	18.4160	484.7913	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-IIA	Max	18.4160	471.8661	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-IIA	Max	18.4160	471.8661	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-IIA	Max	18.4160	451.6536	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-IIA	Max	18.4160	451.6536	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-IIA	Max	18.4160	419.6797	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-IIA	Max	18.4160	419.6797	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-IIA	Max	18.4160	376.0455	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-IIA	Max	18.4160	376.0455	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-IIA	Max	18.4160	321.1409	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-IIA	Max	18.4160	321.1409	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-IIA	Max	18.4160	319.6193	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-IIA	Min	18.4160	-1043.9987	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-IIA	Min	18.4160	-1044.9420	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-IIA	Min	18.4160	-1044.9420	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-IIA	Min	18.4160	-1102.7221	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-IIA	Min	18.4160	-1102.7221	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-IIA	Min	18.4160	-1161.7792	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-IIA	Min	18.4160	-1161.7792	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-IIA	Min	18.4160	-1222.1131	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-IIA	Min	18.4160	-1222.1131	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-IIA	Min	18.4160	-1283.7398	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-IIA	Min	18.4160	-1283.7398	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-IIA	Min	18.4160	-1346.6280	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-IIA	Min	18.4160	-1346.6280	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-IIA	Min	18.4160	-1410.7931	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-IIA	Min	18.4160	-1410.7931	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-IIA	Min	18.4160	-1411.8685	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-IIIB		35.6905	-193.2818	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-IIIB		35.6905	-193.7218	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-IIIB		35.6905	-193.7218	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-IIIB		35.6905	-220.7096	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-IIIB		35.6905	-220.7096	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-IIIB		35.6905	-248.6166	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-IIIB		35.6905	-248.6166	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-IIIB		35.6905	-277.4431	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-IIIB		35.6905	-277.4431	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-IIIB		35.6905	-307.1889	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-IIIB		35.6905	-307.1889	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-IIIB		35.6905	-337.8540	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-IIIB		35.6905	-337.8540	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-IIIB		35.6905	-369.4386	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-IIIB		35.6905	-369.4386	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-IIIB		35.6905	-369.9704	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-VA	Max	27.3057	-59.0022	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Max	27.3057	-58.9164	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-VA	Max	27.3057	-58.9164	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-VA	Max	27.3057	-71.7652	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-VA	Max	27.3057	-71.7652	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-VA	Max	27.3057	-89.5451	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-VA	Max	27.3057	-89.5451	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-VA	Max	27.3057	-110.6494	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-VA	Max	27.3057	-110.6494	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-VA	Max	27.3057	-136.6025	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-VA	Max	27.3057	-136.6025	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-VA	Max	27.3057	-167.3698	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-VA	Max	27.3057	-167.3698	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-VA	Max	27.3057	-202.8186	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-VA	Max	27.3057	-202.8186	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-VA	Max	27.3057	-203.6219	10-1	3.0300	
10	0.0000	STR-VA	Min	27.3057	-579.8493	10-1	0.0000	
10	0.0083	STR-VA	Min	27.3057	-580.3715	10-1	0.0083	
10	0.0083	STR-VA	Min	27.3057	-580.3715	10-1	0.0083	
10	0.5106	STR-VA	Min	27.3057	-612.5905	10-1	0.5106	
10	0.5106	STR-VA	Min	27.3057	-612.5905	10-1	0.5106	
10	1.0128	STR-VA	Min	27.3057	-646.0863	10-1	1.0128	
10	1.0128	STR-VA	Min	27.3057	-646.0863	10-1	1.0128	
10	1.5150	STR-VA	Min	27.3057	-680.8590	10-1	1.5150	
10	1.5150	STR-VA	Min	27.3057	-680.8590	10-1	1.5150	
10	2.0172	STR-VA	Min	27.3057	-716.9140	10-1	2.0172	
10	2.0172	STR-VA	Min	27.3057	-716.9140	10-1	2.0172	
10	2.5194	STR-VA	Min	27.3057	-754.2407	10-1	2.5194	
10	2.5194	STR-VA	Min	27.3057	-754.2407	10-1	2.5194	
10	3.0217	STR-VA	Min	27.3057	-792.8443	10-1	3.0217	
10	3.0217	STR-VA	Min	27.3057	-792.8443	10-1	3.0217	
10	3.0300	STR-VA	Min	27.3057	-793.4956	10-1	3.0300	
10	0.0000	SER-I	Max	33.5833	-57.5129	10-1	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Max	33.5833	-57.4704	10-1	0.0083	
10	0.0083	SER-I	Max	33.5833	-57.4704	10-1	0.0083	
10	0.5106	SER-I	Max	33.5833	-68.3041	10-1	0.5106	
10	0.5106	SER-I	Max	33.5833	-68.3041	10-1	0.5106	
10	1.0128	SER-I	Max	33.5833	-82.8661	10-1	1.0128	
10	1.0128	SER-I	Max	33.5833	-82.8661	10-1	1.0128	
10	1.5150	SER-I	Max	33.5833	-99.9663	10-1	1.5150	
10	1.5150	SER-I	Max	33.5833	-99.9663	10-1	1.5150	
10	2.0172	SER-I	Max	33.5833	-120.7339	10-1	2.0172	
10	2.0172	SER-I	Max	33.5833	-120.7339	10-1	2.0172	
10	2.5194	SER-I	Max	33.5833	-145.1432	10-1	2.5194	
10	2.5194	SER-I	Max	33.5833	-145.1432	10-1	2.5194	
10	3.0217	SER-I	Max	33.5833	-173.0959	10-1	3.0217	
10	3.0217	SER-I	Max	33.5833	-173.0959	10-1	3.0217	
10	3.0300	SER-I	Max	33.5833	-173.7197	10-1	3.0300	
10	0.0000	SER-I	Min	33.5833	-443.3255	10-1	0.0000	
10	0.0083	SER-I	Min	33.5833	-443.7335	10-1	0.0083	
10	0.0083	SER-I	Min	33.5833	-443.7335	10-1	0.0083	
10	0.5106	SER-I	Min	33.5833	-468.9154	10-1	0.5106	
10	0.5106	SER-I	Min	33.5833	-468.9154	10-1	0.5106	
10	1.0128	SER-I	Min	33.5833	-495.1189	10-1	1.0128	
10	1.0128	SER-I	Min	33.5833	-495.1189	10-1	1.0128	
10	1.5150	SER-I	Min	33.5833	-522.3438	10-1	1.5150	
10	1.5150	SER-I	Min	33.5833	-522.3438	10-1	1.5150	
10	2.0172	SER-I	Min	33.5833	-550.5943	10-1	2.0172	
10	2.0172	SER-I	Min	33.5833	-550.5943	10-1	2.0172	
10	2.5194	SER-I	Min	33.5833	-579.8624	10-1	2.5194	
10	2.5194	SER-I	Min	33.5833	-579.8624	10-1	2.5194	
10	3.0217	SER-I	Min	33.5833	-610.1520	10-1	3.0217	
10	3.0217	SER-I	Min	33.5833	-610.1520	10-1	3.0217	
10	3.0300	SER-I	Min	33.5833	-610.6632	10-1	3.0300	
10	0.0000	SER-II	Max	33.1882	5.4042	10-1	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Max	33.1882	5.6803	10-1	0.0083	
10	0.0083	SER-II	Max	33.1882	5.6803	10-1	0.0083	
10	0.5106	SER-II	Max	33.1882	5.0665	10-1	0.5106	
10	0.5106	SER-II	Max	33.1882	5.0665	10-1	0.5106	
10	1.0128	SER-II	Max	33.1882	-0.0876	10-1	1.0128	
10	1.0128	SER-II	Max	33.1882	-0.0876	10-1	1.0128	
10	1.5150	SER-II	Max	33.1882	-8.2351	10-1	1.5150	
10	1.5150	SER-II	Max	33.1882	-8.2351	10-1	1.5150	
10	2.0172	SER-II	Max	33.1882	-20.8435	10-1	2.0172	
10	2.0172	SER-II	Max	33.1882	-20.8435	10-1	2.0172	
10	2.5194	SER-II	Max	33.1882	-37.8798	10-1	2.5194	
10	2.5194	SER-II	Max	33.1882	-37.8798	10-1	2.5194	
10	3.0217	SER-II	Max	33.1882	-59.2161	10-1	3.0217	
10	3.0217	SER-II	Max	33.1882	-59.2161	10-1	3.0217	
10	3.0300	SER-II	Max	33.1882	-59.7755	10-1	3.0300	
10	0.0000	SER-II	Min	33.1882	-496.1522	10-1	0.0000	
10	0.0083	SER-II	Min	33.1882	-496.4618	10-1	0.0083	
10	0.0083	SER-II	Min	33.1882	-496.4618	10-1	0.0083	
10	0.5106	SER-II	Min	33.1882	-515.7282	10-1	0.5106	
10	0.5106	SER-II	Min	33.1882	-515.7282	10-1	0.5106	
10	1.0128	SER-II	Min	33.1882	-536.0162	10-1	1.0128	
10	1.0128	SER-II	Min	33.1882	-536.0162	10-1	1.0128	
10	1.5150	SER-II	Min	33.1882	-557.3258	10-1	1.5150	
10	1.5150	SER-II	Min	33.1882	-557.3258	10-1	1.5150	
10	2.0172	SER-II	Min	33.1882	-579.6620	10-1	2.0172	
10	2.0172	SER-II	Min	33.1882	-579.6620	10-1	2.0172	
10	2.5194	SER-II	Min	33.1882	-603.0147	10-1	2.5194	
10	2.5194	SER-II	Min	33.1882	-603.0147	10-1	2.5194	
10	3.0217	SER-II	Min	33.1882	-627.3890	10-1	3.0217	
10	3.0217	SER-II	Min	33.1882	-627.3890	10-1	3.0217	
10	3.0300	SER-II	Min	33.1882	-627.8020	10-1	3.0300	
13	0.0000	STR-IA	Max	27.9985	-358.2979	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Max	27.9732	-357.2550	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-IA	Max	27.9732	-357.2550	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-IA	Max	26.4521	-308.3069	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-IA	Max	26.4521	-308.3069	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-IA	Max	24.9310	-263.3152	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-IA	Max	24.9310	-263.3152	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-IA	Max	23.4099	-222.5659	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-IA	Max	23.4099	-222.5659	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-IA	Max	21.8888	-186.2709	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-IA	Max	21.8888	-186.2709	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-IA	Max	20.3677	-152.2972	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-IA	Max	20.3677	-152.2972	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-IA	Max	18.8466	-122.2415	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-IA	Max	18.8466	-122.2415	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-IA	Max	18.8214	-121.9854	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-IA	Min	27.9985	-1287.3657	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-IA	Min	27.9732	-1287.1069	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-IA	Min	27.9732	-1287.1069	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-IA	Min	26.4521	-1272.1569	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-IA	Min	26.4521	-1272.1569	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-IA	Min	24.9310	-1258.4838	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-IA	Min	24.9310	-1258.4838	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-IA	Min	23.4099	-1246.0775	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-IA	Min	23.4099	-1246.0775	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-IA	Min	21.8888	-1234.9459	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-IA	Min	21.8888	-1234.9459	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-IA	Min	20.3677	-1225.1147	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-IA	Min	20.3677	-1225.1147	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-IA	Min	18.8466	-1216.5613	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-IA	Min	18.8466	-1216.5613	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-IA	Min	18.8214	-1216.4300	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-IIA	Max	19.2547	-6.3755	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Max	19.2373	-4.8360	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-IIA	Max	19.2373	-4.8360	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-IIA	Max	18.1913	57.2680	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-IIA	Max	18.1913	57.2680	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-IIA	Max	17.1452	112.0280	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-IIA	Max	17.1452	112.0280	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-IIA	Max	16.0991	158.7957	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-IIA	Max	16.0991	158.7957	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-IIA	Max	15.0530	197.0917	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-IIA	Max	15.0530	197.0917	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-IIA	Max	14.0070	231.7458	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-IIA	Max	14.0070	231.7458	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-IIA	Max	12.9609	259.1425	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-IIA	Max	12.9609	259.1425	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-IIA	Max	12.9436	259.0613	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-IIA	Min	19.2547	-2110.1711	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-IIA	Min	19.2373	-2110.4073	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-IIA	Min	19.2373	-2110.4073	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-IIA	Min	18.1913	-2125.2888	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-IIA	Min	18.1913	-2125.2888	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-IIA	Min	17.1452	-2141.4473	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-IIA	Min	17.1452	-2141.4473	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-IIA	Min	16.0991	-2158.8599	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-IIA	Min	16.0991	-2158.8599	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-IIA	Min	15.0530	-2177.5443	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-IIA	Min	15.0530	-2177.5443	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-IIA	Min	14.0070	-2197.5588	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-IIA	Min	14.0070	-2197.5588	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-IIA	Min	12.9609	-2218.8522	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-IIA	Min	12.9609	-2218.8522	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-IIA	Min	12.9436	-2219.2160	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-IIIB		37.3160	-405.3548	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-IIIB		37.2824	-405.3238	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-IIIB		37.2824	-405.3238	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-IIIB		35.2551	-403.9192	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-IIIB		35.2551	-403.9192	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-IIIB		33.2277	-403.4341	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-IIIB		33.2277	-403.4341	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-IIIB		31.2004	-403.8683	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-IIIB		31.2004	-403.8683	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-IIIB		29.1731	-405.2219	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-IIIB		29.1731	-405.2219	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-IIIB		27.1458	-407.4949	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-IIIB		27.1458	-407.4949	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-IIIB		25.1185	-410.6872	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-IIIB		25.1185	-410.6872	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-IIIB		25.0849	-410.7479	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-VA	Max	28.5493	-409.2833	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Max	28.5235	-408.5160	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-VA	Max	28.5235	-408.5160	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-VA	Max	26.9725	-373.1502	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-VA	Max	26.9725	-373.1502	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-VA	Max	25.4215	-341.1283	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-VA	Max	25.4215	-341.1283	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-VA	Max	23.8704	-312.6710	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-VA	Max	23.8704	-312.6710	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-VA	Max	22.3194	-287.9418	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-VA	Max	22.3194	-287.9418	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-VA	Max	20.7684	-265.2951	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-VA	Max	20.7684	-265.2951	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-VA	Max	19.2174	-245.9627	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-VA	Max	19.2174	-245.9627	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-VA	Max	19.1916	-245.8315	13-1	3.0300	
13	0.0000	STR-VA	Min	28.5493	-1125.9928	13-1	0.0000	
13	0.0083	STR-VA	Min	28.5235	-1125.8303	13-1	0.0083	
13	0.0083	STR-VA	Min	28.5235	-1125.8303	13-1	0.0083	
13	0.5106	STR-VA	Min	26.9725	-1116.6916	13-1	0.5106	
13	0.5106	STR-VA	Min	26.9725	-1116.6916	13-1	0.5106	
13	1.0128	STR-VA	Min	25.4215	-1108.8298	13-1	1.0128	
13	1.0128	STR-VA	Min	25.4215	-1108.8298	13-1	1.0128	
13	1.5150	STR-VA	Min	23.8704	-1102.2371	13-1	1.5150	
13	1.5150	STR-VA	Min	23.8704	-1102.2371	13-1	1.5150	
13	2.0172	STR-VA	Min	22.3194	-1096.9196	13-1	2.0172	
13	2.0172	STR-VA	Min	22.3194	-1096.9196	13-1	2.0172	
13	2.5194	STR-VA	Min	20.7684	-1092.8971	13-1	2.5194	
13	2.5194	STR-VA	Min	20.7684	-1092.8971	13-1	2.5194	
13	3.0217	STR-VA	Min	19.2174	-1090.1522	13-1	3.0217	
13	3.0217	STR-VA	Min	19.2174	-1090.1522	13-1	3.0217	
13	3.0300	STR-VA	Min	19.1916	-1090.1173	13-1	3.0300	
13	0.0000	SER-I	Max	35.1128	-328.2395	13-1	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Max	35.0812	-327.6623	13-1	0.0083	
13	0.0083	SER-I	Max	35.0812	-327.6623	13-1	0.0083	
13	0.5106	SER-I	Max	33.1736	-300.9699	13-1	0.5106	
13	0.5106	SER-I	Max	33.1736	-300.9699	13-1	0.5106	
13	1.0128	SER-I	Max	31.2660	-276.8301	13-1	1.0128	
13	1.0128	SER-I	Max	31.2660	-276.8301	13-1	1.0128	
13	1.5150	SER-I	Max	29.3583	-255.4065	13-1	1.5150	
13	1.5150	SER-I	Max	29.3583	-255.4065	13-1	1.5150	
13	2.0172	SER-I	Max	27.4507	-236.8201	13-1	2.0172	
13	2.0172	SER-I	Max	27.4507	-236.8201	13-1	2.0172	
13	2.5194	SER-I	Max	25.5431	-219.8519	13-1	2.5194	
13	2.5194	SER-I	Max	25.5431	-219.8519	13-1	2.5194	
13	3.0217	SER-I	Max	23.6355	-205.4145	13-1	3.0217	
13	3.0217	SER-I	Max	23.6355	-205.4145	13-1	3.0217	
13	3.0300	SER-I	Max	23.6039	-205.3160	13-1	3.0300	
13	0.0000	SER-I	Min	35.1128	-859.1354	13-1	0.0000	
13	0.0083	SER-I	Min	35.0812	-859.0062	13-1	0.0083	
13	0.0083	SER-I	Min	35.0812	-859.0062	13-1	0.0083	
13	0.5106	SER-I	Min	33.1736	-851.7413	13-1	0.5106	
13	0.5106	SER-I	Min	33.1736	-851.7413	13-1	0.5106	
13	1.0128	SER-I	Min	31.2660	-845.4979	13-1	1.0128	
13	1.0128	SER-I	Min	31.2660	-845.4979	13-1	1.0128	
13	1.5150	SER-I	Min	29.3583	-840.2703	13-1	1.5150	
13	1.5150	SER-I	Min	29.3583	-840.2703	13-1	1.5150	
13	2.0172	SER-I	Min	27.4507	-836.0629	13-1	2.0172	
13	2.0172	SER-I	Min	27.4507	-836.0629	13-1	2.0172	
13	2.5194	SER-I	Min	25.5431	-832.8905	13-1	2.5194	
13	2.5194	SER-I	Min	25.5431	-832.8905	13-1	2.5194	
13	3.0217	SER-I	Min	23.6355	-830.7401	13-1	3.0217	
13	3.0217	SER-I	Min	23.6355	-830.7401	13-1	3.0217	
13	3.0300	SER-I	Min	23.6039	-830.7129	13-1	3.0300	
13	0.0000	SER-II	Max	34.6997	-291.2021	13-1	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Max	34.6685	-290.4004	13-1	0.0083	
13	0.0083	SER-II	Max	34.6685	-290.4004	13-1	0.0083	
13	0.5106	SER-II	Max	32.7833	-252.4504	13-1	0.5106	
13	0.5106	SER-II	Max	32.7833	-252.4504	13-1	0.5106	
13	1.0128	SER-II	Max	30.8981	-217.5123	13-1	1.0128	
13	1.0128	SER-II	Max	30.8981	-217.5123	13-1	1.0128	
13	1.5150	SER-II	Max	29.0130	-185.7987	13-1	1.5150	
13	1.5150	SER-II	Max	29.0130	-185.7987	13-1	1.5150	
13	2.0172	SER-II	Max	27.1278	-157.4670	13-1	2.0172	
13	2.0172	SER-II	Max	27.1278	-157.4670	13-1	2.0172	
13	2.5194	SER-II	Max	25.2426	-130.9327	13-1	2.5194	
13	2.5194	SER-II	Max	25.2426	-130.9327	13-1	2.5194	
13	3.0217	SER-II	Max	23.3574	-107.3818	13-1	3.0217	
13	3.0217	SER-II	Max	23.3574	-107.3818	13-1	3.0217	
13	3.0300	SER-II	Max	23.3262	-107.1719	13-1	3.0300	
13	0.0000	SER-II	Min	34.6997	-981.3668	13-1	0.0000	
13	0.0083	SER-II	Min	34.6685	-981.1475	13-1	0.0083	
13	0.0083	SER-II	Min	34.6685	-981.1475	13-1	0.0083	
13	0.5106	SER-II	Min	32.7833	-968.4532	13-1	0.5106	
13	0.5106	SER-II	Min	32.7833	-968.4532	13-1	0.5106	
13	1.0128	SER-II	Min	30.8981	-956.7804	13-1	1.0128	
13	1.0128	SER-II	Min	30.8981	-956.7804	13-1	1.0128	
13	1.5150	SER-II	Min	29.0130	-946.1216	13-1	1.5150	
13	1.5150	SER-II	Min	29.0130	-946.1216	13-1	1.5150	
13	2.0172	SER-II	Min	27.1278	-936.4827	13-1	2.0172	
13	2.0172	SER-II	Min	27.1278	-936.4827	13-1	2.0172	
13	2.5194	SER-II	Min	25.2426	-927.8828	13-1	2.5194	
13	2.5194	SER-II	Min	25.2426	-927.8828	13-1	2.5194	
13	3.0217	SER-II	Min	23.3574	-920.3051	13-1	3.0217	
13	3.0217	SER-II	Min	23.3574	-920.3051	13-1	3.0217	
13	3.0300	SER-II	Min	23.3262	-920.1878	13-1	3.0300	
14	0.0000	STR-IA	Max	18.8214	-121.9854	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Max	18.7961	-121.3312	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-IA	Max	18.7961	-121.3312	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-IA	Max	17.2750	-97.2699	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-IA	Max	17.2750	-97.2699	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-IA	Max	15.7539	-79.3344	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-IA	Max	15.7539	-79.3344	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-IA	Max	14.2328	-67.4922	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-IA	Max	14.2328	-67.4922	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-IA	Max	13.8088	-65.8024	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-IA	Max	13.8088	-65.8024	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-IA	Max	14.9213	-178.2547	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-IA	Max	14.9213	-178.2547	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-IA	Max	16.4637	-340.7353	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-IA	Max	16.4637	-340.7353	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-IA	Max	18.0062	-510.4492	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-IA	Max	18.0062	-510.4492	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-IA	Max	18.0318	-513.6626	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-IA	Min	18.8214	-1216.4300	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-IA	Min	18.7961	-1216.2991	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-IA	Min	18.7961	-1216.2991	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-IA	Min	17.2750	-1209.0582	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-IA	Min	17.2750	-1209.0582	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-IA	Min	15.7539	-1209.9347	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-IA	Min	15.7539	-1209.9347	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-IA	Min	14.2328	-1213.5325	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-IA	Min	14.2328	-1213.5325	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-IA	Min	13.8088	-1214.7631	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-IA	Min	13.8088	-1214.7631	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-IA	Min	14.9213	-1334.7712	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-IA	Min	14.9213	-1334.7712	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-IA	Min	16.4637	-1502.2618	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-IA	Min	16.4637	-1502.2618	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-IA	Min	18.0062	-1671.0454	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-IA	Min	18.0062	-1671.0454	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-IA	Min	18.0318	-1673.8560	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-IIA	Max	12.9436	259.0613	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Max	12.9262	259.8821	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-IIA	Max	12.9262	259.8821	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-IIA	Max	11.8801	275.3731	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-IIA	Max	11.8801	275.3731	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-IIA	Max	10.8341	278.6073	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-IIA	Max	10.8341	278.6073	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-IIA	Max	9.7880	269.6582	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-IIA	Max	9.7880	269.6582	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-IIA	Max	9.4964	263.8026	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-IIA	Max	9.4964	263.8026	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-IIA	Max	10.2614	131.8279	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-IIA	Max	10.2614	131.8279	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-IIA	Max	11.3222	-64.6320	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-IIA	Max	11.3222	-64.6320	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-IIA	Max	12.3829	-275.8565	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-IIA	Max	12.3829	-275.8565	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-IIA	Max	12.4005	-280.2475	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-IIA	Min	12.9436	-2219.2160	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-IIA	Min	12.9262	-2219.5801	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-IIA	Min	12.9262	-2219.5801	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-IIA	Min	11.8801	-2242.1777	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-IIA	Min	11.8801	-2242.1777	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-IIA	Min	10.8341	-2281.5416	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-IIA	Min	10.8341	-2281.5416	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-IIA	Min	9.7880	-2325.4535	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-IIA	Min	9.7880	-2325.4535	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-IIA	Min	9.4964	-2337.9220	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-IIA	Min	9.4964	-2337.9220	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-IIA	Min	10.2614	-2487.0061	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-IIA	Min	10.2614	-2487.0061	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-IIA	Min	11.3222	-2694.8107	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-IIA	Min	11.3222	-2694.8107	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-IIA	Min	12.3829	-2903.9285	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-IIA	Min	12.3829	-2903.9285	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-IIA	Min	12.4005	-2907.4075	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-IIIB		25.0849	-410.7479	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-IIIB		25.0512	-410.8089	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-IIIB		25.0512	-410.8089	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-IIIB		23.0239	-414.9511	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-IIIB		23.0239	-414.9511	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-IIIB		20.9966	-420.0127	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-IIIB		20.9966	-420.0127	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-IIIB		18.9693	-425.9936	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-IIIB		18.9693	-425.9936	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-IIIB		18.4042	-427.8247	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-IIIB		18.4042	-427.8247	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-IIIB		19.8869	-520.7328	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-IIIB		19.8869	-520.7328	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-IIIB		21.9426	-650.3414	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-IIIB		21.9426	-650.3414	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-IIIB		23.9984	-780.8694	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-IIIB		23.9984	-780.8694	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-IIIB		24.0325	-783.0429	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-VA	Max	19.1916	-245.8315	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Max	19.1659	-245.3933	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-VA	Max	19.1659	-245.3933	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-VA	Max	17.6149	-230.9868	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-VA	Max	17.6149	-230.9868	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-VA	Max	16.0638	-221.5977	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-VA	Max	16.0638	-221.5977	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-VA	Max	14.5128	-217.2010	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-VA	Max	14.5128	-217.2010	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-VA	Max	14.0804	-217.2704	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-VA	Max	14.0804	-217.2704	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-VA	Max	15.2148	-334.2744	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-VA	Max	15.2148	-334.2744	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-VA	Max	16.7876	-501.8165	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-VA	Max	16.7876	-501.8165	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-VA	Max	18.3604	-675.2305	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-VA	Max	18.3604	-675.2305	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-VA	Max	18.3865	-678.4169	14-1	3.0300	
14	0.0000	STR-VA	Min	19.1916	-1090.1173	14-1	0.0000	
14	0.0083	STR-VA	Min	19.1659	-1090.0828	14-1	0.0083	
14	0.0083	STR-VA	Min	19.1659	-1090.0828	14-1	0.0083	
14	0.5106	STR-VA	Min	17.6149	-1088.6520	14-1	0.5106	
14	0.5106	STR-VA	Min	17.6149	-1088.6520	14-1	0.5106	
14	1.0128	STR-VA	Min	16.0638	-1093.7750	14-1	1.0128	
14	1.0128	STR-VA	Min	16.0638	-1093.7750	14-1	1.0128	
14	1.5150	STR-VA	Min	14.5128	-1101.2892	14-1	1.5150	
14	1.5150	STR-VA	Min	14.5128	-1101.2892	14-1	1.5150	
14	1.6550	STR-VA	Min	14.0804	-1103.6115	14-1	1.6550	
14	1.6550	STR-VA	Min	14.0804	-1103.6115	14-1	1.6550	
14	2.0172	STR-VA	Min	15.2148	-1226.4443	14-1	2.0172	
14	2.0172	STR-VA	Min	15.2148	-1226.4443	14-1	2.0172	
14	2.5194	STR-VA	Min	16.7876	-1397.8513	14-1	2.5194	
14	2.5194	STR-VA	Min	16.7876	-1397.8513	14-1	2.5194	
14	3.0217	STR-VA	Min	18.3604	-1570.5475	14-1	3.0217	
14	3.0217	STR-VA	Min	18.3604	-1570.5475	14-1	3.0217	
14	3.0300	STR-VA	Min	18.3865	-1573.4232	14-1	3.0300	
14	0.0000	SER-I	Max	23.6039	-205.3160	14-1	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Max	23.5722	-204.9902	14-1	0.0083	
14	0.0083	SER-I	Max	23.5722	-204.9902	14-1	0.0083	
14	0.5106	SER-I	Max	21.6646	-194.2796	14-1	0.5106	
14	0.5106	SER-I	Max	21.6646	-194.2796	14-1	0.5106	
14	1.0128	SER-I	Max	19.7570	-187.3614	14-1	1.0128	
14	1.0128	SER-I	Max	19.7570	-187.3614	14-1	1.0128	
14	1.5150	SER-I	Max	17.8494	-184.2170	14-1	1.5150	
14	1.5150	SER-I	Max	17.8494	-184.2170	14-1	1.5150	
14	1.6550	SER-I	Max	17.3176	-184.3132	14-1	1.6550	
14	1.6550	SER-I	Max	17.3176	-184.3132	14-1	1.6550	
14	2.0172	SER-I	Max	18.7127	-275.8484	14-1	2.0172	
14	2.0172	SER-I	Max	18.7127	-275.8484	14-1	2.0172	
14	2.5194	SER-I	Max	20.6471	-406.7649	14-1	2.5194	
14	2.5194	SER-I	Max	20.6471	-406.7649	14-1	2.5194	
14	3.0217	SER-I	Max	22.5815	-542.1065	14-1	3.0217	
14	3.0217	SER-I	Max	22.5815	-542.1065	14-1	3.0217	
14	3.0300	SER-I	Max	22.6136	-544.5817	14-1	3.0300	
14	0.0000	SER-I	Min	23.6039	-830.7129	14-1	0.0000	
14	0.0083	SER-I	Min	23.5722	-830.6861	14-1	0.0083	
14	0.0083	SER-I	Min	23.5722	-830.6861	14-1	0.0083	
14	0.5106	SER-I	Min	21.6646	-829.5872	14-1	0.5106	
14	0.5106	SER-I	Min	21.6646	-829.5872	14-1	0.5106	
14	1.0128	SER-I	Min	19.7570	-833.4188	14-1	1.0128	
14	1.0128	SER-I	Min	19.7570	-833.4188	14-1	1.0128	
14	1.5150	SER-I	Min	17.8494	-839.0972	14-1	1.5150	
14	1.5150	SER-I	Min	17.8494	-839.0972	14-1	1.5150	
14	1.6550	SER-I	Min	17.3176	-840.8622	14-1	1.6550	
14	1.6550	SER-I	Min	17.3176	-840.8622	14-1	1.6550	
14	2.0172	SER-I	Min	18.7127	-936.7150	14-1	2.0172	
14	2.0172	SER-I	Min	18.7127	-936.7150	14-1	2.0172	
14	2.5194	SER-I	Min	20.6471	-1070.4943	14-1	2.5194	
14	2.5194	SER-I	Min	20.6471	-1070.4943	14-1	2.5194	
14	3.0217	SER-I	Min	22.5815	-1205.3043	14-1	3.0217	
14	3.0217	SER-I	Min	22.5815	-1205.3043	14-1	3.0217	
14	3.0300	SER-I	Min	22.6136	-1207.5494	14-1	3.0300	
14	0.0000	SER-II	Max	23.3262	-107.1719	14-1	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Max	23.2949	-106.6662	14-1	0.0083	
14	0.0083	SER-II	Max	23.2949	-106.6662	14-1	0.0083	
14	0.5106	SER-II	Max	21.4097	-87.6437	14-1	0.5106	
14	0.5106	SER-II	Max	21.4097	-87.6437	14-1	0.5106	
14	1.0128	SER-II	Max	19.5245	-73.2448	14-1	1.0128	
14	1.0128	SER-II	Max	19.5245	-73.2448	14-1	1.0128	
14	1.5150	SER-II	Max	17.6394	-63.4453	14-1	1.5150	
14	1.5150	SER-II	Max	17.6394	-63.4453	14-1	1.5150	
14	1.6550	SER-II	Max	17.1139	-61.9235	14-1	1.6550	
14	1.6550	SER-II	Max	17.1139	-61.9235	14-1	1.6550	
14	2.0172	SER-II	Max	18.4926	-149.2725	14-1	2.0172	
14	2.0172	SER-II	Max	18.4926	-149.2725	14-1	2.0172	
14	2.5194	SER-II	Max	20.4042	-275.3220	14-1	2.5194	
14	2.5194	SER-II	Max	20.4042	-275.3220	14-1	2.5194	
14	3.0217	SER-II	Max	22.3159	-406.8176	14-1	3.0217	
14	3.0217	SER-II	Max	22.3159	-406.8176	14-1	3.0217	
14	3.0300	SER-II	Max	22.3476	-409.2953	14-1	3.0300	
14	0.0000	SER-II	Min	23.3262	-920.1878	14-1	0.0000	
14	0.0083	SER-II	Min	23.2949	-920.0709	14-1	0.0083	
14	0.0083	SER-II	Min	23.2949	-920.0709	14-1	0.0083	
14	0.5106	SER-II	Min	21.4097	-913.5436	14-1	0.5106	
14	0.5106	SER-II	Min	21.4097	-913.5436	14-1	0.5106	
14	1.0128	SER-II	Min	19.5245	-913.1193	14-1	1.0128	
14	1.0128	SER-II	Min	19.5245	-913.1193	14-1	1.0128	
14	1.5150	SER-II	Min	17.6394	-914.7895	14-1	1.5150	
14	1.5150	SER-II	Min	17.6394	-914.7895	14-1	1.5150	
14	1.6550	SER-II	Min	17.1139	-915.4372	14-1	1.6550	
14	1.6550	SER-II	Min	17.1139	-915.4372	14-1	1.6550	
14	2.0172	SER-II	Min	18.4926	-1008.3991	14-1	2.0172	
14	2.0172	SER-II	Min	18.4926	-1008.3991	14-1	2.0172	
14	2.5194	SER-II	Min	20.4042	-1138.1702	14-1	2.5194	
14	2.5194	SER-II	Min	20.4042	-1138.1702	14-1	2.5194	
14	3.0217	SER-II	Min	22.3159	-1268.9747	14-1	3.0217	
14	3.0217	SER-II	Min	22.3159	-1268.9747	14-1	3.0217	
14	3.0300	SER-II	Min	22.3476	-1271.1532	14-1	3.0300	
17	0.0000	STR-IA	Max	12.7185	-713.3616	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Max	12.6677	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-IA	Max	12.6677	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-IA	Max	9.9904	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-IA	Max	9.9904	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-IA	Max	7.3132	-414.1926	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-IA	Max	7.3132	-414.1926	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-IA	Max	4.6360	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-IA	Max	4.6360	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-IA	Max	1.9588	-121.7562	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-IA	Max	1.9588	-121.7562	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-IA	Max	4.404E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-IA	Max	4.384E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-IA	Max	4.291E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-IA	Max	4.291E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-IA	Max	3.944E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-IA	Max	3.944E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-IA	Max	3.938E-12	-12.0062	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-IA	Min	12.7185	-1624.9454	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-IA	Min	12.6677	-1620.6698	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-IA	Min	12.6677	-1620.6698	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-IA	Min	9.9904	-1395.9762	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-IA	Min	9.9904	-1395.9762	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-IA	Min	7.3132	-1172.2577	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-IA	Min	7.3132	-1172.2577	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-IA	Min	4.6360	-949.5144	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-IA	Min	4.6360	-949.5144	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-IA	Min	1.9588	-727.7463	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-IA	Min	1.9588	-727.7463	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-IA	Min	4.404E-12	-566.1084	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-IA	Min	4.384E-12	-566.1084	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-IA	Min	4.291E-12	-544.7894	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-IA	Min	4.291E-12	-544.7894	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-IA	Min	3.944E-12	-465.9647	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-IA	Min	3.944E-12	-465.9647	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-IA	Min	3.938E-12	-464.4775	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-IIA	Max	8.7466	-713.3616	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Max	8.7116	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-IIA	Max	8.7116	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-IIA	Max	6.8705	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-IIA	Max	6.8705	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-IIA	Max	5.0293	-414.1926	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-IIA	Max	5.0293	-414.1926	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-IIA	Max	3.1882	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-IIA	Max	3.1882	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-IIA	Max	1.3471	-121.7562	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-IIA	Max	1.3471	-121.7562	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-IIA	Max	4.411E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-IIA	Max	4.391E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-IIA	Max	4.313E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-IIA	Max	4.313E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-IIA	Max	4.022E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-IIA	Max	4.022E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-IIA	Max	4.016E-12	-12.0062	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-IIA	Min	8.7466	-2777.5661	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-IIA	Min	8.7116	-2771.4651	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-IIA	Min	8.7116	-2771.4651	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-IIA	Min	6.8705	-2450.6285	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-IIA	Min	6.8705	-2450.6285	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-IIA	Min	5.0293	-2130.7670	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-IIA	Min	5.0293	-2130.7670	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-IIA	Min	3.1882	-1811.8807	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-IIA	Min	3.1882	-1811.8807	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-IIA	Min	1.3471	-1493.9695	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-IIA	Min	1.3471	-1493.9695	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-IIA	Min	4.411E-12	-1261.9891	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-IIA	Min	4.391E-12	-1261.9891	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-IIA	Min	4.313E-12	-1214.8697	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-IIA	Min	4.313E-12	-1214.8697	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-IIA	Min	4.022E-12	-1039.9019	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-IIA	Min	4.022E-12	-1039.9019	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-IIA	Min	4.016E-12	-1036.5893	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-IIIB		16.9511	-536.9723	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-IIIB		16.8833	-534.8400	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-IIIB		16.8833	-534.8400	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-IIIB		13.3151	-422.8921	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-IIIB		13.3151	-422.8921	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-IIIB		9.7470	-311.6462	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-IIIB		9.7470	-311.6462	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-IIIB		6.1788	-201.1025	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-IIIB		6.1788	-201.1025	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-IIIB		2.6106	-91.2609	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-IIIB		2.6106	-91.2609	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-IIIB		5.991E-12	-11.3406	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-IIIB		5.972E-12	-11.3406	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-IIIB		5.895E-12	-10.6826	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-IIIB		5.895E-12	-10.6826	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-IIIB		5.607E-12	-8.6758	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-IIIB		5.607E-12	-8.6758	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-IIIB		5.602E-12	-8.6445	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-VA	Max	12.9687	-713.3616	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Max	12.9169	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-VA	Max	12.9169	-710.5296	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-VA	Max	10.1870	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-VA	Max	10.1870	-561.8736	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-VA	Max	7.4571	-414.1926	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-VA	Max	7.4571	-414.1926	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-VA	Max	4.7272	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-VA	Max	4.7272	-267.4868	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-VA	Max	1.9973	-121.7562	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-VA	Max	1.9973	-121.7562	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-VA	Max	4.479E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-VA	Max	4.459E-12	-15.7509	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-VA	Max	4.363E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-VA	Max	4.363E-12	-14.8369	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-VA	Max	4.004E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-VA	Max	4.004E-12	-12.0497	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-VA	Max	3.997E-12	-12.0062	17-1	2.6500	
17	0.0000	STR-VA	Min	12.9687	-1416.5833	17-1	0.0000	
17	0.0083	STR-VA	Min	12.9169	-1412.6377	17-1	0.0083	
17	0.0083	STR-VA	Min	12.9169	-1412.6377	17-1	0.0083	
17	0.4472	STR-VA	Min	10.1870	-1205.3241	17-1	0.4472	
17	0.4472	STR-VA	Min	10.1870	-1205.3241	17-1	0.4472	
17	0.8861	STR-VA	Min	7.4571	-998.9857	17-1	0.8861	
17	0.8861	STR-VA	Min	7.4571	-998.9857	17-1	0.8861	
17	1.3250	STR-VA	Min	4.7272	-793.6224	17-1	1.3250	
17	1.3250	STR-VA	Min	4.7272	-793.6224	17-1	1.3250	
17	1.7639	STR-VA	Min	1.9973	-589.2342	17-1	1.7639	
17	1.7639	STR-VA	Min	1.9973	-589.2342	17-1	1.7639	
17	2.0850	STR-VA	Min	4.479E-12	-440.3124	17-1	2.0850	
17	2.0850	STR-VA	Min	4.459E-12	-440.3124	17-1	2.0850	
17	2.2028	STR-VA	Min	4.363E-12	-423.6574	17-1	2.2028	
17	2.2028	STR-VA	Min	4.363E-12	-423.6574	17-1	2.2028	
17	2.6417	STR-VA	Min	4.004E-12	-362.2127	17-1	2.6417	
17	2.6417	STR-VA	Min	4.004E-12	-362.2127	17-1	2.6417	
17	2.6500	STR-VA	Min	3.997E-12	-361.0555	17-1	2.6500	
17	0.0000	SER-I	Max	15.9503	-558.1792	17-1	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Max	15.8865	-555.9637	17-1	0.0083	
17	0.0083	SER-I	Max	15.8865	-555.9637	17-1	0.0083	
17	0.4472	SER-I	Max	12.5290	-439.6722	17-1	0.4472	
17	0.4472	SER-I	Max	12.5290	-439.6722	17-1	0.4472	
17	0.8861	SER-I	Max	9.1715	-324.1608	17-1	0.8861	
17	0.8861	SER-I	Max	9.1715	-324.1608	17-1	0.8861	
17	1.3250	SER-I	Max	5.8140	-209.4295	17-1	1.3250	
17	1.3250	SER-I	Max	5.8140	-209.4295	17-1	1.3250	
17	1.7639	SER-I	Max	2.4565	-95.4783	17-1	1.7639	
17	1.7639	SER-I	Max	2.4565	-95.4783	17-1	1.7639	
17	2.0850	SER-I	Max	5.340E-12	-12.6007	17-1	2.0850	
17	2.0850	SER-I	Max	5.320E-12	-12.6007	17-1	2.0850	
17	2.2028	SER-I	Max	5.243E-12	-11.8695	17-1	2.2028	
17	2.2028	SER-I	Max	5.243E-12	-11.8695	17-1	2.2028	
17	2.6417	SER-I	Max	4.953E-12	-9.6398	17-1	2.6417	
17	2.6417	SER-I	Max	4.953E-12	-9.6398	17-1	2.6417	
17	2.6500	SER-I	Max	4.948E-12	-9.6050	17-1	2.6500	
17	0.0000	SER-I	Min	15.9503	-1079.0843	17-1	0.0000	
17	0.0083	SER-I	Min	15.8865	-1076.0438	17-1	0.0083	
17	0.0083	SER-I	Min	15.8865	-1076.0438	17-1	0.0083	
17	0.4472	SER-I	Min	12.5290	-916.3022	17-1	0.4472	
17	0.4472	SER-I	Min	12.5290	-916.3022	17-1	0.4472	
17	0.8861	SER-I	Min	9.1715	-757.3408	17-1	0.8861	
17	0.8861	SER-I	Min	9.1715	-757.3408	17-1	0.8861	
17	1.3250	SER-I	Min	5.8140	-599.1595	17-1	1.3250	
17	1.3250	SER-I	Min	5.8140	-599.1595	17-1	1.3250	
17	1.7639	SER-I	Min	2.4565	-441.7583	17-1	1.7639	
17	1.7639	SER-I	Min	2.4565	-441.7583	17-1	1.7639	
17	2.0850	SER-I	Min	5.340E-12	-327.0907	17-1	2.0850	
17	2.0850	SER-I	Min	5.320E-12	-327.0907	17-1	2.0850	
17	2.2028	SER-I	Min	5.243E-12	-314.6996	17-1	2.2028	
17	2.2028	SER-I	Min	5.243E-12	-314.6996	17-1	2.2028	
17	2.6417	SER-I	Min	4.953E-12	-269.0198	17-1	2.6417	
17	2.6417	SER-I	Min	4.953E-12	-269.0198	17-1	2.6417	
17	2.6500	SER-I	Min	4.948E-12	-268.1600	17-1	2.6500	
17	0.0000	SER-II	Max	15.7626	-558.1792	17-1	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Max	15.6996	-555.9637	17-1	0.0083	
17	0.0083	SER-II	Max	15.6996	-555.9637	17-1	0.0083	
17	0.4472	SER-II	Max	12.3816	-439.6722	17-1	0.4472	
17	0.4472	SER-II	Max	12.3816	-439.6722	17-1	0.4472	
17	0.8861	SER-II	Max	9.0636	-324.1608	17-1	0.8861	
17	0.8861	SER-II	Max	9.0636	-324.1608	17-1	0.8861	
17	1.3250	SER-II	Max	5.7456	-209.4295	17-1	1.3250	
17	1.3250	SER-II	Max	5.7456	-209.4295	17-1	1.3250	
17	1.7639	SER-II	Max	2.4276	-95.4783	17-1	1.7639	
17	1.7639	SER-II	Max	2.4276	-95.4783	17-1	1.7639	
17	2.0850	SER-II	Max	5.283E-12	-12.6007	17-1	2.0850	
17	2.0850	SER-II	Max	5.264E-12	-12.6007	17-1	2.0850	
17	2.2028	SER-II	Max	5.189E-12	-11.8695	17-1	2.2028	
17	2.2028	SER-II	Max	5.189E-12	-11.8695	17-1	2.2028	
17	2.6417	SER-II	Max	4.908E-12	-9.6398	17-1	2.6417	
17	2.6417	SER-II	Max	4.908E-12	-9.6398	17-1	2.6417	
17	2.6500	SER-II	Max	4.903E-12	-9.6050	17-1	2.6500	
17	0.0000	SER-II	Min	15.7626	-1235.3558	17-1	0.0000	
17	0.0083	SER-II	Min	15.6996	-1232.0678	17-1	0.0083	
17	0.0083	SER-II	Min	15.6996	-1232.0678	17-1	0.0083	
17	0.4472	SER-II	Min	12.3816	-1059.2912	17-1	0.4472	
17	0.4472	SER-II	Min	12.3816	-1059.2912	17-1	0.4472	
17	0.8861	SER-II	Min	9.0636	-887.2948	17-1	0.8861	
17	0.8861	SER-II	Min	9.0636	-887.2948	17-1	0.8861	
17	1.3250	SER-II	Min	5.7456	-716.0785	17-1	1.3250	
17	1.3250	SER-II	Min	5.7456	-716.0785	17-1	1.3250	
17	1.7639	SER-II	Min	2.4276	-545.6423	17-1	1.7639	
17	1.7639	SER-II	Min	2.4276	-545.6423	17-1	1.7639	
17	2.0850	SER-II	Min	5.283E-12	-421.4377	17-1	2.0850	
17	2.0850	SER-II	Min	5.264E-12	-421.4377	17-1	2.0850	
17	2.2028	SER-II	Min	5.189E-12	-405.5486	17-1	2.2028	
17	2.2028	SER-II	Min	5.189E-12	-405.5486	17-1	2.2028	
17	2.6417	SER-II	Min	4.908E-12	-346.8338	17-1	2.6417	
17	2.6417	SER-II	Min	4.908E-12	-346.8338	17-1	2.6417	
17	2.6500	SER-II	Min	4.903E-12	-345.7265	17-1	2.6500	
18	0.0000	STR-IA	Max	3.411E-13	-12.0062	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-IA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-IA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-IA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-IA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-IA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-IA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-IA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-IA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-IA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-IA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-IA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-IA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-IA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-IA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-IA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-IA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-IA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-IA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-IA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-IA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-IA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-IA	Max	-1.957E-12	2.707E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-IA	Min	3.411E-13	-464.4775	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-IA	Min	3.369E-13	-462.9906	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-IA	Min	3.369E-13	-462.9906	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-IA	Min	1.080E-13	-380.9687	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-IA	Min	1.080E-13	-380.9687	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-IA	Min	-1.210E-13	-326.6743	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-IA	Min	-1.210E-13	-326.6743	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-IA	Min	-3.500E-13	-285.0056	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-IA	Min	-3.500E-13	-285.0056	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-IA	Min	-5.789E-13	-243.5753	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-IA	Min	-5.789E-13	-243.5753	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-IA	Min	-8.079E-13	-202.3835	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-IA	Min	-8.079E-13	-202.3835	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-IA	Min	-1.037E-12	-161.4300	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-IA	Min	-1.037E-12	-161.4300	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-IA	Min	-1.266E-12	-120.7149	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-IA	Min	-1.266E-12	-120.7149	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-IA	Min	-1.495E-12	-80.2382	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-IA	Min	-1.495E-12	-80.2382	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-IA	Min	-1.724E-12	-39.9999	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-IA	Min	-1.724E-12	-39.9999	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-IA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-IA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-IA	Min	-1.957E-12	2.707E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-IIA	Max	3.411E-13	-12.0062	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-IIA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-IIA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-IIA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-IIA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-IIA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-IIA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-IIA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-IIA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-IIA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-IIA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-IIA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-IIA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-IIA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-IIA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-IIA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-IIA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-IIA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-IIA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-IIA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-IIA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-IIA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-IIA	Max	-1.957E-12	2.707E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-IIA	Min	3.411E-13	-1036.5893	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-IIA	Min	3.369E-13	-1033.2769	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-IIA	Min	3.369E-13	-1033.2769	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-IIA	Min	1.080E-13	-850.4144	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-IIA	Min	1.080E-13	-850.4144	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-IIA	Min	-1.210E-13	-730.0368	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-IIA	Min	-1.210E-13	-730.0368	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-IIA	Min	-3.500E-13	-637.9478	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-IIA	Min	-3.500E-13	-637.9478	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-IIA	Min	-5.789E-13	-546.0972	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-IIA	Min	-5.789E-13	-546.0972	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-IIA	Min	-8.079E-13	-454.4850	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-IIA	Min	-8.079E-13	-454.4850	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-IIA	Min	-1.037E-12	-363.1113	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-IIA	Min	-1.037E-12	-363.1113	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-IIA	Min	-1.266E-12	-271.9759	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-IIA	Min	-1.266E-12	-271.9759	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-IIA	Min	-1.495E-12	-181.0789	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-IIA	Min	-1.495E-12	-181.0789	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-IIA	Min	-1.724E-12	-90.4203	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-IIA	Min	-1.724E-12	-90.4203	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-IIA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-IIA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-IIA	Min	-1.957E-12	2.707E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-IIIB		5.002E-13	-8.6445	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-IIIB		4.961E-13	-8.6133	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-IIIB		4.961E-13	-8.6133	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-IIIB		2.671E-13	-6.9796	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-IIIB		2.671E-13	-6.9796	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-IIIB		3.816E-14	-5.5175	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-IIIB		3.816E-14	-5.5175	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-IIIB		-1.908E-13	-4.2271	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-IIIB		-1.908E-13	-4.2271	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-IIIB		-4.198E-13	-3.1083	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-IIIB		-4.198E-13	-3.1083	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-IIIB		-6.487E-13	-2.1611	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-IIIB		-6.487E-13	-2.1611	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-IIIB		-8.777E-13	-1.3856	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-IIIB		-8.777E-13	-1.3856	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-IIIB		-1.107E-12	-0.7817	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-IIIB		-1.107E-12	-0.7817	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-IIIB		-1.336E-12	-0.3495	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-IIIB		-1.336E-12	-0.3495	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-IIIB		-1.565E-12	-0.0890	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-IIIB		-1.565E-12	-0.0890	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-IIIB		-1.794E-12	-2.812E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-IIIB		-1.794E-12	-2.812E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-IIIB		-1.798E-12	2.376E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-VA	Max	3.411E-13	-12.0062	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-VA	Max	3.369E-13	-11.9630	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-VA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-VA	Max	1.080E-13	-9.6939	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-VA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-VA	Max	-1.210E-13	-7.6632	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-VA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-VA	Max	-3.500E-13	-5.8709	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-VA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-VA	Max	-5.789E-13	-4.3170	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-VA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-VA	Max	-8.079E-13	-3.0016	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-VA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-VA	Max	-1.037E-12	-1.9245	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-VA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-VA	Max	-1.266E-12	-1.0858	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-VA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-VA	Max	-1.495E-12	-0.4855	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-VA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-VA	Max	-1.724E-12	-0.1236	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-VA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-VA	Max	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-VA	Max	-1.957E-12	2.703E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	STR-VA	Min	3.411E-13	-361.0555	18-1	0.0000	
18	0.0083	STR-VA	Min	3.369E-13	-359.8985	18-1	0.0083	
18	0.0083	STR-VA	Min	3.369E-13	-359.8985	18-1	0.0083	
18	0.4687	STR-VA	Min	1.080E-13	-296.1059	18-1	0.4687	
18	0.4687	STR-VA	Min	1.080E-13	-296.1059	18-1	0.4687	
18	0.9290	STR-VA	Min	-1.210E-13	-253.7574	18-1	0.9290	
18	0.9290	STR-VA	Min	-1.210E-13	-253.7574	18-1	0.9290	
18	1.3893	STR-VA	Min	-3.500E-13	-221.2034	18-1	1.3893	
18	1.3893	STR-VA	Min	-3.500E-13	-221.2034	18-1	1.3893	
18	1.8497	STR-VA	Min	-5.789E-13	-188.8877	18-1	1.8497	
18	1.8497	STR-VA	Min	-5.789E-13	-188.8877	18-1	1.8497	
18	2.3100	STR-VA	Min	-8.079E-13	-156.8105	18-1	2.3100	
18	2.3100	STR-VA	Min	-8.079E-13	-156.8105	18-1	2.3100	
18	2.7703	STR-VA	Min	-1.037E-12	-124.9716	18-1	2.7703	
18	2.7703	STR-VA	Min	-1.037E-12	-124.9716	18-1	2.7703	
18	3.2307	STR-VA	Min	-1.266E-12	-93.3711	18-1	3.2307	
18	3.2307	STR-VA	Min	-1.266E-12	-93.3711	18-1	3.2307	
18	3.6910	STR-VA	Min	-1.495E-12	-62.0090	18-1	3.6910	
18	3.6910	STR-VA	Min	-1.495E-12	-62.0090	18-1	3.6910	
18	4.1513	STR-VA	Min	-1.724E-12	-30.8853	18-1	4.1513	
18	4.1513	STR-VA	Min	-1.724E-12	-30.8853	18-1	4.1513	
18	4.6117	STR-VA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	STR-VA	Min	-1.953E-12	-3.906E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	STR-VA	Min	-1.957E-12	2.703E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	SER-I	Max	4.547E-13	-9.6050	18-1	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Max	4.507E-13	-9.5704	18-1	0.0083	
18	0.0083	SER-I	Max	4.507E-13	-9.5704	18-1	0.0083	
18	0.4687	SER-I	Max	2.283E-13	-7.7551	18-1	0.4687	
18	0.4687	SER-I	Max	2.283E-13	-7.7551	18-1	0.4687	
18	0.9290	SER-I	Max	5.883E-15	-6.1306	18-1	0.9290	
18	0.9290	SER-I	Max	5.883E-15	-6.1306	18-1	0.9290	
18	1.3893	SER-I	Max	-2.165E-13	-4.6967	18-1	1.3893	
18	1.3893	SER-I	Max	-2.165E-13	-4.6967	18-1	1.3893	
18	1.8497	SER-I	Max	-4.390E-13	-3.4536	18-1	1.8497	
18	1.8497	SER-I	Max	-4.390E-13	-3.4536	18-1	1.8497	
18	2.3100	SER-I	Max	-6.614E-13	-2.4012	18-1	2.3100	
18	2.3100	SER-I	Max	-6.614E-13	-2.4012	18-1	2.3100	
18	2.7703	SER-I	Max	-8.838E-13	-1.5396	18-1	2.7703	
18	2.7703	SER-I	Max	-8.838E-13	-1.5396	18-1	2.7703	
18	3.2307	SER-I	Max	-1.106E-12	-0.8686	18-1	3.2307	
18	3.2307	SER-I	Max	-1.106E-12	-0.8686	18-1	3.2307	
18	3.6910	SER-I	Max	-1.329E-12	-0.3884	18-1	3.6910	
18	3.6910	SER-I	Max	-1.329E-12	-0.3884	18-1	3.6910	
18	4.1513	SER-I	Max	-1.551E-12	-0.0988	18-1	4.1513	
18	4.1513	SER-I	Max	-1.551E-12	-0.0988	18-1	4.1513	
18	4.6117	SER-I	Max	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	SER-I	Max	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	SER-I	Max	-1.777E-12	2.326E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	SER-I	Min	4.547E-13	-268.1600	18-1	0.0000	
18	0.0083	SER-I	Min	4.507E-13	-267.3004	18-1	0.0083	
18	0.0083	SER-I	Min	4.507E-13	-267.3004	18-1	0.0083	
18	0.4687	SER-I	Min	2.283E-13	-219.9122	18-1	0.4687	
18	0.4687	SER-I	Min	2.283E-13	-219.9122	18-1	0.4687	
18	0.9290	SER-I	Min	5.883E-15	-188.4226	18-1	0.9290	
18	0.9290	SER-I	Min	5.883E-15	-188.4226	18-1	0.9290	
18	1.3893	SER-I	Min	-2.165E-13	-164.2023	18-1	1.3893	
18	1.3893	SER-I	Min	-2.165E-13	-164.2023	18-1	1.3893	
18	1.8497	SER-I	Min	-4.390E-13	-140.1727	18-1	1.8497	
18	1.8497	SER-I	Min	-4.390E-13	-140.1727	18-1	1.8497	
18	2.3100	SER-I	Min	-6.614E-13	-116.3338	18-1	2.3100	
18	2.3100	SER-I	Min	-6.614E-13	-116.3338	18-1	2.3100	
18	2.7703	SER-I	Min	-8.838E-13	-92.6856	18-1	2.7703	
18	2.7703	SER-I	Min	-8.838E-13	-92.6856	18-1	2.7703	
18	3.2307	SER-I	Min	-1.106E-12	-69.2281	18-1	3.2307	
18	3.2307	SER-I	Min	-1.106E-12	-69.2281	18-1	3.2307	
18	3.6910	SER-I	Min	-1.329E-12	-45.9614	18-1	3.6910	
18	3.6910	SER-I	Min	-1.329E-12	-45.9614	18-1	3.6910	
18	4.1513	SER-I	Min	-1.551E-12	-22.8853	18-1	4.1513	
18	4.1513	SER-I	Min	-1.551E-12	-22.8853	18-1	4.1513	
18	4.6117	SER-I	Min	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	SER-I	Min	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	SER-I	Min	-1.777E-12	2.326E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	SER-II	Max	4.547E-13	-9.6050	18-1	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Max	4.507E-13	-9.5704	18-1	0.0083	
18	0.0083	SER-II	Max	4.507E-13	-9.5704	18-1	0.0083	
18	0.4687	SER-II	Max	2.283E-13	-7.7551	18-1	0.4687	
18	0.4687	SER-II	Max	2.283E-13	-7.7551	18-1	0.4687	
18	0.9290	SER-II	Max	5.883E-15	-6.1306	18-1	0.9290	
18	0.9290	SER-II	Max	5.883E-15	-6.1306	18-1	0.9290	
18	1.3893	SER-II	Max	-2.165E-13	-4.6967	18-1	1.3893	
18	1.3893	SER-II	Max	-2.165E-13	-4.6967	18-1	1.3893	
18	1.8497	SER-II	Max	-4.390E-13	-3.4536	18-1	1.8497	
18	1.8497	SER-II	Max	-4.390E-13	-3.4536	18-1	1.8497	
18	2.3100	SER-II	Max	-6.614E-13	-2.4012	18-1	2.3100	
18	2.3100	SER-II	Max	-6.614E-13	-2.4012	18-1	2.3100	
18	2.7703	SER-II	Max	-8.838E-13	-1.5396	18-1	2.7703	
18	2.7703	SER-II	Max	-8.838E-13	-1.5396	18-1	2.7703	
18	3.2307	SER-II	Max	-1.106E-12	-0.8686	18-1	3.2307	
18	3.2307	SER-II	Max	-1.106E-12	-0.8686	18-1	3.2307	
18	3.6910	SER-II	Max	-1.329E-12	-0.3884	18-1	3.6910	
18	3.6910	SER-II	Max	-1.329E-12	-0.3884	18-1	3.6910	
18	4.1513	SER-II	Max	-1.551E-12	-0.0988	18-1	4.1513	
18	4.1513	SER-II	Max	-1.551E-12	-0.0988	18-1	4.1513	
18	4.6117	SER-II	Max	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	SER-II	Max	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	SER-II	Max	-1.777E-12	2.340E-13	18-1	4.6200	
18	0.0000	SER-II	Min	4.547E-13	-345.7265	18-1	0.0000	
18	0.0083	SER-II	Min	4.507E-13	-344.6194	18-1	0.0083	
18	0.0083	SER-II	Min	4.507E-13	-344.6194	18-1	0.0083	
18	0.4687	SER-II	Min	2.283E-13	-283.5593	18-1	0.4687	
18	0.4687	SER-II	Min	2.283E-13	-283.5593	18-1	0.4687	
18	0.9290	SER-II	Min	5.883E-15	-243.1102	18-1	0.9290	
18	0.9290	SER-II	Min	5.883E-15	-243.1102	18-1	0.9290	
18	1.3893	SER-II	Min	-2.165E-13	-212.0539	18-1	1.3893	
18	1.3893	SER-II	Min	-2.165E-13	-212.0539	18-1	1.3893	
18	1.8497	SER-II	Min	-4.390E-13	-181.1884	18-1	1.8497	
18	1.8497	SER-II	Min	-4.390E-13	-181.1884	18-1	1.8497	
18	2.3100	SER-II	Min	-6.614E-13	-150.5135	18-1	2.3100	
18	2.3100	SER-II	Min	-6.614E-13	-150.5135	18-1	2.3100	
18	2.7703	SER-II	Min	-8.838E-13	-120.0294	18-1	2.7703	
18	2.7703	SER-II	Min	-8.838E-13	-120.0294	18-1	2.7703	
18	3.2307	SER-II	Min	-1.106E-12	-89.7360	18-1	3.2307	
18	3.2307	SER-II	Min	-1.106E-12	-89.7360	18-1	3.2307	
18	3.6910	SER-II	Min	-1.329E-12	-59.6333	18-1	3.6910	
18	3.6910	SER-II	Min	-1.329E-12	-59.6333	18-1	3.6910	
18	4.1513	SER-II	Min	-1.551E-12	-29.7213	18-1	4.1513	
18	4.1513	SER-II	Min	-1.551E-12	-29.7213	18-1	4.1513	
18	4.6117	SER-II	Min	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6117	SER-II	Min	-1.773E-12	-3.125E-05	18-1	4.6117	
18	4.6200	SER-II	Min	-1.777E-12	2.340E-13	18-1	4.6200